ГродМТ 336/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 2, 3

| № Лота | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Биполярный электрод петля Кат. № 32-4235U или аналог | Изогнутая под 90 град, 24 Charr | 10шт |
| 3. | Монополярный электрод петля Кат. № 49-3314 или аналог | Изогнутая под 30 град, 24 Charr | 10 шт |

2. Технические требования:

  - 2.1 инструменты должны быть многоразового использования;

  - 2.2. подвергаться многочисленным циклам химической дезинфекции;

2.3. подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;

2.4. должны быть совместимы с гистероскопической стойкой производства
«LAWTON».  Ackermann.