ГродМТ 305/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Одеяло согревающее

1.Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одеяло согревающее (модель 645, 3М или аналог) | 100 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Одеяло согревающее (модель 645, 3М или аналог) | 2.1.1. Интраоперационное обогревающее одеяло должно быть совместимо с устройством обогрева Bair Hagger модели 755 производства компании 3М (с целью совместимости с ранее закупленным устройством обогрева). 2.1.2. Одеяло должно быть стерильным; 2.1.3. Одеяло должно иметь кардиохирургический доступ; 2.1.4. Одеяло должно осуществлять локальное согревание со стороны боков и ступней пациента; 2.1.5. Одеяло должно иметь доступ к нижним конечностям пациента; 2.1.6. Одеяло должно иметь складку из теплоизолирующего материала в области ступней для исключения их перегрева; 2.1.7. Должно быть изготовлено из рентгенопрозрачного материала; 2.1.8. Должно иметь размер не менее 23 х 274 см. |

Лот 2 Одеяло согревающее

1.Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одеяло согревающее (модель 300, 3М или аналог) | 100 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Одеяло согревающее (модель 300, 3М или аналог) | 2.2.1. Обогревающее одеяло должно быть совместимо с устройством обогрева Bair Hagger модели 755 производства компании 3М (с целью совместимости с ранее закупленным устройством обогрева). 2.2.2. Одеяло, полностью закрывающее тело, позволяет закрыть пациента и максимально повысить передачу тепла 2.2.3. Невентилируемый участок одеяла в области ступней сводит к минимуму вероятность перегрева нижних конечностей. 2.2.4. Встроенные подгибаемые полы одеяла в области плеч помогают зафиксировать одеяло в нужной позиции |