ГродМТ 347/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор из аппликатора и расходных материалов к брахитерапевтическому аппарату «Flexitron» для проведения брахитерапии рака кожи для радиологического отделения

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор из аппликатора и расходных материалов к брахитерапевтическому аппарату «Flexitron» предназначенные для проведения брахитерапии рака кожи и идентичные аппликатору и комплектующим фирмы «Elekta» В составе одного набора входят: | 1 набор |
| 1.1. | СТ/MR гибкая трубка для имплантации КТ/МРТ. Каталожный номер производителя 189300 (или аналог) | 144 шт. |
| 1.2. | СТ/MR гибкая трубка для имплантации. Каталожный номер производителя 189298 (или аналог) | 72 шт. |
| 1.3. | Иглы для введения проводника. Каталожный номер производителя 189437 (или аналог) | 72 шт. |
| 1.4. | Аппликатор Фрайбурга. Каталожный номер производителя 592976 (или аналог) | 1 шт. |

- Требования к реагентам:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1. | СТ/MR гибкая трубка для имплантации КТ/МРТ, 6F, одинарный проводник, 30 см. |
| 2.2. | СТ/MR гибкая трубка для имплантации, 6F, двойной проводник, 30 см. |
| 2.3. | Иглы для введения проводника, 1,5 х 200 мм. |
| 2.4. | Аппликатор Фрайбурга (Freiburg Flap Applicator) |
| 2.5* | Аппликатор и комплектующие должны быть полностью совместимы с брахитерапевтическим аппаратом «Flexitron», который используется в учреждении |

*в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён.