ГродМТ 212/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 6 Стол медицинский со столешницей с 3-х сторонним ограждением

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стол медицинский со столешницей с 3-х сторонним ограждением | Шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Стол медицинский из нержавеющей стали с полкой на колёсных опорах 2.2. Габариты столешницы: (мм) 588/449/18 (+-50/50/10) 2.3. Габариты стола: (мм) 680/470/820 (+-50/50/50)

Лот 8 Кресло гинекологическое

Закупке подлежит 1 компл.

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта):

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое | шт | 1 |
| 2 | гинекологическая емкость с выдвижным держателе | Шт. | 1 |
| 3 | ногодержатели с радиальным зажимом | пара | 1 |
| 4 | подголовник мягкий | Шт. | 1 |
| 5 | упорные ручки для пациента | пара | 1 |
| 6 | педальный блок управления | Шт. | 1 |
| 7 | держатель рулона бумажных полотенец | Шт. | 1 |

Технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность кресла | Не менее 140 кг |
| 2 | Длина ложа, ширина ложа для пациента | Дл. не менее 1400 мм, шир. не менее 560 мм |
| 3 | Высота кресла над полом при горизонтальном положении сидения | Не менее 740 мм |
| 4 | Угол фиксации сидения со спинкой | не менее 130 градусов; |
| 5 | Угол наклона сидения | от -5 градусов до +19 градусов |
| 6 | Ширина сидения и спинки | не менее 620 мм; |
| 7 | Привод изменения наклона сидения | электромеханический;1ф; 220В; 0,2кВт; |
| 8 | Имеет ручной привод изменения наклона панели, подъема-опускания панели, изменения положения сиденья относительно спинки. | наличие |