ГродМТ 274/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тумба – мойка лабораторная с накладной мойкой одноместная

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тумба – мойка лабораторная с накладной мойкой одноместная | Шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Конструкция тумбы – мойки сварная.

2.2. Мойка выполнена из нержавеющей стали.

2.3. Размеры накладной мойки: (ДхШхВ) 500 мм х 600 мм х 300 мм (± 50 мм).

2.4. Наличие дверцы.

2.5. Напольное крепление тумбы – мойки.

2.6. Тумба – мойка изготовлена из материала, механически прочного и химически устойчивого.

3. Дополнительные требования:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.