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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Тумба – мойка лабораторная с накладной мойкой одноместная

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Тумба – мойка лабораторная с накладной мойкой одноместная
	Шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. Конструкция тумбы – мойки сварная.
2.2. Мойка выполнена из нержавеющей стали.
2.3. Размеры накладной мойки: (ДхШхВ) 500 мм х 600 мм х 300 мм (± 50 мм).
2.4. Наличие дверцы.
2.5. Напольное крепление тумбы – мойки.
2.6. Тумба – мойка изготовлена из материала, механически прочного и химически устойчивого.

3. Дополнительные требования:
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.



