Техническое задание на закупку строительно-монтажных (строительно-ремонтных, специальных) работ на объект:

«Текущий ремонт туалетов в учебном корпусе № 3 по адресу ул. Марьевская, 4 в г. Минске».

Заказчик – Учреждение образования «Минский государственный колледж архитектуры и строительства».

Закупка строительно-монтажных (строительно-ремонтных, специальных) работ на объекте: «Текущий ремонт туалетов в учебном корпусе № 3 по адресу ул. Марьевская, 4 в г. Минске» (далее – Объект).

Источник финансирования – местный бюджет.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания актов выполненных работ. Возможно предоставление аванса.

Технические требования

- Нормативный срок строительства – 60 календарных дней.

- Начало выполнения строительных работ – июнь 2026 г.

- Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 2 года (24 месяца).

- Выполнение строительно-монтажных работ на Объекте должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в следующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН), строительными правилами (СП) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь:

- ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство»;

- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений. Основные требования»;

- ТКП 45-1.03-44-2006; «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;

- ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

- CП 1.03.01-2019 «Отделочные работы. Основные требования» и другие.

- СП 3.05.02-2024 «Здания и помещения организаций здравоохранения».

- Заказчик вправе потребовать документацию, подтверждающую надлежащее качество используемых материалов. Использование и монтаж при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

- Выбор размера, цвета плитки и цвета фуги согласовывать с заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до начала использования материалов.

- Материалы должны выдерживать высокую проходимость и частую влажную уборку с дезинфицирующими и чистящими щелочными и кислотными средствами. Поверхности должны легко очищаться от загрязнений, не впитывать запахи. Смесители должны быть латунные или из нержавеющей стали.

Контактное лицо Гомолко Олег Евгеньевич 8-025-522-07-06.