Заявка на покупку

| Наименование, место нахождения и УНП Заказчика | Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29, УНП 300220696, ОКПО 02071694, р/с ВY68АКВВ36049000028952100000 (бюджет), в ЦБУ №214 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4, БИК АКВВВY2X |
| --- | --- |
| Наименование вида процедуры государственной закупки | Процедура закупки из одного источника на электронной торговой площадке |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право | п.9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» №419-З от 13.07.2012 |
| Дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | «10» Июня 2026 г. |
| Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку | «10» Июня 2026 г. 12:00 |
| Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку | «10» Июня 2026 г. 16:00 |

| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Часть (лот) № 1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Фильтр для приточной установки |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Описание приточной установки: Приточная установка (П1, П3) УПКП-4,0 «Симпл». (Тип фильтра приточного 1-я ступень очистки – ФЯГ; степень очистки фильтра приточного 1-я ступень – G4 панельный). Подача приточного воздуха – 5000 м3/час; Давление на сеть при заданной подаче приточного воздуха – 500Па. Требуемые характеристики фильтра: Фильтр воздушный складчатый в металлическом корпусе (ФВСм). Класс фильтрации-G4. Габаритные размеры- (600х350х100 мм) - Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) - гарантия на товар – не менее установленным заводом производителем. |
| Объем (количество) либо порядок определения такого объема (количества) в случае невозможности определения объема (количества) подлежащих приобретению товаров (работ, услуг) | 2 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней с момента подписания договора или 5 рабочих дней с момента 100% предоплаты. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 |
| Предельная стоимость государственной закупки по части (лоту) | 168,69 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты товаров (работ, услуг) | За счет средств республиканского бюджета - путем размещения документов на оплату в органах государственного казначейства. |
| Часть (лот) № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Фильтр для приточной установки |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Описание приточной установки: Приточная установка (П2) УПКП-6,0 «Симпл». (Тип фильтра приточного 1-я ступень очистки – ФЯГ; степень очистки фильтра приточного 1-я ступень – G4 панельный). Подача приточного воздуха – 6500 м3/час; Давление на сеть при заданной подаче приточного воздуха – 600Па. Требуемые характеристики фильтра: Фильтр воздушный складчатый в металлическом корпусе (ФВСм). Класс фильтрации-G4. Габаритные размеры- (700х400х100 мм) - Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) - гарантия на товар – не менее установленным заводом производителем. |
| Объем (количество) либо порядок определения такого объема (количества) в случае невозможности определения объема (количества) подлежащих приобретению товаров (работ, услуг) | 2 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней с момента подписания договора или 5 рабочих дней с момента 100% предоплаты. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 |
| Предельная стоимость государственной закупки по части (лоту) | 99,68 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты товаров (работ, услуг) | За счет средств республиканского бюджета - путем размещения документов на оплату в органах государственного казначейства. |
| Часть (лот) № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Фильтр для приточной установки |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Описание приточной установки: Приточная установка (П2) УПКП-6,0 «Симпл». (Тип фильтра приточного 1-я ступень очистки – ФЯГ; степень очистки фильтра приточного 1-я ступень – G4 панельный). Подача приточного воздуха – 6500 м3/час; Давление на сеть при заданной подаче приточного воздуха – 600Па. Требуемые характеристики фильтра: Фильтр воздушный складчатый в металлическом корпусе (ФВСм). Класс фильтрации-G4. Габаритные размеры- (700х200х100 мм) - Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) - гарантия на товар – не менее установленным заводом производителем. |
| Объем (количество) либо порядок определения такого объема (количества) в случае невозможности определения объема (количества) подлежащих приобретению товаров (работ, услуг) | 2 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней с момента подписания договора или 5 рабочих дней с момента 100% предоплаты. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 |
| Предельная стоимость государственной закупки по части (лоту) | 72,36 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты товаров (работ, услуг) | За счет средств республиканского бюджета - путем размещения документов на оплату в органах государственного казначейства. |
| Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки | 1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) страны регистрации; 2. отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Термин «резидент» имеет значение, определенное частью первой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»; Соответствие данному требованию подтверждается: - в отношении участников, являющихся резидентами, – путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату – на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; - участниками, не являющимися резидентами, – документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты. 3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой пункта 3 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)") не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Данное требование подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки списка, за исключением случая совместного участия в процедуре государственной закупки нескольких лиц. В данном случае соответствие требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 3. Участник должен представить заявление о том, что: - участник с учетом положений статьи 161 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" не аффилирован с заказчиком; - участник, работник (работники) участника не оказывают заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений; - не является заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки; - не является работником заказчика; - не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), в стадии прекращения деятельности; - в отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве; - предоставляет заявление о том, что обладает правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания, в случае поставки товаров (выполнении работ, оказании услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания; - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель; лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не считаются подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотрен-ные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях*; - у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, отсутствует не снятая или не погашенная в установленном порядке судимость за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–2433, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь (требование для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – участника процедуры закупки); - у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, отсутствует не снятая или не погашенная в установленном порядке судимость за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–2433, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь (требование для юридического лица – участника процедуры закупки)*; - юридическое лицо не считается подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие дополнительным требованиям, указанным в части третьей подпункта 1.7. Постановления Совета Министров №395 от 15 июня 2019 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, а также в случае совместного участия в процедуре государственной закупки участников холдинга *ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если у юридического лица отсутствует лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа, и (или) лицо, имеющее право давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, участнику процедуры государственной закупки следует указать об этом в заявлении. (Разъяснения МАРТ от 14.11.2022 «Об установлении дополнительных требований к участникам»). В случае, если лицо, подавшее предложение, будет признано участником процедуры закупки из одного источника, необходимо будет предоставить заявление о соотвествии указанным выше требованиям, оформленное не ранее чем за 5 рабочих дней до даты заключения договора |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование | Не требуется |
| Иная информация |  |

Просим предоставить информацию о возможности поставки товаров (оказании услуг, выполнении работ) по предмету закупки на вышеуказанных условиях с указанием цены предложения, условий оплаты, сроков поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ).

Документы и (или) сведения предоставляются поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на белорусском и (или) русском языках посредством их размещения 
на электронной торговой площадке в сроки, определенные заказчиком (организатором), 
с обязательным их подписанием электронной цифровой подписью.

Документы и (или) сведения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны содержать информацию, запрашиваемую заказчиком (организатором) в заявке на покупку.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе внести изменения и (или) дополнения в размещенные на электронной торговой площадке документы и (или) сведения или отозвать их до истечения срока предоставления документов и (или) сведений.

По результатам проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке договор государственной закупки заключается на условиях, согласованных между заказчиком и выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.

Исполнитель:

Журидов Александр Андреевич

8(0214)59-95-22

«10» Июня 2026 г.