| "Согласовано" |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ / ________________ / |  |  |  | Главный врач _____________ / Арутюнянц Л.А. / |  |  |  |  |  |  |
| "___" ________ 202 __ г. |  |  |  | "___" ________ 202 __ г. |  |  |  |  |  |  |
| https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.29 |  |  |  | Кровля 2 |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: УЗ "Кормянская ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  | УНП 400051267 |  |  |
| Адрес: Гомельская область; г.п.Корма; ул.Гомельская 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Текущий ремонт кровли главного корпуса УЗ "Кормянская ЦРБ". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости в ценах на 01.06.2026 г. |  |  | Гомельская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифная ставка = 16,96 руб. |  |  |  |  |  |  | Страница 1 |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Ед.изм. | Трудо- затраты; чел.час. | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ |  | заработная плата рабочих | экспл. машин |  | материаль- ные ресурсы | Транспорт | общая стоимость |  |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  | всего | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  |
| (10) ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е12-17-3 | 100 м2 стяжки | 18,14 | 271,55 | 84,72 | 36,85 | 711,14 | 114,42 | 1 181,83 |  |
|  |  | 3 | 54,42 | 814,65 | 254,16 | 110,55 | 2 133,42 | 343,26 | 3 545,49 |  |
| Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки первый слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е58-40-1 | 100 м2 | 44,84 | 731,82 | 43,13 | 28,66 | 874,49 | 123,65 | 1 773,09 |  |
|  |  | 8,6 | 385,62 | 6 293,65 | 370,92 | 246,48 | 7 520,61 | 1 063,39 | 15 248,57 |  |
| Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки добавлять на каждый следующий слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е58-40-2 | 100 м2 | 14,66 | 243,38 | 8,36 | 5,26 | 868,11 | 122,75 | 1 242,6 |  |
|  |  | 8,6 | 126,08 | 2 093,07 | 71,9 | 45,24 | 7 465,75 | 1 055,65 | 10 686,37 |  |
| Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки первый слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е58-40-3 | 100 м | 42,35 | 707,23 | 21,68 | 11,02 | 48,2 | 6,82 | 783,93 |  |
|  |  | 2,8 | 118,58 | 1 980,24 | 60,7 | 30,86 | 134,96 | 19,1 | 2 195 |  |
| Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий, с применением газовой горелки второй слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е58-40-4 | 100 м | 18,45 | 308,16 | 8,06 | 4,75 | 53,8 | 7,61 | 377,63 |  |
|  |  | 2,8 | 51,66 | 862,85 | 22,57 | 13,3 | 150,64 | 21,31 | 1 057,37 |  |
| Устройство покрытий парапетов из готовых элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е12-114-1 | 100 м2 покрытия | 89,13 | 1 297,38 | 18,18 | 2,48 | 1 609,06 | 103,98 | 3 028,6 |  |
|  |  |  | 89,13 | 1 297,38 | 18,18 | 2,48 | 1 609,06 | 103,98 | 3 028,6 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е12-91-1 | 100 м2 | 51,19 | 765,34 | 40,23 | 27,99 | 433,44 | 68,74 | 1 307,75 |  |
|  |  | 0,12 | 6,14 | 91,84 | 4,83 | 3,36 | 52,01 | 8,25 | 156,93 |  |
| Парапет кровельный из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, развертка 0.6-0.79 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/10-115-25/413 | М |  |  |  |  | 14,72 | 2,08 | 16,8 |  |
|  |  | 200 |  |  |  |  | 2 944 | 416 | 3 360 |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е12-111-1 | Шт. | 0,56 | 8,02 | 0,24 | 0,15 | 1,6 | 0,23 | 10,09 |  |
|  |  | 1 | 0,56 | 8,02 | 0,24 | 0,15 | 1,6 | 0,23 | 10,09 |  |
| Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е12-112-1 | 100 шт. | 152,29 | 2 217,77 | 19,79 | 3,21 | 109 | 15,41 | 2 361,97 |  |
|  |  | 0,03 | 4,57 | 66,53 | 0,59 | 0,1 | 3,27 | 0,46 | 70,85 |  |
| Устройство покрытия плоских кровель защитными материалами "аутокрин" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е12-69-1 | 100 м2 | 30,12 | 433,58 | 16,67 | 6,4 | 1 175,4 | 166,2 | 1 791,85 |  |
|  |  | 1 | 30,12 | 433,58 | 16,67 | 6,4 | 1 175,4 | 166,2 | 1 791,85 |  |
| Итого по ... |  |  | 866,88 | 13 941,81 | 820,76 | 458,92 | 23 190,72 | 3 197,83 | 41 151,12 |  |
| ИТОГО прямые затраты |  |  | 866,88 | 13 941,81 | 820,76 | 458,92 | 23 190,72 | 3 197,83 | 41 151,12 |  |
| Наименование затрат |  |  |  | % |  | Стоимость.; руб. |  |  |  |  |
| Зарплата рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 13 941,81 |  |  |
| Эксплуатация машин (из расшифровки) |  |  |  |  |  |  |  | 820,75 |  |  |
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 458,91 |  |  |
| ОХР и ОПР |  |  |  | 83.83% |  |  |  | 12 072,13 |  |  |
| Плановая прибыль |  |  |  | 45.82% * 1,115 |  |  |  | 7 357,23 |  |  |
| Материалы без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 23 190,70 |  |  |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3 198,11 |  |  |
| ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 60 580,73 |  |  |
| Прочие затраты в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 4 896,24 |  |  |
| Отчисления в соцстрах |  |  |  | 34 % |  |  |  | 4 896,24 |  |  |
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  | 65476,97 |  |  |

| Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 65 476,97 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве | К=1,0181 | 1 185,13 |  |
| Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве |  | 66 662,10 |  |
| Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации |  | 66 662,10 |  |
| Итого объём работ для налогообложения |  | 66 662,10 |  |
| Сумма Н Д С | 20 % | (Всего без НДС) * 20 / 100 | 13 332,42 |
| ВСЕГО с НДС |  |  | 79 994,52 |
| Всего освоено ( справочно ) |  |  | 79 994,52 |
| И т о г о к о п л а т е: 79 994,52 р у б. |  |  |  |
| Семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля пятьдесят две копейки |  |  |  |
| Составил: _____________ / Макеев В.В. / |  |  |  |
| Проверил: _____________ / Макеев В.В. / |  |  |  |