| ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ | ЭТП |
| --- | --- |

10.06.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Л о т 1 | Зеркало стоматологическое | 400 шт. (см. приложение) |
| Л о т 2 | К- файлы | 1350 шт. (см. приложение) |
| Л о т 3 | Н- файлы | 1140 шт. (см. приложение) |
| Л о т 4 | Штифты гуттаперчевые | 12600 шт. (см. приложение) |
| Л о т 5 | Спредеры | 420 шт. (см. приложение) |
| Л о т 6 | Наконечник турбинный | 40 шт. (см. приложение) |
| Л о т 7 | Наконечник угловой | 40 шт. (см. приложение) |
| Л о т 8 | Наконечник прямой | 6 шт. (см. приложение) |
| Л о т 9 | Проволока ортодонтическая | 50 шт. (см. приложение) |
| Л о т 10 | Наконечник для слюноотсоса | 3500 шт. (см. приложение) |
| Л о т 11 | Зонд стоматологический изогнутый | 30 шт. (см. приложение) |
| Л о т 12 | Хирургические фрезы Линдеманна для кости и для зубов | 16 шт. (см. приложение) |
| Л о т 13 | Эндодонтические иглы Эндонидл или аналог | 300 шт. (см. приложение) |
| Л о т 14 | Иглы корневые граненые | 1000 шт. (см. приложение) |
| Л о т 15 | Каналонаполнители | 30 упак. (см. приложение) |
| Л о т 16 | Боры алмазные | 420 шт. (см. приложение) |
| Л о т 17 | Головки полировальные угловые | 30 шт. (см. приложение) |
| Л о т 18 | Щеточка для полирования | 30 шт. (см. приложение) |
| Л о т 19 | Эндодонтический шприц Эндошприц или аналог | 60 упак. (см. приложение) |
| Л о т 20 | Элеватор левый | 10 шт. (см. приложение) |
| Л о т 21 | Элеватор правый | 10 шт. (см. приложение) |
| Л о т 22 | Элеватор зубной прямой | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 23 | Элеватор зубной прямой | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 24 | Набор из 5-ти элеваторов деликатных для удаления кончиков корней | 1 шт. (см. приложение) |
| Л о т 25 | Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51 | 10 шт. (см. приложение) |
| Л о т 26 | Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти №15 | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 27 | Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7 | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 28 | Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти №2 | 10 шт. (см. приложение) |
| Л о т 29 | Ножницы хирургические изогнутые 170мм | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 30 | Ножницы десневые изогнутые 105мм | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 31 | Щипцы для удаления фрагментов корней зубов | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 32 | Иглодержатель Матье 14см прямой | 5 шт. (см. приложение) |
| Л о т 33 | Роторасширитель ручной детский силиконовым покрытием 100х55мм | 2 шт. (см. приложение) |
|  | Срок поставки | С момента подписания договора обеими сторонами (но не ранее чем с 01.07.2026) в течение 20 рабочих дней Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
|  | Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика) | адрес Заказчика: г. Жодино, ул. 50 лет Октября, д.21А (возможен самовывоз из г. Минска) |
|  | Оплата | по факту поставки или 100% предоплата |
|  | Заказчик | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
|  | Место нахождения заказчика | Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | УНП заказчика | 600039162 |
|  | Источник финансирования | городской бюджет, через органы государственного казначейства |
|  | Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) | 14.06.2026 Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или e-mail: omts@zhcgb.by |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:

- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

- Наименование производителя (производителей);

- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лот №1 – Зеркало стоматологическое

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало стоматологическое | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для осмотра полости рта | 400 | шт. |

Лот №2 – К- файлы

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К- файлы | Инструменты для прохождения, расширения, механической обработки корневого канала, упаковка - 6 шт. размер 08– 20 упак размер 10 – 100 упак размер 15 – 45 упак размер 20 – 30 упак размер 25 – 30 упак | 225 1350 | упак. шт. |

Лот №3 – Н- файлы

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н- файлы | Инструменты для прохождения, расширения, механической обработки корневого канала, упаковка - 6 шт. размер 08– 30 упак размер 10 – 50 упак размер 15 – 50 упак размер 20 – 30 упак размер 25 – 30 упак | 190 1140 | упак. шт. |

Лот №4 – Штифты гуттаперчевые

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штифты гуттаперчевые | Штифты гуттаперчевые предназначены для обтурации корневых каналов, упаковка – 120 шт. - размер 15 – 65 упак - размер 20 – 20 упак - размер 25 – 20 упак | 105 12600 | упак. шт. |

Лот №5 – Спредеры

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спредеры | Инструменты для уплотнения гуттаперчи во время пломбирования корневого канала, упаковка - 6 шт -размеры 10 -20 упак -размеры 15 -20 упак -размеры 20 -20 упак -размеры 25 -10 упак | 70 420 | упак. шт. |

Лот №6 – Наконечник турбинный

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник турбинный | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для препарирования твёрдых тканей зуба. | 40 | шт. |

Лот №7 – Наконечник угловой

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник угловой | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для препарирования твёрдых тканей зуба. | 40 | шт. |

Лот №8 – Наконечник прямой

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник прямой | Инструментарий стоматологический, применяемый в стоматологии для препарирования твёрдых тканей зуба. | 6 | шт. |

Лот №9 – Проволока ортодонтическая

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проволока ортодонтическая | Предназначена для фиксации ортодонтических устройств. Материал изготовле ния: нержавеющая сталь, размеры: - 0,6 мм -30шт - 0,8 мм-20шт | 50 | шт. |

Лот №10 – Наконечник для слюноотсоса

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для слюноотсоса | Материал изготовления – нетоксичный ПВХ. Аспирация без затрагивания слизистой оболочки. Всасывающая головка обтекаемой формы с пластичными прорезами. | 3500 | шт. |

Лот №11 – Зонд стоматологический изогнутый

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд стоматологический изогнутый | Инструментарий стоматологический, применяемый в терапевтической стоматологии для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. | 30 | шт. |

Лот №12 – Хирургические фрезы Линдеманна для кости и для зубов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургические фрезы Линдеманна для кости и для зубов | Это специализированные твердосплавные хирургические боры (конической формы с острым кончиком и спиральными гранями), предназначенные для прецизионной работы с костной тканью в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Синие – Н162ST.314.016 - Н162STZ.314.016 Н162.314.016 Н162Z.314.016 Н162A.314.016 Н162AZ.314.016 Зеленые - Н162SL.314.014 Н162SXL.314.014 | 16 (по 2шт каждого размера) | шт. |

Лот №13 – Эндодонтический игла Эндонидл или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндодонтические иглы Эндонидл или аналог | Эндодонтические иглы – это изделия медицинского предназначения, применяются для орошения узких, труднопроходимых корневых каналов ирригационными растворами,в процессе подготовки их к пломбированию. | 300 | шт. |

Лот №14 – Иглы корневые граненые

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иглы корневые граненые | Иглы корневые используются для определения степени прохождения канала, для введения лекарственного вещества в канал с помощью ватных турунд. | 1000 | шт. |

Лот №15 – Каналонаполнители

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каналонаполнители (Lentulo или аналог) | Инструменты для пломбирования корневого канала | 30 | упак. |

Лот №16 – Боры алмазные

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры алмазные | Боры стоматологические с алмазными головками предназначены для препарирования твердых тканей зубов, обработки пломб и т.д. Головка алмазная для турбинного наконечника: - шар, р-р 014 средней абразивности – 100 шт. - шар, р-р 014 крупной абразивности – 50 шт. - шар, р-р 016, средней абразивности – 100 шт. - шар, р-р 016 крупной абразивности – 50 шт. - шар, р-р 018 средней абразивности – 50 шт. - пламя, р-р 014,016 средней абразивности – 70 шт. | 420 | шт. |

Лот №17 – Головки полировальные угловые

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головки полировальные угловые | Представляют собой абразивные чашечки, диски и головки из силиконового каучука с содержанием частиц карбида кремния и оксида алюминия. Предназначены для использования в микромоторе. Используются для контурной и финишной обработки реставрации после финиширования алмазными борами, полировочными дисками и т.д. (голубые, серые) | 30 | шт. |

Лот №18 – Щеточка для полирования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щеточка для полирования | Инструментарий стоматологический, используемый для окончательной либо предварительной полировки поверхности зуба, пломбы и т.д. Полирование зубов с помощью паст. Требование: наличие трёх форм рабочей части: цилиндрическая, узкая, конусовидная. Материал изготовления – нейлон. Степень жесткости - средняя. Высокая стойкость к дезинфекции и автоклавированию. | 30 | шт. |

Лот №19 – Эндодонтический шприц Эндошприц ил аналог

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндодонтический шприц Эндошприц или аналог | Шприц эндодонтический для антисептической обработки корневых каналов зубов ( в упаковке 10шт.) | 60 | упак. |

Лот №20 – Элеватор левый

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор левый (арт 106-22сп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 10 | шт. |

Лот №21 – Элеватор правый

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор правый (арт 106-23сп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 10 | шт. |

Лот №22 – Элеватор зубной прямой

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор зубной прямой 3мм (арт 106-2вп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 5 | шт. |

Лот №23 – Элеватор зубной прямой

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элеватор зубной прямой 3,3мм (арт 106-4вп или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 5 | шт. |

Лот №24 – Набор из 5-ти элеваторов деликатных для удаления кончиков корней

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор из 5-ти элеваторов деликатных для удаления кончиков корней (арт 5Д или аналог) | Применяется для удаления корней зубов. | 1 | шт. |

Лот №25 – Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51 (арт 104-9 вп или аналог) | Щипцы для удаления корней зубов верхней челюсти | 10 | шт. |

Лот №26 – Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти №15

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти №15 (арт 104-15-1 или аналог) | Щипцы для удаления зубов нижней челюсти | 5 | шт. |

Лот №27– Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7 (арт 104-10-1 или аналог) | Щипцы для удаления зубов верхней челюсти | 5 | шт. |

Лот №28 – Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти №2

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти №2 (арт 104-6-1 или аналог) | Щипцы для удаления зубов верхней челюсти | 10 | шт. |

Лот №29 – Ножницы хирургические изогнутые 170мм

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы хирургические изогнутые 170мм (арт 428 пп или аналог) | Ножницы изготавливаются из высокопрочной коррозийно-устойчивой стали. Для работы с мягкими тканями челюстно-лицевой области и шовным материалом используются хирургические ножницы. Лезвия ножниц стандартной треугольной формы с тонкими, острыми режущими краями. | 5 | шт. |

Лот №30 – Ножницы десневые изогнутые 105мм

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы десневые изогнутые 105мм (арт 413пп или аналог) | Ножницы изготавливаются из высокопрочной коррозийно-устойчивой стали. Они применяются для точного и деликатного иссечения мягких тканей (десен, уздечек) и проведения аккуратных манипуляций в труднодоступных или ограниченных участках ротовой полости | 5 | шт. |

Лот №31– Щипцы для удаления фрагментов корней зубов

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для удаления фрагментов корней зубов130мм (арт 1155пп или аналог) | Щипцы для удаления фрагментов корней зубов | 5 | шт. |

Лот №32 – Иглодержатель Матье 14см прямой

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иглодержатель Матье 14см прямой (арт 20-13 или аналог) | Хирургический инструмент, который используется для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. | 5 | шт. |

Лот №33 – Роторасширитель ручной детский силиконовым покрытием 100х55мм

| п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роторасширитель ручной детский силиконовым покрытием 100х55мм (арт 90-1 или аналог) | Это специализированный стоматологический инструмент, предназначенный для раздвижения верхней и нижней челюсти и сохранения ротовой полости в открытом состоянии в течении длительного времени | 2 | шт. |

ВНИМАНИЕ! Ко всем инструментам и принадлежностям нужны инструкции по применению (ВАЖНО: очистка, дезинфекция, режимы стерилизации: автоклавирование при t 1340С – 5-7мин, 132 0С – 20мин, 1210С – 20мин или стерилизация воздушным методом при t 1800С – 60мин).