Приложение 4 к конкурсным документам КС672-06/261

- Потребительские показатели:

Назначение: Обеспечение комфортных условий проживания для учащихся.
Улучшение эстетического восприятия помещений. Повышение уровня безопасности и санитарных условий.

Целевая аудитория: учащиеся, проживающие в общежитии, в возрасте от 17 до 25 лет, нуждающиеся в условиях для учебы и отдыха.

Эстетические характеристики: Современный и привлекательный дизайн, соответствующий стандартам комфорта: наличие качественного освещения, шумоизоляции, удобной мебели и оборудования.

- Функциональные показатели:

Планировка: Комнаты должны быть организованы с учетом максимального использования доступной площади, включая зоны для сна, учебы и хранения вещей.

Функциональность: Каждая комната должна обеспечивать возможность комфортного проживания, с достаточным пространством для размещения мебели.

Безопасность: Устранение потенциальных опасностей, таких как скользкие поверхности, острые углы и т.д.

- Технические показатели:

Материалы: Использование высококачественных, гипоаллергенных и легко очищаемых материалов.

Освещение: Установка энергоэффективного освещения с возможностью регулировки яркости.

Системы вентиляции: Обеспечение эффективной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Электрика: Соответствие всем нормам безопасности и наличие достаточного количества розеток.

- Качественные показатели:

Срок службы: Не менее 10 лет для основных конструкций.

Стандарты: Соответствие современным стандартам и нормам проживания учащихся.

- Эксплуатационные показатели:

Устойчивость материалов к механическим нагрузкам и износу: Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества

Легкость в обслуживании: Простота в уходе за поверхностями и оборудованием.

Строительные работы должны быть выполнены в соответствии с дефектным актом, техническим заданием, локальной сметой.