Техническое задание на закупку строительно-монтажных (строительно-ремонтных, специальных) работ на объект:

«Текущий ремонт комнат общежития по ул. Змитрока Бядули, 9/1 в г. Минске».

Заказчик – Учреждение образования «Минский государственный колледж архитектуры и строительства».

Закупка строительно-монтажных (строительно-ремонтных, специальных) работ на объекте: «Текущий ремонт комнат 300-321 общежития по ул. Змитрока Бядули, 9/1 в г. Минске» (далее – Объект).

Источник финансирования – местный бюджет.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания актов выполненных работ. Возможно предоставление аванса.

Технические требования

- Нормативный срок строительства – 75 календарных дней.

- Начало выполнения строительных работ – июль 2026 г.

- Гарантийный срок на выполняемые работы: не менее 5 лет (60 месяцев).

- Выполнение строительно-монтажных работ на Объекте должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в следующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН), строительными правилами (СП) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь:

- ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство»;

- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений. Основные требования»;

- ТКП 45-1.03-44-2006; «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;

- ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

- CП 1.03.01-2019 «Отделочные работы. Основные требования» и другие.

- Заказчик вправе потребовать документацию, подтверждающую надлежащее качество используемых материалов. Использование и монтаж при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

- Цвет напольного покрытия, потолков и стен согласовывать с заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до начала использования материалов.

Расположение розеток и приборов освещения согласовывать с заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до начала выполнения работ.

- При выполнении работ закрыть пленкой дверные полотна.

Убрать за собой мусор, отходы, отмыть грязь.