Руководителю организации

ЗАПРОС

о предоставлении информации по процедуре закупки из одного источника

1. Сведения о заказчике (организаторе):

1.1. полное наименование: Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

1.2. место нахождения: 212022, г. Могилев, ул. Лазаренко,70

1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора): 700192199

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица:

Ткачева Александра Сергеевна  (по вопросам проведения процедуры закупки)

Ромейко Вероника Александровна (по вопросам содержания лота )

80222-74-10-36

1.5. номер контактного телефона/факса: (0222) 78-90-07, 78-90-07 (факс) (по вопросам проведения процедуры закупки);

80222-74-10-36 (по вопросам  содержания лота ).

1.6. адрес электронной почты: marketing1-mogilev@112.gov.by

| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника | п.9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочной стоимостью годовой потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин) |
| Часть (лот) № 1 |  |
| Наименование предмета государственной закупки | Услуга по техническому диагностированию твердотопливных водогрейных котлов систем отопления с выдачей заключения о техническом состоянии и пригодности к дальнейшей эксплуатации на объектах Могилевского областного управления МЧС |
| Объем (количество) | 1 усл. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 15 рабочих дней после заключения договора |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 5590,00 руб. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Согласно приложению 1 |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет, оплата по факту выполненных работ |
| Описание предмета закупки | Провести визуально-измерительный и, при необходимости, инструментальный контроль 7-и единиц твердотопливных водогрейных котлов малой мощности, расположенных на объектах Могилевского областного управления МЧС согласно приложению 1. По результатам обследования предоставить Заказчику заключение о техническом состоянии данных котлов с выводом о пригодности/непригодности их дальнейшей безопасной эксплуатации по назначению. Наличие опыта выполнения аналогичных видов работ (услуг) по обслуживанию, ремонту и диагностированию котельного и отопительного оборудования с предоставлением копий соответствующих документов. Оплата производится по факту поставки согласно акта выполненных работ в течении 10 банковских дней через органы казначейства. |
| Иные сведения | Расчеты между сторонами осуществляются в белорусских рублях. Оплата производится со счета органов государственного казначейства. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента передачи в территориальные органы государственного казначейства полного комплекта документов, необходимых для оплаты. Источник финансирования: ________________ бюджет. Цена предложения должна быть сформирована с предельным нормативом рентабельности не более 15 процентов. Предоставление плановой и фактической калькуляции. |

Срок для подготовки и подачи информации: По 11 .06.2026г.

Приложение 1