Приложение 6

Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: «Замена лифтов в жилом доме по адресу: ул. Восточной, д. 127 в г.Минске»

| № | Наименование изделия | Технические характеристики | Количество | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩОМ-12 НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ . . | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩОМ-12 НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ | 3 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 2 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3.006IP31 УЗ С ШИНАМИ N- И PE- С УСТРОЙСТВОМ АВР НА ВВОДЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ . . | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3.006IP31 УЗ С ШИНАМИ N- И PE- С УСТРОЙСТВОМ АВР НА ВВОДЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ | 1 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 3 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-63 UН=380В, IН=63А, 3P "С" | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-63 UН=380В, IН=63А, 3P "С" | 2 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 4 | БЛОК ЛИФТОВОЙ БА ПДЖИ 421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ" | БЛОК ЛИФТОВОЙ БА ПДЖИ 421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ | 3 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 5 | КОНЦЕНТРАТОР ETHERNET ПДЖИ 421453.005 | КОНЦЕНТРАТОР ETHERNET ПДЖИ 421453.005 | 1 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 6 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ "РЕЗЕРВ 12/2" . . | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ "РЕЗЕРВ 12/2" | 1 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 7 | АККУМУЛЯТОР 12В, 7АЧ (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ) . . | АККУМУЛЯТОР 12В, 7АЧ (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ) | 4 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 8 | ПАТЧ-КОРД МЕДНЫЙ RJ45-RJ45 КАТ.5Е, L=1М (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ) . . | ПАТЧ-КОРД МЕДНЫЙ RJ45-RJ45 КАТ.5Е, L=1М (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ) | 1 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 9 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DAHUA DHI-HVR5104HE-XI | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DAHUA DHI-HVR5104HE-XI | 3 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 10 | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD PURPLE 1TB (WD10PURZ) | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD PURPLE 1TB (WD10PURZ) | 3 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 11 | МОДУЛЬ ВИДЕО ПДЖИ 426439.015 . . | МОДУЛЬ ВИДЕО ПДЖИ 426439.015 | 3 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 12 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-40 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-40 | 3шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 13 | ПАТЧ - КОРД МЕДНЫЙ RJ45-RJ45, КАТ.5Е, L=0,5М (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ | ПАТЧ - КОРД МЕДНЫЙ RJ45-RJ45, КАТ.5Е, L=0,5М (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ | 3 шт. | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |

Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.