	ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) 
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
 ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
	ЭТП





11.06.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:
	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ

	Л о т 1
	Материал безмышьяковистый для девитализации пульпы Девит-С паста или аналог
	20 шт. 
(см. приложение) 

	Л о т 2
	Материал для временной пломбировки корневых каналов Апексдент без йодоформа или аналог
	10 шт. 
 (см. приложение)

	Л о т 3
	Материал для временной пломбировки корневых каналов
Апексдент с йодоформом или аналог
	20 шт. 
 (см. приложение)

	Л о т 4
	Паста рентгенконтрастная для пломбировки инфицированных и труднопроходимых каналов
Крезодент паста или аналог
	7 шт. 
 (см. приложение)

	Л о т 5
	Жидкость для обработки инфицированных каналов
Крезодент жидкий или аналог
	25 шт. 
 (см. приложение)

	
	Срок поставки
	С момента подписания договора обеими сторонами (но не ранее чем с 01.07.2026) в течение 20 рабочих дней
Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП

	
	Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика)
	адрес Заказчика: г. Жодино, ул. 50 лет Октября, д.21А (возможен самовывоз из г. Минска)

	
	Оплата
	по факту поставки или 100% предоплата

	
	Заказчик
	Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

	
	[bookmark: _GoBack]Место нахождения заказчика
	Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1

	
	УНП заказчика
	600039162

	
	Источник финансирования
	городской бюджет, через органы государственного казначейства

	
	Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
	14.06.2026
Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или
e-mail: omts@zhcgb.by


Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:
- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);
- Наименование производителя (производителей);
- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).
Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).


Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лот №1 – Материал безмышьяковистый для девитализации пульпы Девит-С паста или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Материал безмышьяковистый для девитализации пульпы 
Девит-С паста или аналог
	Материал безмышьяковистый для девитализации пульпы должен содержать параформальдегид, лидокаина гидрохлорид, паст образователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру
	20
	шт.



Лот №2 – Материал для временной пломбировки корневых каналов Апексдент без йодоформа или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Материал для временной пломбировки корневых каналов
Апексдент без йодоформа или аналог
	Материал представляет собой пасту без йодоформа для временной пломбировки каналов.   На нерастворимой силиконовой основе, в шприце
	10
	шт.



Лот №3 – Материал для временной пломбировки корневых каналов Апексдент с йодоформом или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Материал для временной пломбировки корневых каналов
Апексдент с йодоформом или аналог
	Материал представляет собой пасту с йодоформом для временной пломбировки каналов.   На нерастворимой силиконовой основе, в шприце
	20
	шт.



Лот №4 – Паста рентгенконтрастная для пломбировки инфицированных и труднопроходимых каналов Крезодент паста или аналог 
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Паста рентгенконтрастная для пломбировки инфицированных и труднопроходимых каналов
Крезодент паста или аналог
	Материал представляет собой пасту на основе окиси и сульфата цинка с добавлением антисептика. Для пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов
	7
	шт.



Лот №5 – Жидкость для обработки инфицированных каналов Крезодент жидкий или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Жидкость для обработки инфицированных каналов
Крезодент жидкий или аналог
	Материал представляет собой жидкость на основе фенола, формальдегида. Для обработки инфицированных каналов
	25
	шт.



