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_____________________ В.В. Сиренко
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Техническое задание

расходные материалы для систем стерилизации
Лот 1 Материал упаковочный
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пакеты в рулонах для плазменной стерилизации, размер 150ммх70м 
	рулон
	12

	2
	Пакеты в рулонах для плазменной стерилизации, размер 200ммх70м
	рулон
	12

	3
	Пакеты в рулонах для плазменной стерилизации, размер 250ммх70м
	рулон
	6


2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы, иметь возможность применения с плазменным стерилизатором Sterrad 100S; Advanced Sterilization Products, Inc., США
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

Лот 2 Материал упаковочный
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Материал упаковочный 12см х 200м
	рулон
	12


2. Технические требования

2.1. Исполнение – рулон; 

2.2. Отклонение в размерах – ±10мм; 

2.3. Наличие наружного химического индикатора на боковом шве для контроля процесса стерилизации; 

2.4. Упаковочный материал должен иметь верхний слой из прозрачной пленки, нижний слой должен быть выполнен из бумаги плотностью не менее 60г/м2.
Лот 3 Индикатор биологический Sterrad
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Индикатор биологический Sterrad или аналог
	штука
	100


2. Технические требования

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы и иметь возможность применения с плазменными стерилизаторами «Sterrad 100S», «Sterrad NX» Advanced Sterilization Products, Inc.
медицинская сестра (старшая) 

централизованного стерилизационного отделения 
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