УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Зайцева Е.А.

«_11_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

# Заявка на закупку

# Медицинские изделия

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: кардиология;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Комплект белья для ангиографических операций |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 000 шт. (комплектов) |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 110 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

1.Приложение к лоту №4:

1.1.Состав на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Халат хирургический стерильный | 2 шт. |
| 1.1.2 | Покрытие ангиографическое размеры 240-280 х 300-330см. | 1 шт. |
| 1.1.3 | Покрытие на операционный стол, размеры 140-160х150-180см | 1 шт. |
| 1.1.4 | Простыня для инструментального столика Мэйо размером 145х90 см (± 10) см | 1 шт. |
| 1.1.5 | Прозрачное защитное покрытие на детектор, радиус 70 см. | 2 шт. |
| 1.1.6 | Простыня операционная, впитывающая с липким слоем по стороне 100 см, размер 80х100см (± 10) см | 2 шт. |
| 1.1.7 | Клейкая лента размером 5×50 (± 3) см (для фиксации аксессуаров к обкладочному материалу) | 1 шт. |
| 1.1.8 | Простыня-мешок (боковой карман) для стерильных аксессуаров с липким слоем | 1 шт. |
| 1.1.9 | Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см, плотностью не менее 65-70 г/м | 2 шт. |
| 1.1.10 | Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см, плотностью не менее 32 г/м² | 1 шт. |
| 1.1.11 | Емкость одноразовая из медицинского пластика, объемом 400-500 мл | 1 шт. |
| 1.1.12 | Емкость одноразовая из медицинского пластика, объемом 250 -300 мл. | 3 шт. |
| 1.1.13 | Лоток пластиковый почкообразный объемом 700-800 мл | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Халат хирургический стерильный. | 1.Выполнены из синтетического материала типа «Сонтара» («Софтес») плотностью не менее 65-70 г/м² на основе синтетического нетканого целлюлозного волокна со специальной пропиткой, обеспечивающий бактериальный барьер. (Содержание целлюлозы не менее 50% от общего состава ткани). 2. На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, шириной не менее 7 см. 3.Длина халата 140 см |
| 2.2 | Покрытие ангиографическое размеры 240-280 х 300-330 см. | 1.Центральная часть выполнена из материала, обладающего повышенной способностью к впитыванию жидкостей (гигроскопичность не менее 300%). 2.Четыре круглых отверстия для выполнения пункции (трансфеморально и трансрадиально) с клеевой полосой по окружности, для фиксации к коже; 3.Прозрачные полосы по боковым сторонам покрытия по всей длине. 4. Выполнено из синтетического нетканого многослойного (трёхслойного) влагоустойчивого материала плотностью не менее 65-74 г/м². 5.Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей. |
| 2.3 | Покрытие на операционный стол, размеры 140-160х150-180см. | 1.Выполнено из синтетического нетканого многослойного (трёхслойного) влагоустойчивого материала плотностью не менее 65-74 г/м². 2.Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей. |
| 2.4 | Простыня для инструментального столика Мэйо размером 145х90 см (± 10) см. | 1.Выполнена из синтетического нетканого многослойного (минимум в 3-4 слоя) воздухопроницаемого материала (типа СМС, СММС) с плотностью не менее 45 г/м². 2.Материал должен быть устойчивым к проникновению жидкостей |
| 2.5 | Прозрачное защитное покрытие на детектор, радиус 70 см. | 1.Покрытие на экран и детектор должно представлять собой прозрачный полиэтиленовый мешок с вшитой в него по краю резинкой, для фиксации на аппаратуре. |
| 2.6 | Простыня операционная, впитывающая с липким слоем по стороне 100 см, размер 80х100см (± 10) см. | 1.Выполнено из синтетического нетканого многослойного (трёхслойного) влагоустойчивого материала плотностью не менее 65-74 г/м². 2.Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей |
| 2.7 | Клейкая лента размером 5×50 (± 3) см | 1.Для фиксации аксессуаров к обкладочному материалу |
| 2.8 | Простыня-мешок (боковой карман) | 2. Для стерильных аксессуаров с липким слоем |
| 2.9 | Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см. | 1.Выполнена из синтетического материала типа «Сонтара» («Софтес») плотностью не менее 65-70 г/м² на основе синтетического нетканого целлюлозного волокна со специальной пропиткой, обеспечивающий бактериальный барьер. (Содержание целлюлозы не менее 50% от общего состава ткани). |
| 2.10 | Обкладочная простыня размером 100×100 (± 20) см. | 1.Выполнена из синтетического нетканый многослойный (двухслойный) влагоустойчивого материала плотностью не менее 32 г/м². 2.Материал должен быть устойчивым к проникновению жидкостей. 3.Белого цвета |
| 2.11 | Емкость одноразовая, объемом 400-500 мл | 1.Материал – классифицированный как пластик для медицинского применения |
| 2.12 | Емкость одноразовая, объемом 250 -300 мл. | 1.Материал – классифицированный как пластик для медицинского применения |
| 2.13 | Лоток пластиковый почкообразный объемом 700-800 мл | 1.Материал – классифицированный как пластик для медицинского применения |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко