УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Зайцева Е.А.

«_11_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

| Лот№2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Уретерореноскоп гибкий одноканальный |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 2 компл. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 89340 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав комплекта оборудования на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Уретерореноскоп гибкий одноканальный | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики)

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Внешний диаметр | 8,4 Ш |
| 2.2 | Диаметр дистального конца | 7,5 Ш |
| 2.3 | Рабочая длина | 670 – 690 мм |
| 2.4 | Количество рабочих каналов | 2 |
| 2.5 | Угол обзора | 88° |
| 2.6 | Рабочий канал | 3,6 Ш |
| 2.7 | Рабочий канал для инструментов | до 3 Ш |
| 2.8 | Уплотнительный клапан - универсальный | наличие |
| 2.9 | Направление взгляда | 0° |

2.10. Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию или газовой стерилизации этилен-оксидом. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.

2.11. Инструменты должны быть многократного применения.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко