УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

___________Зайцева Е.А.
«_11_»_июня_ 2026 г.

Заявка на закупку ЗОИ
Мебель медицинская для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка (каталка) медицинская реанимационная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	6 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	107646 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав 1 комплекта:
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Тележка (каталка) медицинская реанимационная:
	

	1.1.1
	Перекладчик пациента с креплением на каталку
	1 шт.

	1.1.2
	Инфузионная стойка с держателями для бутылок (мешков) 
	1 шт.

	1.1.3
	Корзина нижняя для принадлежностей 
	2 шт.

	1.1.4
	Держатель 5л-баллона кислорода 
	1 шт.

	1.1.5
	Матрац рентгенопрозрачный
	1 шт.

	1.1.6
	Ремень-фиксатор пациента не менее 
	1 шт.

	1.1.7
	Боковой  рельс для крепления дополнительного оборудования, не менее
	1 шт.

	1.1.8
	Многоцелевой столик для дополнительного оборудования с 2 рельсами для крепления дополнительного оборудования 
	1 шт.

	1.1.9
	Складные боковые ограждения
	1 пара

	1.1.10
	Торец-спинка:

-
головная

-
ножная
	1 шт.

1 шт.

	1.1.11
	Подголовник
	1 шт.

	1.1.12
	Нержавеющие планки для оборудования  и приспособлений
	6 шт.

	1.1.13
	Штатив для длительных вливаний с креплением
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Максимальная нагрузка на тележку (каталку) 
	не менее 170 кг

	2.2
	Трехсекционное рентгенопрозрачное основание
	Наличие

	2.3
	Возможность крепления  навесного оборудования: транспортного       аппарата искусственной  вентиляции лёгких, кислородного баллона,   гемодинамического монитора
	Наличие

	2.4
	Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга
	Наличие

	2.5
	Регулировка спинной и ножной секций при помощи пневмопружин
	Наличие

	2.6
	Угол подъема спинки 
	 0° - 70°

	2.7
	Угол подъема ножной секции 
	0° - 25°

	2.8
	Гидравлическая регулировка высоты каталки 
	Наличие

	2.9
	Минимальная высота каталки  

Максимальная высота каталки  
	910 мм

1240 мм

	2.10
	Колеса диаметром не менее 190 мм с бесшумным полиуретановым   покрытием и системой центральной блокировки
	Наличие

	2.11
	Система пятого колеса
	Наличие

	2.12
	Габаритные размеры: 2145×785 
	Наличие

	2.13
	Матрас толщиной 80 мм (кожзам либо аналог) с рентгенопрозрачным гигиеничным полиуретановым  покрытием, очищаемый, стойкий   к   дезинфицирующим веществам, соответствующий размерам каталки
	Наличие

	2.14
	Протекторы-бамперы, расположенные по углам каталки
	Наличие

	2.15
	Боковые ограждения складывающиеся
	         Наличие

	2.16
	Ширина зоны для рентгеновской кассеты
	Не менее 400 мм

	2.17
	Все материалы должны быть устойчивы к коррозии и дезинфицирующим веществам
	Наличие


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло для офтальмологического осмотра

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №3:
1.  Показатели (характеристики):

	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	1.1
	Возможность регулирования высоты сидения гидравлическим приводом (домкратом)
	Наличие

	1.2
	Возможность регулировки положения спинки
	Наличие

	1.3
	Допускаемая нагрузка не менее 140 кг
	Наличие

	1.4
	Колеса с тормозным устройством
	Наличие

	1.5
	Наличие чехла
	Наличие

	1.6
	Пятилучевое основание
	Наличие

	1.7
	Диаметр сидения  не менее 370 мм
	Наличие


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
 

                       


Ю.В.Сергиенко
3

