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*************************************************************************************************************************

___11.06.2026___ № 24-7/1.1. 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, СТЕРИЛИЗАЦИИ
Лот №1

	№ п/п
	Наименование группы
	Ед. измерения
	Количество штук

	1
	Дезинфицирующее средство для ДВУ, стерилизации (фасовка 5 л.)           
	Флакон
	50


2.Технические требования:

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. в качестве АДВ должно содержать глутаровый альдегид в концентрации не менее 20 %;
2.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня, стерилизации термолабильных медицинских изделий, включая эндоскопы производства Olympus, Fujinon;

2.4. средство должно быть рекомендовано к применению производителем моечно-дезинфицирующих машин Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай) или иметь подтверждение изготовителя о валидации и инструкциии по использованию на моечно-дезинфицирующей машине Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай).

2.5. средство должно быть совместимо с очищающими средствами. 
(с лотом №3)
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)
	20.20.14.900


ЛОТ №2
	№ п/п
	Наименование группы
	Ед. измерения
	Количество штук

	1
	Тест-полоски к дез. средству 100 шт. в 1 уп.
	Упак.
	5


2.Технические требования:
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. тест-полоски должны быть совместимы с лотом №1.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)

	20.20.14.900


ЛОТ №3

	№ п/п
	Наименование группы
	Ед. измерения
	Количество штук

	1
	Средство для ПСО, содержащее энзимы (фасовка 5 л.)                                        
	флакон
	50


2.Технические требования:
2.1. Средство предстерилизационной обработки ХимКлин-Энзим или аналог (упак 5л)
2.2. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.3. в качестве АДВ должно содержать мультиэнзимный комплекс, ЧАС, функциональные добавки;

2.4. средство должно быть рекомендовано к применению производителем моечно-дезинфицирующих машин Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай) или иметь подтверждение изготовителя о валидации и инструкциии по использованию на моечно-дезинфицирующей машине Shinva производства Shinva Medical Instrument (Китай);
2.5. средство должно быть совместимо с дезинфицирующим средством.
(с лотом №1)
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)

	20.20.14.900


ЛОТ №4
	№ п/п
	Наименование группы
	Ед. измерения
	Количество литров

	5
	Набор реагентов для контроля качества ПСО МИ, мойки рабочих поверхностей и оборудования
	Шт.
	12


2.Технические требования:
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно быть предназначено для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, остаточных количеств окисителей, входящих в состав моющих и дезинфицирующих средств на медицинских изделиях при контроле качества их предстерилизационной очистки; 

2.3. состав реагентов: раствор амидопирина в изопропиловом спирте, раствор анилина солянокислого в изопропиловом спирте, стабилизатор, перекись водорода 3%.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)

	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 15.06.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
