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ЗОИ
Заявка на закупку

Цисторезектоскопы с принадлежностями

Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот№1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Цисторезектоскоп с принадлежностями

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	показать полностью Приложение к лоту №1



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	277 757,17 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МООД" 700117844


Приложение к лоту №1

1. Состав закупаемых изделийна 1 комплект :
	п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Рабочий элемент резектоскопа гибридный, (активный)
	6 шт.

	2
	Тубус резектоскопа
	6 шт.

	3
	Оптика 4мм 30 градусов
	6 шт.

	4
	Оптический обтуратор для цистоскопов 4мм с рабочим каналом
	3 шт.

	5
	Петля биполярная
	50 шт.

	6
	Петля биполярная
	25 шт.

	7
	Петля биполярная
	50 шт.

	8
	Электрод ролик
	20 шт.

	9
	Электрод гриб
	20 шт.

	10
	Петля для резектоскопа 24Шр
	20 шт.

	11
	Электрод шар для резектоскопа 24Шр
	10 шт.

	12
	Оптические щипцы
	4 шт.

	13
	Адаптер для оптических щипцов к тубусам резектоскопа
	3 шт.

	14
	Гибкие захватывающие щипцы с зазубренными губками
	5 шт.

	15
	Шприц Жане
	10 шт.

	16
	Световодный кабель
	5 шт.

	17
	Биполярный кабель к резектоскопу
	5 шт.

	18
	Биполярный кабель к резектоскопу
	5 шт.

	19
	Монополярный кабель к резектоскопу 
	5 шт.

	20
	Уретротом по Otis в комплекте с набором ножей
	2 компл.

	21
	Набор для уретротома с 3-мя атравматичными наконечниками
	1 набор


2. Показатели (характеристики):
	п/п
	Наименование 
	Параметр 

	2.1.
	Рабочий элемент резектоскопа гибридный, (активный):
	

	2.1.1.
	Элемент рабочий активный с рукояткой и креплением для электрода, который в нерабочей позиции находится снаружи тубуса, опора большого пальца подвижна. Совместимость с тубусом резектоскопа 26/24Шр.
	Наличие

	2.1.2.
	Монополярный/биполярный
	Наличие

	2.1.3.
	Автоклавируемый
	Наличие

	2.2.
	Тубус резектоскопа:
	

	2.2.1.
	Диаметр наружного тубуса с непрерывным промыванием
	не более 26 Шр.

	2.2.2.
	Диаметр внутреннего тубуса 
	не более 24 Шр.

	2.2.3.
	Стандартный обтуратор в комплекте
	Наличие

	2.2.4.
	Инструмент в сборе, обеспечивает постоянное орошение оперируемой полости (аспирации и ирригации, используется с трубкой оптической диаметром 4 мм)
	Наличие

	2.3.
	Оптика 4мм 30 градусов:
	

	2.3.1.
	Совместимость с системами FullHD
	Наличие

	2.3.2.
	Автоклавируемая
	Наличие

	2.4.
	Оптический обтуратор для цистоскопов 4мм:
	

	2.4.1.
	Используется с тубусом резектоскопа 24/26 Шр
	Наличие

	2.5.
	Петля биполярная, угловая (совместимая с предлагаемыми оптиками)
	Наличие

	2.6.
	Петля биполярная, угловая, толстая проволока (совместимая с предлагаемыми оптиками)
	Наличие

	2.7.
	Петля биполярная, угловая под углом 90 градусов (совместимая с предлагаемыми оптиками)
	Наличие

	2.8.
	Электрод коагуляционный, ролик 3мм
	Наличие

	2.9.
	Электрод выпуклый, «гриб» 3мм, длина 1,9мм (±0,2мм)
	Наличие

	2.10.
	Электрод петля для резектоскопа 24Шр, 30град
	Наличие

	2.11.
	Электрод шар 3мм для резектоскопа 24Шр
	Наличие

	2.12.
	Шприц Жане для мочевого пузыря
	не менее 150мл

	2.13.
	Световодный кабель: 
	

	2.13.1.
	Совместимый с предлагаемой оптикой
	Наличие

	2.13.2.
	Совместимость с осветителем Storz /Olympus
	Наличие

	2.14.
	Биполярный кабель к резектоскопу, совместимый с аппаратом BOWA
	Наличие

	2.15.
	Биполярный кабель к резектоскопу, совместимый с аппаратом Olympus
	Наличие

	2.16.
	Монополярный кабель к резектоскопу, совместимый с аппаратами BOWA / ARC400 / Olympus
	Наличие


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Сергиенко Ю.В.
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