О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

11.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Электрические материалы для обекта: «Текущий ремонт онкологического (гинекологического) отделения в лечебном корпусе №2 3-го этажа. Часть объекта: медицинский пост №2»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-4) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 12.06.2026 включительно на электронную почту asinitsyna@omr.by

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок поставки;

- условия поставки и оплаты;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Ведущий специалист                                                                                 А.В.Синицына

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cветильник ДПО 12-2х16-001 (под светодиодную лампу T8 1200мм) или аналог | 1.Номинальная частота тока, Гц: 50 2.Номинальное напряжение, В: 220 - 250 3.Степень защиты: IP40 | 32 шт. |

2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): –

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): согласно условиям завода-изготовителя.

Приложение 2

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светодиодный светильник ДПО 12-2х8-001 (под светодиодную лампу T8 600мм) или аналог | 1.Номинальная частота тока, Гц: 50 2.Номинальное напряжение, В: 220 - 250 3.Степень защиты: IP20 | 23 шт. |

2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): –

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): согласно условиям завода-изготовителя.

Приложение 3

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник потолочный без ЭПРА КС ЛПО 33-4х18 (или аналог) | 1.Номинальная частота тока, Гц: 50 2.Номинальное напряжение, В: 220 - 250 3.Степень защиты: IP20 | 36 шт. |

2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): –

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): согласно условиям завода-изготовителя.

Приложение 4

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник НБО 05-100-001 E27 или аналог | 1.Номинальная частота тока, Гц: 50 2.Номинальное напряжение, В: 220 - 250 3.Степень защиты: IP44 | 13 шт. |

2. Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): –

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): согласно условиям завода-изготовителя.