УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 1 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                    Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Светильник диагностический (смотровой) передвижной

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	27.40.25.790

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 2893,80 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


  Приложение к лоту №1:
1. Комплект поставки (на 1 комплект):
	№п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Светильник диагностический (смотровой)  передвижной:
	

	1.1.
	Штатив
	1

	1.2.
	Купол с блоком освещения из 18 светодиодов.
	1

	1.3.
	Кронштейн
	1

	1.4.
	Основание
	1


2.Показатели (характеристики):
2.1. Электропитание: 220 (±20)В, 50 Гц.
2.2. Мобильное основание на колесах: наличие.
2.3. Возможность регулировки купола по высоте: наличие. 
2.4. Источник света: светодиоды, с суммарной яркостью не более  90 000 Люкс и со сроком службы не менее 50 000 часов.
2.5. Цветовая температура регулируемого пятна, не менее: 4000 K.
2.6. Индекс цветопередачи, не менее: 95 Ra.
2.7.  Цвет согласовать с заказчиком перед поставкой оборудования.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
1

