ГродМТ 437/26-ЭА                                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплект фильтров для коробки стерилизационной

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые при необходимости | Кол-во, к-т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 3 л. | Комплект состоит из двух фильтров. | 98 |
| 2 | Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 6 л. |  | 185 |
| 3 | Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 9 л. |  | 305 |
| 4 | Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 12 л. |  | 235 |
| 5 | Комплект фильтров для коробки стерилизационной на 18 л. |  | 1080 |

2. Технические характеристики:

2.1.Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства до 60 циклов стерилизации.

Лот 2 Коробка стерилизационная с фильтром

| № п/п | Наименование | Условный объем, куб. дм | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка стерилизационная с фильтром на 3 л. | 3 | шт | 9 |
| 2 | Коробка стерилизационная с фильтром на 6 л. | 6 | шт | 10 |
| 3 | Коробка стерилизационная с фильтром на 9 л. | 9 | шт | 6 |
| 4 | Коробка стерилизационная с фильтром на 12 л. | 12 | шт | 7 |
| 5 | Коробка стерилизационная с фильтром на 18 л. | 18 | шт | 23 |

2. Технические характеристики:

2.1. Коробки стерилизационная должны быть изготовлены из металла.

2.2. Коробки стерилизационные с фильтром должны обеспечивать сохранение стерильности хранящихся в них медицинских изделий в течение не менее 20-ти суток.

Лот 3 Коробка стерилизационная без фильтра

| № п/п | Наименование | Условный объем, куб. дм | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка стерилизационная без фильтра на 3 л. | 3 | шт | 134 |
| 2 | Коробка стерилизационная без фильтра на 6 л. | 6 | шт | 175 |
| 3 | Коробка стерилизационная без фильтра на 9 л. | 9 | шт | 68 |
| 4 | Коробка стерилизационная без фильтра на 12 л. | 12 | шт | 87 |
| 5 | Коробка стерилизационная без фильтра на 18 л. | 18 | шт | 150 |

2. Технические характеристики:

2.1. Коробки стерилизационная должны быть изготовлены из металла.

2.2. Коробки стерилизационные без фильтра должны обеспечивать сохранение стерильности хранящихся в них медицинских изделий в течение не менее 3-х суток.