|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Главный врач УЗ «МОПТД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ___________ И.В. Савочкин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «__»____________2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОПТД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  | Учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  | 223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учетный номер плательщика |  |  |  |  |  |  | 600240525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |  | mopd@mopd.by |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |  |  |  |  |  | www.mopd.by |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о государственной закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  |  |  |  |  |  | Реагенты для окраски мазков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  |  |  |  |  |  | 20.59.52.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров |  |  |  |  |  |  | 2026 год, по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |  |  |  |  |  | 950,00 бел.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  |  |  |  |  |  | Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  |  |  |  |  |  | 20.59.52.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров |  |  |  |  |  |  | 2026 год, по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |  |  |  |  |  | 600,0 бел.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  |  |  |  |  |  | Набор контрольных суспензий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  |  |  |  |  |  | 20.59.52.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров |  |  |  |  |  |  | 2026 год, по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |  |  |  |  |  | 380,0 бел.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  |  |  |  |  |  | Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  |  |  |  |  |  | 22.29.29.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров |  |  |  |  |  |  | 2026 год, по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |  |  |  |  |  | 700,0 бел.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  |  |  |  |  |  | Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  |  |  |  |  |  | 22.29.29.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров |  |  |  |  |  |  | 2026 год, по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |  |  |  |  |  | 1500,0 бел.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  |  |  |  |  |  | Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  |  |  |  |  |  | 22.29.29.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) |  |  |  |  |  |  | Согласно приложения 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (график поставки) товаров |  |  |  |  |  |  | 2026 год, по заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  |  |  |  |  |  | 6000,0 бел.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реагенты для окраски мазков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №3 |  | Наименование |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  | Кол-во |  |
| 1 |  | Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером (разбавление 1:20) |  | Предназначен для окрашивания мазков крови, объем концентрата 1л |  |  |  | л |  |  |  | 20 |  |
| 2 |  | Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду |  | Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску. |  |  |  | л |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 6 |  | Наименование |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  | Кол-во |  |
| 1 |  | Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом |  | Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом с калибратором ориентировочный объем 2000мл (400 определений) |  |  |  | наб |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор контрольных суспензий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 7 |  | Наименование |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  | Кол-во |  |
| 1 |  | Набор контрольных суспензий лейкоцитов |  | Для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов в счетной камере Горяева (норма/патология) 1 наб не менее 25 мл |  |  |  |  |  | фл |  | 1 |  |
| 2 |  | Набор контрольных суспензий эритроцитов |  | Для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов в счетной камере Горяева (норма/патология) 1 наб не менее 25 мл |  |  |  |  |  | фл |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №12 |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №12 |  | Наименование |  |  |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |  | Единицы измерения |  |  | Кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные |  |  |  | Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные |  | шт |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №14 |  | Наименование |  |  |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |  | Единицы измерения |  |  | Кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл |  |  |  | Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл |  | шт |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №17 |  | Наименование |  |  |  | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |  | Единицы измерения |  |  | Кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием, 200x300мм, максимальная температура +150Cº |  |  |  | Пакеты (200х300мм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов |  | шт |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 |  | Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием, 500x700мм, максимальная температура +150Cº |  |  |  | Пакеты (500х700мм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов |  | шт |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Зав КДЛ |  |  |  | Т.Ф. Чабан |  |  |  |  |  |  |  |  |