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	                            Главный врач УЗ «МОПТД»
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	                           «__»____________2026 г.

	
	

	ЗАДАНИЕ

	на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения

	для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОПТД»

	
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для
физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка

	Учетный номер плательщика
	600240525

	Адрес электронной почты
	mopd@mopd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.mopd.by

	
	

	1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы.

	2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория

	3. Сведения о государственной закупке

	
	

	Лот №3
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для окраски мазков


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 3

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	950,00 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №6
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	600,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 7
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор контрольных суспензий:

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 7

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	380,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №12
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные,

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 12

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 12

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	700,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №14
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 14

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 14

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	1500,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №17
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 17

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.29.29.900

	Объем (количество)
	Согласно приложения 17

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	6000,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	
	
	
	

	
	
	
	
Приложение №3

	Технические характеристики

	Реагенты для окраски мазков

	Лот №3
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Краситель Азур-эозин по Романовскому с буфером (разбавление 1:20)
	Предназначен для окрашивания мазков крови, объем концентрата 1л
	л
	20

	2
	Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду
	Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску.
	л
	20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Приложение № 6

	Технические характеристики

	Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом

	Лот № 6
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом
	Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом с калибратором ориентировочный объем 2000мл (400 определений)
	наб
	22

	
	
	


	Приложение № 7

	Технические характеристики

	Набор контрольных суспензий

	Лот № 7
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Набор контрольных суспензий лейкоцитов
	Для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов в счетной камере Горяева (норма/патология) 1 наб не менее 25 мл
	фл
	1

	2
	Набор контрольных суспензий эритроцитов
	Для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов в счетной камере Горяева (норма/патология) 1 наб не менее 25 мл
	фл
	1

	

	
	
	
Приложение №12

	Технические характеристики

	Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные

	Лот №12
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные
	Петли микробиологические полистироловые, одноразовые, калиброванные (10 мкл), стерильные
	шт
	5000

	

	
	
	
Приложение №14

	Технические характеристики

	Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл

	Лот №14
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл
	Пробирка с пробкой коническая градуированная, 10-12 мл
	шт
	5000

	

	
	
	
Приложение №17

	Технические характеристики

	Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием

	Лот №17
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием, 200x300мм, максимальная температура +150Cº
	Пакеты (200х300мм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов
	шт
	1000

	2
	Пакеты для утилизации медицинских отходов автоклавированием, 500x700мм, максимальная температура +150Cº
	Пакеты (500х700мм) полипропиленовые одноразовые с индикаторами стерилизации, для сбора и термической обработки (дезинфекции и утилизации) медико-биологических отходов

	шт
	1000

	
	
	
	
	

	
	Зав КДЛ
	Т.Ф. Чабан
	
	



