ГродМТ 439/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стерилизатор паровой вертикальный

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизатор паровой вертикальный | шт. | 3 |

2. Технические требования: - 3 шт.

2.1. Вертикальный способ загрузки.

2.2. Цилиндрическая камера.

2.3. Режимы стерилизации: 0,22 МПа, 1320С.

2.4. Объем камеры 75 л.

2.5. Мощность не более 12кВт.

2.6. Напряжение 380В.

2.7. Автоматическое управление режимом стерилизации