УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_____» _______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинский инструментарий

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинский инструментарий для выполнения эндоскопических операций на полости носа и околоносовых пазух |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 60 334,76 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение  к  лоту №1:

1 .Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скальпель серповидный | 3 |
| 2. | Игла эндоскопическая инъекционная | 3 |
| 3. | Инструмент для аспирации и иррикации | 2 |
| 4. | Инструмент для аспирации и иррикации | 2 |
| 5. | Элеватор-распатор | 3 |
| 6. | Распатор с аспирацией | 2 |
| 7. | Распатор с аспирацией угловой | 2 |
| 8. | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши | 2 |
| 9. | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши | 2 |
| 10. | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши | 2 |
| 11. | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши | 2 |
| 12. | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух | 2 |
| 13. | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух | 2 |
| 14. | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух | 2 |
| 15. | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух | 2 |
| 16. | Выкусыватель эндоскопический прямой | 2 |
| 17. | Выкусыватель эндоскопический прямой | 2 |
| 18. | Выкусывательэндоскопический прямой | 2 |
| 19. | Выкусыватель эндоскопический прямой | 2 |
| 20. | Выкусыватель эндоскопический прямой | 2 |
| 21. | Ножницы эндоскопические | 2 |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скальпель серповидный |  |
| 1.1 | Рабочая длинна | Не менее 100мм |
| 1.2. | Форма рабочей части | Серповидная остроконечная |
| 1.3 | Материал | Нержавеющая сталь |
| 2. | Игла эндоскопическая инъекционная |  |
| 2.1. | Длина | Не менее 100мм |
| 2.2 | Длина рабочей части | Не менее 20мм |
| 2.3 | Изогнутая | наличие |
| 3 | Инструмент для аспирации и иррикации |  |
| 3.1 | Одноходовой | Наличие |
| 3.2 | Диаметр | 4мм |
| 4. | Инструмент для аспирации и иррикации |  |
| 4.1 | вдухходовой | Наличие |
| 4.2 | Диаметр | 4мм |
| 5 | Элеватор-распатор |  |
| 5.1 | Длина инструмента | Не менее 200мм |
| 5.2 | Материал | Нержавеющая сталь |
| 6 | Распатор с аспирацией |  |
| 6.1 | Длина | Не менее 100мм |
| 6.2 | Материал | Нержавеющая сталь |
| 7 | Распатор с аспирацией угловой |  |
| 7.1 | Диаметр рабочей части | 4мм |
| 7.2 | Длина | не менее 150мм |
| 8 | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши |  |
| 8.1 | Диаметр | 4мм |
| 9 | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши |  |
| 9.1 | Диаметр | 4мм |
| 9.2 | Поворотные | наличие |
| 10 | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши |  |
| 10.1 | Диаметр | 4мм |
| 10.2 | Угловые | 45град |
| 11 | Щипцы эндоскопические прямые Такахаши |  |
| 11.1 | Диаметр | 4мм |
| 11.2 | Угловые | 45град |
| 11.3 | Поворотные | наличие |
| 12 | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух |  |
| 12.1 | Угловые | 70град |
| 12.2 | Горизонтальное раскрытые бранш | Наличие |
| 13 | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух |  |
| 13.1 | Угловые | 70 град |
| 13.2 | Вертикальное раскрытие бранш | наличие |
| 14 | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух |  |
| 14.1 | Угловые | 11 Оград |
| 14.2 | Г оризонтальное раскрытые бранш | Наличие |
| 15 | Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух |  |
| 15.1 | Угловые | 110 град |
| 15.2 | Вертикальное раскрытие бранш | наличие |
| 16. | Выкусыватель эндоскопический прямой |  |
| 16.1 | Диаметр | 4мм |
| 16.2 | Тип | «Блэксли» |
| 17. | Выкусыватель эндоскопический прямой |  |
| 17.1 | Диаметр | 5мм |
| 17.2 | Тип | «Блэксли» |
| 18. | Выкусывательэндоскопический прямой |  |
| 18.1 | Угловой | 45 град |
| 18.2 | тип | «Блэксли» |
| 19. | Выкусыватель эндоскопический прямой |  |
| 19.1 | Угловой | 90 град |
| 19.2 | тип | «Блэксли» |
| 20. | Выкусыватель эндоскопический прямой |  |
| 20.1 | Обратный | наличие |
| 21. | Ножницы эндоскопические |  |
| 21.1 | Одна подвижная бранша | Наличие |
| 21.2 | Прямые | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструментарий для моторной системы Servotronic II либо аналог |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 85 577,47 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение  к  лоту №2:

1 .Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микромотор с кабелем |  | 1 шт. |
| 3 | Наконечник для бора угловой | длина 70 мм | 1 шт. |
| 4 | Трубка ирригационная |  | 10 шт. |
| 5 | Алмазный бор для ринологии прямой | диаметр 3,5 мм, длина 130 мм | 5 шт. |
| 6 | Алмазный бор для ринологии вогнутый 15° | диаметр 3,5 мм, длина 130 мм | 5 шт. |
| 7 | Алмазный бор для ринологии вогнутый 60° | диаметр 3,5 мм, длина 130 мм | 5 шт. |
| 8 | Перфорированный бор для ринологии | вогнутый, 15°, диаметр 3,5 мм, длина 130 мм | 5 шт. |
| 9 | Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 3,1 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 10 | 1 шт. |
| 10 | Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 4,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 12 | 1 шт. |
| 11 | Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 5,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 12 | 1 шт. |
| 12 | Перфорированный бор, сталь, диаметр головки 6,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 14 | 1 шт. |
| 13 | Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 3,1 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 8 | 1 шт. |
| 14 | Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 3,5 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 8 | 1 шт. |
| 15 | Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 4,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 10 | 1 шт. |
| 16 | Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 5,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 12 | 1 шт. |
| 17 | Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 6,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 14 | 1 шт. |
| 18 | Перфорированный бор, карбид, диаметр головки 7,0 мм | длина хвостовика 70 мм, количество рифлей 16 | 1 шт. |
| 19 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 3,1 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 20 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 3,5 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 21 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 4,0 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 22 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 4,5 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 23 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 5,0 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 24 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 6,0 мм | длина хвостовика 70 мм, | 1 шт. |
| 25 | Алмазный круглый бор, диаметр головки 7,0 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 26 | Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 3,1 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 27 | Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 4,0 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 28 | Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 5,0 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |
| 29 | Алмазный круглый бор, грубый, диаметр головки 6,0 мм | длина хвостовика 70 мм | 1 шт. |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ножницы для генератора электрохирургического |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16 500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №3:

| № | Наименование | Показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы электрохирургические | 1.Совместимы с генератором электрохирургическим Еnег Reach Optimus. 2. Длинна шафта 37 см, диаметр шафта 5 мм, вращение шафта 360 градусов. 3. Для заваривания сосудов 7 мм 4. Изогнутые тестурированные бранши с керамическими ограничителями и антипригарным покрытием. | 5 |
| 2 | Ножницы ультразвуковые | 1.Совместимы с генератором электрохирургическим Еnег Reach Optimus. 2. Длинна шафта 36 см, диаметр шафта 5 мм, вращение шафта 360 градусов. 3. Изогнутые бранши с метками для определения диаметра сосудов, для лигирования сосудов 7 мм | 5 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Лезвия к дерматому |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Лезвия для дерматома арт.GB228R или аналог. 1.2. Стерильные. 1.3.Полная совместимость с дерматомом Acculan 4 (GA340), производитель Aesculap. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2000,35 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                           Ю.В.Сергиенко