УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «НЦГБ»

__________ И.Г. Шеменкова

«___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта строительства: «Текущий ремонт, в границах плат 500-513,542-548, неврологического отделения, терапевтического корпуса УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1».

- Основные характеристики:

|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.056 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.056 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.038 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 3.8 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.038 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0056 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0056 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0056 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.056 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.152 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.152 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.171 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 17.1 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.171 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0152 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0152 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0152 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.152 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.171 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.171 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.09 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.171 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.171 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.363 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.333 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.333 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0165 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.12 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.025 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.138 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.138 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.121 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 12.1 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.121 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0121 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0121 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0121 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.138 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.121 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.121 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.06 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.121 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.121 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.401 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.015 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.12 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.021 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.021 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 1.89 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.01 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.001 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.021 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.06 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 | 100М2ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.02 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.05 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.05 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.02 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена гибких подводок к смывным бачкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 | 100М2ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.152 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.152 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.153 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 15.3 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.153 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0152 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0152 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0152 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.152 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.025 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.152 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.152 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.124 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 12.4 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.124 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0152 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0152 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0152 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.152 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.124 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.124 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.06 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.05 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.124 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.124 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.401 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0165 |  |
|  | Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО | 0.0084 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.12 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.021 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.021 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 1.89 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.01 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.001 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.021 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.06 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 | 100М2ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.02 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.05 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.05 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.02 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена гибких подводок к смывным бачкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.144 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.144 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.108 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.108 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 9.72 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0144 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0144 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0144 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.144 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.05 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.108 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.108 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.371 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.371 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.015 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.1 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.1 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.111 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.111 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 9.99 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.111 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.111 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.024 |  |
|  | Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО | 0.0084 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.2 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.2 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.08 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.2 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Смена полотенцесушителей | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.026 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.026 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 2.34 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.05 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.026 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.026 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.166 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.166 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.166 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.166 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.166 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 | 100М2ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.2 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.2 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.06 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена гибких подводок к смывным бачкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.181 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.181 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 16.29 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.09 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.181 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.181 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.75 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.75 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.75 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.75 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.75 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.017 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.03 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.03 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0081 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.034 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.3 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.06 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.05 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.936 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.06 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.3 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.22 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.15 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.15 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 4 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |  |
|  | Смена гибких подводок к смывным бачкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.12 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.12 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.082 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 8.2 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.082 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.012 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.012 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.012 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.12 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.082 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.082 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.04 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.05 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.082 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.082 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.24 |  |
|  | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу | 100 М2 | 0.015 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.21 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.21 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.019 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 6М * H=0,15М = 0,9М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.009 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.3 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.3 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.1 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.065 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.142 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.142 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.153 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 15.3 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.153 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0142 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0142 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0142 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.142 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.153 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.153 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.08 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.153 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.153 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.401 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.371 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.371 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.021 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.06 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.3744 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.06 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.16 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.05 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.05 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.125 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.125 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 11.25 |  |
|  | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм | 100 М2 | 0.16 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.06 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.125 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.125 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.12 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.24 |  |
|  | Разборка стен кирпичных | М3 | 1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.24 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.24 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.06 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.06 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.36 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.36 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.027 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-20-10/20 | М3 КЛАДКИ | 0.5 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 1.98 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.1 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1248 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.1 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.06 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.2 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.07 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.07 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 3 |  |
|  | Смена ванн чугунных | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Установка стоек для душа | ШТ. | 1 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Смена полотенцесушителей | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.223 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.223 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 20.07 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.11 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.2 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.223 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.223 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.18 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.09 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.09 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.18 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.18 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.019 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.054 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.06 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.06 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.1 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.06 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.7488 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.1 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.3 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.15 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.15 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 4 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.04 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.04 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 4 |  |
|  | Смена моек на одно отделение | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.213 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.213 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.283 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 28.3 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.283 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0213 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0213 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0213 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.213 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.283 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.283 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.2 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.283 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.283 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.502 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.152 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.152 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА | 100 М2 | 0.152 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.654 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.654 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.046 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.04 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.04 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0108 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.08 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.08 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.04 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.03 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.3744 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.04 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.07 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.22 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 4 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.03 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Смена моек на одно отделение | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.201 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.201 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.284 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 28.4 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0201 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0201 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0201 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.201 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.2 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.284 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.502 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.472 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.472 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.08 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.08 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0165 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.107 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0189 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.16 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.025 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.201 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.201 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.284 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 28.4 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0201 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0201 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0201 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.201 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.2 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.284 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.502 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.472 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.472 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.08 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.08 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0165 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.16 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.025 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.201 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.201 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.284 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 28.4 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0201 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0201 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0201 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.201 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.2 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.284 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.502 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.472 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.472 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.08 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.08 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0165 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.16 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.025 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.201 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.201 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.284 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 28.4 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0201 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0201 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0201 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.201 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.14 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.2 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.284 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.284 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.502 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.472 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.472 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.05 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.08 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.08 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0165 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.5 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.1872 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.16 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.025 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | М3 | 0.5 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.05 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.06 |  |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.211 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.211 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.289 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 28.9 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.289 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0211 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.0211 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.0211 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 0.211 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 1.5 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 1.62 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.15 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.15 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.15 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100 М2 | 0.15 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 13.5 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 1.62 |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.15 |  |
|  | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.15 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС | 100 М2 | 0.15 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ | 100 М | 1.5 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 1.62 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.5 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.5 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.66 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.066 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1.62 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 1.62 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 2.6 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 1.4 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 1.4 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 2.6 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 2.6 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.09 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 0.01 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0027 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.6 |  |
|  | Установка отбойных планок / 60М * H=0,15М = 9М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.09 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 2 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 2 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.0054 |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 ШТ. | 0.45 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 2.5 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.2 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 3.75 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.45 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 2.5 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.14 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А / ДЕМОНТАЖ | ШТ. | 20 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А | ШТ. | 20 |  |
|  | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм | 100 М | 0.25 |  |
|  | Кабель-каналы ПВХ: добавлять при работе с подмостей | 100 М | 0.25 |  |
|  | Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.25 |  |
|  | Выправка кабеля, уложенного в каналах камер | 100 М | 0.25 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 1.57 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.107 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.025 |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.025 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.005 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС | 100 М2 | 0.005 |  |
|  | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм | 100 М | 0.142 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.126 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 12.6 |  |
|  | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 | 100 М2 | 0.126 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК | 100 М2 | 0.126 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.126 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.06 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100 М | 0.1 |  |
|  | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 | 100 М2 | 0.01 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.126 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.126 |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ | 100 М2 | 0.33 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК | 100 М2 | 0.03 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.4 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 | 100 М2 | 0.4 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 | 100 М2 | 0.023 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.054 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.054 |  |
|  | Установка отбойных планок / 5М * H=0,15М = 0,75М2 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 0.0075 |  |
|  | Установка металлических ограждений без поручня | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017 |  |
|  | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу | 100 М2 | 0.1 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0186 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.105 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0186 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.3 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.02 |  |
|  | Приготовление раствора из сухих смесей | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 0.3744 |  |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.3 |  |
|  | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 | 100 ЖИЛ | 0.06 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.03 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных | 100 М | 0.01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | ВРЕЗКА | 1 |  |

3.Ориентировочная стоимость ремонтных работ:

639 999,96 бел. руб.

4.Ориентировочные сроки выполнения работ:  с даты заключения договора – 21 декабря 2026 г.

5.Место (точный адрес) выполнения работ: г. Новополоцк, ул. Молодежная 2/1.

6. Гарантия на работы: не менее 2 лет.

КОД ОК РБ

43.39.19.100

Заместитель главного врача по ХР				А.Б. Смоликов