| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | «Текущий ремонт, в границах плат 500-513,542-548, неврологического отделения, терапевтического корпуса УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1» |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 МАЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Витебская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 500 - КАБИНЕТ ЗОЖ. ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.056 | 2.84 | К1=1.2 |  |  |  | 2.84 |
| 3. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00616 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.056 | 4.78 | 1.60 К1=1.1 |  |  |  | 6.38 |
| 5. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.02296 |  |  |  | 0.62 | 0.04 | 0.66 |
| 6. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.038 | 15.15 | 0.63 К1=2 К2=1.2 | 0.43 | К1=2 |  | 15.78 |
| 7. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.03572 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 3.8 | 28.04 | К1=1.2 |  |  |  | 28.04 |
| 9. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.038 | 133.20 | 1.38 К1=1.2 |  | 0.68 | 0.05 | 135.31 |
| 10. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.995 |  |  |  | 5.39 | 0.38 | 5.77 |
| 11. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.001 |  |  |  | 3.85 | 0.27 | 4.12 |
| 12. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0266 |  |  |  | 22.22 | 1.56 | 23.78 |
| 13. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 3.9 |  |  |  | 155.42 | 10.96 | 166.38 |
| 14. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0056 | 9.68 | 0.24 К1=1.2 |  |  |  | 9.92 |
| 15. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0056 | 4.35 | К1=1.2 |  |  |  | 4.35 |
| 16. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0056 | 0.49 | К1=1.2 |  |  |  | 0.49 |
| 17. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.294 |  |  |  | 0.79 | 0.06 | 0.85 |
| 18. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.056 | 34.89 | 0.65 К1=1.2 | 0.30 | 0.01 |  | 35.55 |
| 19. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00056 |  |  |  | 2.15 | 0.15 | 2.30 |
| 20. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00224 |  |  |  | 1.87 | 0.13 | 2.00 |
| 21. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 0.57 |  |  |  | 22.71 | 1.60 | 24.31 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 233 | 5 | 1 | 216 | 15 | 469 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 785 |  |
| Ж000 501 - КАБИНЕТ СЕСТРЫХОЗЯЙКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,8 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 359.28 | 1.84 |  |  |  | 361.12 |
|  |  |  | 0.107 | 38.44 | 0.20 К1=1.2 К2=0.8 |  |  |  | 38.64 |
| 24. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1954.34 | 57.35 |  |  |  | 2 011.69 |
|  |  |  | 0.0189 | 36.94 | 1.08 К1=0.8 К2=1.2 |  |  |  | 38.02 |
| 25. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 26. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 28. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 30. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 31. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 32. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 33. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 35. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 36. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 37. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 38. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 220 | 3 | 0 | 25 | 2 | 250 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 547 |  |
| Ж000 502 - ПАЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.152 | 7.71 | К1=1.2 |  |  |  | 7.71 |
| 41. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01672 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.152 | 12.98 | 4.33 К1=1.1 |  |  |  | 17.31 |
| 43. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.06232 |  |  |  | 1.68 | 0.12 | 1.80 |
| 44. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.171 | 68.17 | 2.83 К1=2 К2=1.2 | 1.92 | К1=2 |  | 71.00 |
| 45. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.16074 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 17.1 | 126.20 | К1=1.2 |  |  |  | 126.20 |
| 47. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.171 | 599.41 | 6.19 К1=1.2 |  | 3.05 | 0.23 | 608.88 |
| 48. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.978 |  |  |  | 24.24 | 1.71 | 25.95 |
| 49. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0044 |  |  |  | 16.93 | 1.19 | 18.12 |
| 50. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1197 |  |  |  | 99.97 | 7.04 | 107.01 |
| 51. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 17.53 |  |  |  | 698.57 | 49.26 | 747.83 |
| 52. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0152 | 26.27 | 0.65 К1=1.2 |  |  |  | 26.92 |
| 53. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0152 | 11.81 | К1=1.2 |  |  |  | 11.81 |
| 54. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0152 | 1.34 | К1=1.2 |  |  |  | 1.34 |
| 55. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.798 |  |  |  | 2.15 | 0.15 | 2.30 |
| 56. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.152 | 94.69 | 1.77 К1=1.2 | 0.82 | 0.02 |  | 96.48 |
| 57. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00152 |  |  |  | 5.85 | 0.41 | 6.26 |
| 58. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00608 |  |  |  | 5.08 | 0.36 | 5.44 |
| 59. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.55 |  |  |  | 61.77 | 4.36 | 66.13 |
| 60. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.171 | 13.14 | К1=1.2 |  |  |  | 13.14 |
| 62. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.005472 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.171 | 18.07 | К1=1.2 |  |  |  | 18.07 |
| 64. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.353 |  |  |  | 17.15 | 1.21 | 18.36 |
| 65. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.09 | 360.23 | 2.37 К1=1.2 | 1.61 | 47.87 | 3.37 | 413.84 |
| 66. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3042 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 68. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 69. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.23 | 0.08 | 1.31 |
| 70. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00037 |  |  |  | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
| 71. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.171 | 147.07 | 0.16 К1=1.2 | 0.09 | 12.06 | 0.88 | 160.17 |
| 72. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.171 | 182.99 | 0.16 К1=1.2 | 0.09 | 2.54 | 0.18 | 185.87 |
| 73. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 5.985 |  |  |  | 106.83 | 7.54 | 114.37 |
| 74. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 3.078 |  |  |  | 17.82 | 1.26 | 19.08 |
| 75. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01881 |  |  |  | 20.89 | 1.47 | 22.36 |
| 76. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.363 | 27.89 | К1=1.2 |  |  |  | 27.89 |
| 78. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.011616 |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 80. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 81. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 82. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 84. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 85. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 86. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 87. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 88. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 89. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 90. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.333 | 216.60 | 0.30 К1=1.2 | 0.17 | 21.75 | 1.58 | 240.23 |
| 91. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.333 | 252.07 | 0.22 К1=1.2 | 0.12 | 4.96 | 0.35 | 257.60 |
| 92. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 11.655 |  |  |  | 208.04 | 14.69 | 222.73 |
| 93. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 5.994 |  |  |  | 34.71 | 2.46 | 37.17 |
| 94. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.03663 |  |  |  | 40.67 | 2.86 | 43.53 |
| 95. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.025 | 31.20 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 31.21 |
| 96. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.628 |  |  |  | 5.11 | 0.36 | 5.47 |
| 97. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 98. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.02 | 0.55 | 0.03 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 0.61 |
| 99. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 53.26 | 2.96 | 56.22 |
| 100. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 101. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 102. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 103. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 104. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 106. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 107. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 108. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0165 | 12.58 | 0.39 К1=1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.04 | 13.56 |
| 109. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 154.00 | 10.89 | 164.89 |
| 110. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 112. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.02 | 12.60 | 19.85 К1=1.1 | 9.33 |  |  | 32.45 |
| 113. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 114. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 115. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 116. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 117. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 118. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 119. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 120. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 121. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 122. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 123. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.68 | 0.36 | 8.04 |
| 124. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 125. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 126. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.03 | 50.89 | 0.92 К1=1.2 | 0.14 | 0.44 | 0.03 | 52.28 |
| 127. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 623.76 | 43.92 | 667.68 |
| 128. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.12 | 43.12 | 0.07 К1=1.2 | 0.02 | 3.23 | 0.18 | 46.60 |
| 129. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 24.12 | 1.20 | 25.32 |
| 130. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 132. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 133. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 134. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 135. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 136. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 137. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.025 | 15.66 | 0.11 К1=1.2 | 0.05 | 0.05 |  | 15.82 |
| 139. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 140. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00125 |  |  |  |  |  |  |
| 141. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00075 |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.025 | 63.34 | 1.49 К1=1.2 |  | 7.60 | 0.33 | 72.76 |
| 143. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 144. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 145. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.80 | 0.32 | 8.12 |
| 146. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 147. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 148. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 149. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 150. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 151. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 152. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 154. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 155. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4109 | 262 | 118 | 3371 | 220 | 7962 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3319 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2076 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 13358 |  |
| Ж000 503 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.138 | 7.00 | К1=1.2 |  |  |  | 7.00 |
| 158. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01518 |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.138 | 11.78 | 3.93 К1=1.1 |  |  |  | 15.71 |
| 160. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.05658 |  |  |  | 1.52 | 0.11 | 1.63 |
| 161. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.121 | 48.24 | 2.00 К1=2 К2=1.2 | 1.36 | К1=2 |  | 50.24 |
| 162. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.11374 |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 12.1 | 89.30 | К1=1.2 |  |  |  | 89.30 |
| 164. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.121 | 424.15 | 4.38 К1=1.2 |  | 2.16 | 0.16 | 430.85 |
| 165. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.3525 |  |  |  | 17.15 | 1.21 | 18.36 |
| 166. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00314 |  |  |  | 12.08 | 0.85 | 12.93 |
| 167. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0847 |  |  |  | 70.74 | 4.98 | 75.72 |
| 168. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 12.4 |  |  |  | 494.14 | 34.84 | 528.98 |
| 169. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0121 | 20.91 | 0.52 К1=1.2 |  |  |  | 21.43 |
| 170. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0121 | 9.40 | К1=1.2 |  |  |  | 9.40 |
| 171. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0121 | 1.07 | К1=1.2 |  |  |  | 1.07 |
| 172. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.635 |  |  |  | 1.71 | 0.12 | 1.83 |
| 173. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.138 | 85.97 | 1.60 К1=1.2 | 0.75 | 0.02 |  | 87.59 |
| 174. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00138 |  |  |  | 5.31 | 0.37 | 5.68 |
| 175. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00552 |  |  |  | 4.61 | 0.32 | 4.93 |
| 176. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.41 |  |  |  | 56.19 | 3.96 | 60.15 |
| 177. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.121 | 9.30 | К1=1.2 |  |  |  | 9.30 |
| 179. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003872 |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.121 | 12.79 | К1=1.2 |  |  |  | 12.79 |
| 181. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.353 |  |  |  | 17.15 | 1.21 | 18.36 |
| 182. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.06 | 240.15 | 1.58 К1=1.2 | 1.07 | 31.91 | 2.25 | 275.89 |
| 183. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 185. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 186. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.23 | 0.08 | 1.31 |
| 187. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00037 |  |  |  | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
| 188. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.121 | 104.07 | 0.11 К1=1.2 | 0.06 | 8.53 | 0.62 | 113.33 |
| 189. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.121 | 129.49 | 0.11 К1=1.2 | 0.06 | 1.80 | 0.13 | 131.53 |
| 190. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 4.235 |  |  |  | 75.59 | 5.34 | 80.93 |
| 191. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 2.178 |  |  |  | 12.61 | 0.89 | 13.50 |
| 192. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01331 |  |  |  | 14.78 | 1.04 | 15.82 |
| 193. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.401 | 30.81 | К1=1.2 |  |  |  | 30.81 |
| 195. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.012832 |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Е10-200-5 (83.83 / 51.0893) | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7190.57 | 372.97 |  | 1 672.42 | 119.09 | 9 355.05 |
|  |  |  | 0.025 | 179.76 | 9.32 К1=1.2 |  | 41.81 | 2.98 | 233.87 |
| 197. | 1/10-230-55-20/70 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм | м |  |  |  | 3.17 | 0.22 | 3.39 |
|  |  |  | 9 |  |  |  | 28.53 | 1.98 | 30.51 |
| 198. | 1/10-230-55-20/100 | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм | м |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 10.84 | 0.76 | 11.60 |
| 199. | 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|  |  |  | 4.25 |  |  |  | 0.51 | 0.04 | 0.55 |
| 200. | 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. |  |  |  | 18.00 | 1.27 | 19.27 |
|  |  |  | 0.11 |  |  |  | 1.98 | 0.14 | 2.12 |
| 201. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 202. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 203. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 204. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 205. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.401 | 260.83 | 0.36 К1=1.2 | 0.21 | 26.20 | 1.90 | 289.29 |
| 206. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.401 | 303.54 | 0.27 К1=1.2 | 0.14 | 5.97 | 0.42 | 310.20 |
| 207. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 14.035 |  |  |  | 250.52 | 17.68 | 268.20 |
| 208. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 7.218 |  |  |  | 41.79 | 2.96 | 44.75 |
| 209. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.04411 |  |  |  | 48.98 | 3.45 | 52.43 |
| 210. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.025 | 31.20 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 31.21 |
| 211. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.628 |  |  |  | 5.11 | 0.36 | 5.47 |
| 212. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 213. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 214. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |
| 215. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.015 | 11.43 | 0.36 К1=1.2 | 0.24 | 0.50 | 0.04 | 12.33 |
| 216. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 140.00 | 9.90 | 149.90 |
| 217. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 219. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.03 | 18.90 | 29.77 К1=1.1 | 14.00 |  |  | 48.67 |
| 220. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 221. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 222. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 223. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.03 | 41.32 | К1=1.2 |  | 0.70 | 0.03 | 42.05 |
| 224. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
| 225. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 10.14 | 0.48 | 10.62 |
| 226. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 227. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 228. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 229. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 230. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 231. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 232. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.02 | 39.18 | 33.65 К1=1.2 | 25.36 | 7.58 | 0.41 | 80.82 |
| 233. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 234. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
| 235. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.01 | 16.96 | 0.31 К1=1.2 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 17.43 |
| 236. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
| 237. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.12 | 43.12 | 0.07 К1=1.2 | 0.02 | 3.23 | 0.18 | 46.60 |
| 238. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 24.12 | 1.20 | 25.32 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3192 | 288 | 132 | 2004 | 135 | 5619 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2649 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1629 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9897 |  |
| Ж000 503 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА. САН.УЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.021 | 27.77 | 0.61 К1=1.2 | 0.41 |  |  | 28.38 |
| 241. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0798 |  |  |  |  |  |  |
| 242. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.021 | 44.19 | 3.85 К1=1.2 | 2.06 |  |  | 48.04 |
| 243. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.189 |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.021 | 1.19 | К1=1.2 |  |  |  | 1.19 |
| 245. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.57 | 0.04 | 0.61 |
| 246. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.021 | 25.17 | 1.34 К1=1.2 | 0.91 |  |  | 26.51 |
| 247. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.021 | 1.39 | 0.29 К1=6 К2=1.2 | 0.20 | К1=6 |  | 1.68 |
| 248. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 0.189 |  |  |  | 48.59 | 3.42 | 52.01 |
| 249. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 1.89 | 62.84 | 0.68 К1=1.2 |  |  |  | 63.52 |
| 250. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.021 | 73.61 | 0.76 К1=1.2 |  | 0.37 | 0.03 | 74.77 |
| 251. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.57 | 0.04 | 0.61 |
| 252. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 2.08 | 0.15 | 2.23 |
| 253. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0147 |  |  |  | 12.28 | 0.86 | 13.14 |
| 254. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.15 |  |  |  | 85.68 | 6.04 | 91.72 |
| 255. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.021 | 1.61 | К1=1.2 |  |  |  | 1.61 |
| 257. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000672 |  |  |  |  |  |  |
| 258. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.021 | 2.22 | К1=1.2 |  |  |  | 2.22 |
| 259. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.1025 |  |  |  | 2.98 | 0.21 | 3.19 |
| 260. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.01 | 40.03 | 0.26 К1=1.2 | 0.18 | 5.32 | 0.37 | 45.98 |
| 261. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0338 |  |  |  |  |  |  |
| 262. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.01 | 8.64 | К1=1.2 |  | 0.67 | 0.05 | 9.36 |
| 263. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.001 | 0.62 | К1=1.2 |  |  |  | 0.62 |
| 264. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 265. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.000037 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 266. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.021 | 18.06 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 1.48 | 0.11 | 19.67 |
| 267. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.021 | 22.47 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 22.82 |
| 268. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.735 |  |  |  | 13.12 | 0.93 | 14.05 |
| 269. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.378 |  |  |  | 2.19 | 0.15 | 2.34 |
| 270. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00231 |  |  |  | 2.56 | 0.18 | 2.74 |
| 271. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.155 | 73.51 | 1.17 К1=1.2 | 0.89 |  |  | 74.68 |
| 273. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.7099 |  |  |  |  |  |  |
| 274. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.155 | 13.67 | К1=1.2 |  |  |  | 13.67 |
| 275. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.1375 |  |  |  | 21.97 | 1.55 | 23.52 |
| 276. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.155 | 437.35 | 3.77 К1=1.2 | 2.55 | 79.01 | 5.56 | 525.69 |
| 277. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5239 |  |  |  |  |  |  |
| 278. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.155 | 13.67 | К1=1.2 |  |  |  | 13.67 |
| 279. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.1375 |  |  |  | 21.97 | 1.55 | 23.52 |
| 280. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.155 | 604.92 | 1.12 К1=1.2 | 0.81 | 589.51 | 41.43 | 1236.98 |
| 281. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0062 |  |  |  | 23.86 | 1.68 | 25.54 |
| 282. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1085 |  |  |  | 90.62 | 6.38 | 97.00 |
| 283. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 2.325 |  |  |  | 12.14 | 0.86 | 13.00 |
| 284. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.062 |  |  |  | 0.46 | 0.03 | 0.49 |
| 285. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 286. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 287. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 288. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 289. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 290. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.06 | 4.42 | К1=1.2 |  |  |  | 4.42 |
| 291. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.06 | 26.95 | 0.14 К1=1.2 |  | 2.49 | 0.18 | 29.76 |
| 292. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 2.20 | 0.18 | 2.38 |
| 293. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 294. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 295. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 296. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Е46-44-3 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2ПРОЕМОВ | 1666.95 | 132.69 | 89.81 |  |  | 1 799.64 |
|  |  |  | 0.0189 | 31.51 | 2.51 К1=1.1 | 1.70 |  |  | 34.02 |
| 298. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 299. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ | ШТ |  |  |  | 1 216.41 | 85.64 | 1 302.05 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1216.41 | 85.64 | 1302.05 |
| 300. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 301. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм | м |  |  |  | 1.76 | 0.12 | 1.88 |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  | 19.21 | 1.31 | 20.52 |
| 302. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 303. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 304. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 305. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 306. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 308. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 309. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 310. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 311. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 312. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 313. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 314. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
| 315. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.02 | 7.19 | 0.01 К1=1.2 |  | 0.54 | 0.03 | 7.77 |
| 316. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.02 | 0.20 | 4.22 |
| 317. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 318. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 319. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 320. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 321. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 322. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 323. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 324. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 325. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.05 | 31.32 | 0.22 К1=1.2 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 31.65 |
| 326. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
| 327. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 328. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 329. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.05 | 126.68 | 2.99 К1=1.2 | 0.01 | 15.20 | 0.66 | 145.53 |
| 330. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 331. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 332. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 15.60 | 0.64 | 16.24 |
| 333. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 334. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 335. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 336. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.02 | 31.50 | 0.21 К1=1.2 | 0.14 |  |  | 31.71 |
| 337. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 338. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |
| 339. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |
| 340. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.02 | 43.83 | 0.09 К1=1.2 | 0.01 | 19.38 | 0.87 | 64.17 |
| 341. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.18 | 0.18 | 4.36 |
| 342. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.52 К1=1.2 | 0.34 | 166.04 | 7.96 | 497.16 |
| 343. | Е65-13-12 (68.61 / 48.5917) | Смена унитазов типа компакт Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 8399.27 | 48.08 | 32.54 | 69.40 | 4.88 | 8 521.63 |
|  |  |  | 0.01 | 83.99 | 0.48 К1=1.2 | 0.33 | 0.69 | 0.05 | 85.21 |
| 344. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 345. | 3/4-90-10-30/20 | Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт | компл. |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
| 346. | Е65-13-28 (68.61 / 48.5917) | Смена гибких подводок к смывным бачкам Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 810.42 | 4.14 | 2.80 |  |  | 814.56 |
|  |  |  | 0.01 | 8.10 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 8.14 |
| 347. | 3/4-90-40/30 | Отвод гофрированный к унитазу | шт. |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
| 348. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 349. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 350. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 351. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 352. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 353. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 354. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 355. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 356. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 357. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 358. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 359. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 360. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2978 | 155 | 77 | 3410 | 220 | 6763 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2405 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1532 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 10700 |  |
| Ж000 504 - ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 362. | Е46-44-3 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2ПРОЕМОВ | 1666.95 | 132.69 | 89.81 |  |  | 1 799.64 |
|  |  |  | 0.0189 | 31.51 | 2.51 К1=1.1 | 1.70 |  |  | 34.02 |
| 363. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 364. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ | ШТ |  |  |  | 1 216.41 | 85.64 | 1 302.05 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1216.41 | 85.64 | 1302.05 |
| 365. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 366. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм | м |  |  |  | 1.76 | 0.12 | 1.88 |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  | 19.21 | 1.31 | 20.52 |
| 367. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 368. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 369. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 370. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 371. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 372. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 373. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 374. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 375. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 376. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 176 | 4 | 2 | 1261 | 89 | 1530 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |  |
| Ж000 505 - УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 378. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.152 | 7.71 | К1=1.2 |  |  |  | 7.71 |
| 379. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01672 |  |  |  |  |  |  |
| 380. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.152 | 12.98 | 4.33 К1=1.1 |  |  |  | 17.31 |
| 381. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.06232 |  |  |  | 1.68 | 0.12 | 1.80 |
| 382. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.153 | 61.00 | 2.53 К1=2 К2=1.2 | 1.71 | К1=2 |  | 63.53 |
| 383. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.14382 |  |  |  |  |  |  |
| 384. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 15.3 | 112.91 | К1=1.2 |  |  |  | 112.91 |
| 385. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.153 | 536.32 | 5.54 К1=1.2 |  | 2.72 | 0.20 | 544.78 |
| 386. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.0325 |  |  |  | 21.69 | 1.53 | 23.22 |
| 387. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.004 |  |  |  | 15.39 | 1.08 | 16.47 |
| 388. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1071 |  |  |  | 89.45 | 6.30 | 95.75 |
| 389. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 15.68 |  |  |  | 624.85 | 44.06 | 668.91 |
| 390. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0152 | 26.27 | 0.65 К1=1.2 |  |  |  | 26.92 |
| 391. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0152 | 11.81 | К1=1.2 |  |  |  | 11.81 |
| 392. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0152 | 1.34 | К1=1.2 |  |  |  | 1.34 |
| 393. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.152 |  |  |  | 0.41 | 0.03 | 0.44 |
| 394. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.152 | 94.69 | 1.77 К1=1.2 | 0.82 | 0.02 |  | 96.48 |
| 395. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00152 |  |  |  | 5.85 | 0.41 | 6.26 |
| 396. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00608 |  |  |  | 5.08 | 0.36 | 5.44 |
| 397. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.55 |  |  |  | 61.77 | 4.36 | 66.13 |
| 398. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 399. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,8 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 359.28 | 1.84 |  |  |  | 361.12 |
|  |  |  | 0.107 | 38.44 | 0.20 К1=1.2 К2=0.8 |  |  |  | 38.64 |
| 400. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1954.34 | 57.35 |  |  |  | 2 011.69 |
|  |  |  | 0.0189 | 36.94 | 1.08 К1=0.8 К2=1.2 |  |  |  | 38.02 |
| 401. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 402. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 403. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 404. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  |  |  |  |
| 405. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 406. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 407. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 408. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 409. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 410. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 411. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 412. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 413. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 414. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 415. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 416. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 417. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 418. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 419. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 420. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 421. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 422. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 423. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 424. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 425. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 426. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 427. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 428. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 429. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 430. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 431. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.025 | 15.66 | 0.11 К1=1.2 | 0.05 | 0.05 |  | 15.82 |
| 432. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 433. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00125 |  |  |  |  |  |  |
| 434. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00075 |  |  |  |  |  |  |
| 435. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.025 | 63.34 | 1.49 К1=1.2 |  | 7.60 | 0.33 | 72.76 |
| 436. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 437. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 438. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.80 | 0.32 | 8.12 |
| 439. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 440. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 441. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 442. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 443. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 444. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 445. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 446. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 447. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 448. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 84.40 | 4.08 | 250.06 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 84.40 | 4.08 | 250.06 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1792 | 23 | 4 | 1327 | 88 | 3229 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1416 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 903 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 5548 |  |
| Ж000 506 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 450. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.152 | 7.71 | К1=1.2 |  |  |  | 7.71 |
| 451. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01672 |  |  |  |  |  |  |
| 452. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.152 | 12.98 | 4.33 К1=1.1 |  |  |  | 17.31 |
| 453. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.06232 |  |  |  | 1.68 | 0.12 | 1.80 |
| 454. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.124 | 49.44 | 2.05 К1=2 К2=1.2 | 1.39 | К1=2 |  | 51.49 |
| 455. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.11656 |  |  |  |  |  |  |
| 456. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 12.4 | 91.51 | К1=1.2 |  |  |  | 91.51 |
| 457. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.124 | 434.66 | 4.49 К1=1.2 |  | 2.21 | 0.16 | 441.52 |
| 458. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.51 |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
| 459. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0032 |  |  |  | 12.31 | 0.87 | 13.18 |
| 460. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0868 |  |  |  | 72.50 | 5.10 | 77.60 |
| 461. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 12.71 |  |  |  | 506.49 | 35.72 | 542.21 |
| 462. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0152 | 26.27 | 0.65 К1=1.2 |  |  |  | 26.92 |
| 463. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0152 | 11.81 | К1=1.2 |  |  |  | 11.81 |
| 464. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0152 | 1.34 | К1=1.2 |  |  |  | 1.34 |
| 465. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.798 |  |  |  | 2.15 | 0.15 | 2.30 |
| 466. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.152 | 94.69 | 1.77 К1=1.2 | 0.82 | 0.02 |  | 96.48 |
| 467. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00152 |  |  |  | 5.85 | 0.41 | 6.26 |
| 468. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00608 |  |  |  | 5.08 | 0.36 | 5.44 |
| 469. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.55 |  |  |  | 61.77 | 4.36 | 66.13 |
| 470. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 471. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.124 | 9.53 | К1=1.2 |  |  |  | 9.53 |
| 472. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003968 |  |  |  |  |  |  |
| 473. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.124 | 13.11 | К1=1.2 |  |  |  | 13.11 |
| 474. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.67 |  |  |  | 15.31 | 1.08 | 16.39 |
| 475. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.06 | 240.15 | 1.58 К1=1.2 | 1.07 | 31.91 | 2.25 | 275.89 |
| 476. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 477. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.05 | 43.21 | К1=1.2 |  | 3.34 | 0.24 | 46.79 |
| 478. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.005 | 3.08 | К1=1.2 |  |  |  | 3.08 |
| 479. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.525 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 480. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.000185 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 481. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.124 | 106.65 | 0.11 К1=1.2 | 0.06 | 8.74 | 0.63 | 116.13 |
| 482. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.124 | 132.70 | 0.12 К1=1.2 | 0.06 | 1.85 | 0.13 | 134.80 |
| 483. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 4.34 |  |  |  | 77.47 | 5.47 | 82.94 |
| 484. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 2.232 |  |  |  | 12.92 | 0.92 | 13.84 |
| 485. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01364 |  |  |  | 15.15 | 1.07 | 16.22 |
| 486. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 487. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.401 | 30.81 | К1=1.2 |  |  |  | 30.81 |
| 488. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.012832 |  |  |  |  |  |  |
| 489. | Е10-200-5 (83.83 / 51.0893) | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7190.57 | 372.97 |  | 1 672.42 | 119.09 | 9 355.05 |
|  |  |  | 0.005 | 35.95 | 1.86 К1=1.2 |  | 8.36 | 0.60 | 46.77 |
| 490. | 1/10-230-55-20/70 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм | м |  |  |  | 3.17 | 0.22 | 3.39 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.71 | 0.40 | 6.11 |
| 491. | 1/10-230-55-20/100 | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм | м |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 2.17 | 0.15 | 2.32 |
| 492. | 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.10 | 0.01 | 0.11 |
| 493. | 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. |  |  |  | 18.00 | 1.27 | 19.27 |
|  |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.40 | 0.03 | 0.43 |
| 494. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 495. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 496. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 497. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 498. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.401 | 260.83 | 0.36 К1=1.2 | 0.21 | 26.20 | 1.90 | 289.29 |
| 499. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.401 | 303.54 | 0.27 К1=1.2 | 0.14 | 5.97 | 0.42 | 310.20 |
| 500. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 14.035 |  |  |  | 250.52 | 17.68 | 268.20 |
| 501. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 7.218 |  |  |  | 41.79 | 2.96 | 44.75 |
| 502. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.04411 |  |  |  | 48.98 | 3.45 | 52.43 |
| 503. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.025 | 31.20 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 31.21 |
| 504. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.628 |  |  |  | 5.11 | 0.36 | 5.47 |
| 505. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 506. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 507. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 508. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 509. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 510. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 511. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 512. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |
| 513. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0165 | 12.58 | 0.39 К1=1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.04 | 13.56 |
| 514. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 154.00 | 10.89 | 164.89 |
| 515. | Е56-14-3 (83.83 / 51.0893) | Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ | 5669.44 | 91.50 | 61.94 | 184.50 | 13.00 | 5 958.44 |
|  |  |  | 0.0084 | 47.62 | 0.77 К1=1.2 | 0.52 | 1.55 | 0.11 | 50.05 |
| 516. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0156 |  |  |  |  |  |  |
| 517. | 2/40-25-5/30 | Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый | м |  |  |  | 15.01 | 1.06 | 16.07 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 31.52 | 2.23 | 33.75 |
| 518. | 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л |  |  |  | 14.54 | 1.02 | 15.56 |
|  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.27 | 0.51 | 7.78 |
| 519. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 520. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 521. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.03 | 18.90 | 29.77 К1=1.1 | 14.00 |  |  | 48.67 |
| 522. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 523. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 524. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 525. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.03 | 41.32 | К1=1.2 |  | 0.70 | 0.03 | 42.05 |
| 526. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 527. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
| 528. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 529. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 530. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 531. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 532. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 533. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 534. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 535. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 536. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.02 | 33.93 | 0.62 К1=1.2 | 0.09 | 0.29 | 0.02 | 34.86 |
| 537. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 415.84 | 29.28 | 445.12 |
| 538. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.12 | 43.12 | 0.07 К1=1.2 | 0.02 | 3.23 | 0.18 | 46.60 |
| 539. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 24.12 | 1.20 | 25.32 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3088 | 266 | 120 | 2202 | 150 | 5706 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2554 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1571 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9831 |  |
| Ж000 506 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА. САН.УЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 541. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.021 | 27.77 | 0.61 К1=1.2 | 0.41 |  |  | 28.38 |
| 542. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0798 |  |  |  |  |  |  |
| 543. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.021 | 44.19 | 3.85 К1=1.2 | 2.06 |  |  | 48.04 |
| 544. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.189 |  |  |  |  |  |  |
| 545. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.021 | 1.19 | К1=1.2 |  |  |  | 1.19 |
| 546. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.57 | 0.04 | 0.61 |
| 547. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.021 | 25.17 | 1.34 К1=1.2 | 0.91 |  |  | 26.51 |
| 548. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.021 | 1.39 | 0.29 К1=6 К2=1.2 | 0.20 | К1=6 |  | 1.68 |
| 549. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 0.189 |  |  |  | 48.59 | 3.42 | 52.01 |
| 550. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 1.89 | 62.84 | 0.68 К1=1.2 |  |  |  | 63.52 |
| 551. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.021 | 73.61 | 0.76 К1=1.2 |  | 0.37 | 0.03 | 74.77 |
| 552. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.57 | 0.04 | 0.61 |
| 553. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 2.08 | 0.15 | 2.23 |
| 554. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0147 |  |  |  | 12.28 | 0.86 | 13.14 |
| 555. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.15 |  |  |  | 85.68 | 6.04 | 91.72 |
| 556. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 557. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.021 | 1.61 | К1=1.2 |  |  |  | 1.61 |
| 558. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000672 |  |  |  |  |  |  |
| 559. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.021 | 2.22 | К1=1.2 |  |  |  | 2.22 |
| 560. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.1025 |  |  |  | 2.98 | 0.21 | 3.19 |
| 561. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.01 | 40.03 | 0.26 К1=1.2 | 0.18 | 5.32 | 0.37 | 45.98 |
| 562. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0338 |  |  |  |  |  |  |
| 563. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.01 | 8.64 | К1=1.2 |  | 0.67 | 0.05 | 9.36 |
| 564. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.001 | 0.62 | К1=1.2 |  |  |  | 0.62 |
| 565. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 566. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.000037 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 567. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.021 | 18.06 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 1.48 | 0.11 | 19.67 |
| 568. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.021 | 22.47 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 22.82 |
| 569. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.735 |  |  |  | 13.12 | 0.93 | 14.05 |
| 570. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.378 |  |  |  | 2.19 | 0.15 | 2.34 |
| 571. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00231 |  |  |  | 2.56 | 0.18 | 2.74 |
| 572. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 573. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.155 | 73.51 | 1.17 К1=1.2 | 0.89 |  |  | 74.68 |
| 574. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.7099 |  |  |  |  |  |  |
| 575. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.155 | 13.67 | К1=1.2 |  |  |  | 13.67 |
| 576. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.1375 |  |  |  | 21.97 | 1.55 | 23.52 |
| 577. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.155 | 437.35 | 3.77 К1=1.2 | 2.55 | 79.01 | 5.56 | 525.69 |
| 578. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5239 |  |  |  |  |  |  |
| 579. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.155 | 13.67 | К1=1.2 |  |  |  | 13.67 |
| 580. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.1375 |  |  |  | 21.97 | 1.55 | 23.52 |
| 581. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.155 | 604.92 | 1.12 К1=1.2 | 0.81 | 589.51 | 41.43 | 1236.98 |
| 582. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0062 |  |  |  | 23.86 | 1.68 | 25.54 |
| 583. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1085 |  |  |  | 90.62 | 6.38 | 97.00 |
| 584. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 2.325 |  |  |  | 12.14 | 0.86 | 13.00 |
| 585. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.062 |  |  |  | 0.46 | 0.03 | 0.49 |
| 586. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 587. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 588. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 589. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 590. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 591. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.06 | 4.42 | К1=1.2 |  |  |  | 4.42 |
| 592. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.06 | 26.95 | 0.14 К1=1.2 |  | 2.49 | 0.18 | 29.76 |
| 593. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 2.20 | 0.18 | 2.38 |
| 594. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 595. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 596. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 597. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 598. | Е46-44-3 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2ПРОЕМОВ | 1666.95 | 132.69 | 89.81 |  |  | 1 799.64 |
|  |  |  | 0.0189 | 31.51 | 2.51 К1=1.1 | 1.70 |  |  | 34.02 |
| 599. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 600. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ | ШТ |  |  |  | 1 216.41 | 85.64 | 1 302.05 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1216.41 | 85.64 | 1302.05 |
| 601. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 602. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм | м |  |  |  | 1.76 | 0.12 | 1.88 |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  | 19.21 | 1.31 | 20.52 |
| 603. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 604. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 605. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 606. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
| 607. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.02 | 7.19 | 0.01 К1=1.2 |  | 0.54 | 0.03 | 7.77 |
| 608. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.02 | 0.20 | 4.22 |
| 609. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 610. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 611. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 612. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 613. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 614. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 615. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 616. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 617. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.05 | 31.32 | 0.22 К1=1.2 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 31.65 |
| 618. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
| 619. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 620. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 621. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.05 | 126.68 | 2.99 К1=1.2 | 0.01 | 15.20 | 0.66 | 145.53 |
| 622. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 623. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 624. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 15.60 | 0.64 | 16.24 |
| 625. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 626. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 627. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 628. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.02 | 31.50 | 0.21 К1=1.2 | 0.14 |  |  | 31.71 |
| 629. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 630. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |
| 631. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |
| 632. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.02 | 43.83 | 0.09 К1=1.2 | 0.01 | 19.38 | 0.87 | 64.17 |
| 633. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.18 | 0.18 | 4.36 |
| 634. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.52 К1=1.2 | 0.34 | 166.04 | 7.96 | 497.16 |
| 635. | Е65-13-12 (68.61 / 48.5917) | Смена унитазов типа компакт Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 8399.27 | 48.08 | 32.54 | 69.40 | 4.88 | 8 521.63 |
|  |  |  | 0.01 | 83.99 | 0.48 К1=1.2 | 0.33 | 0.69 | 0.05 | 85.21 |
| 636. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 637. | 3/4-90-10-30/20 | Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт | компл. |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
| 638. | Е65-13-28 (68.61 / 48.5917) | Смена гибких подводок к смывным бачкам Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 810.42 | 4.14 | 2.80 |  |  | 814.56 |
|  |  |  | 0.01 | 8.10 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 8.14 |
| 639. | 3/4-90-40/30 | Отвод гофрированный к унитазу | шт. |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
| 640. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 641. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 642. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 643. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 644. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 645. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 646. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 647. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 648. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 649. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 650. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 651. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 652. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2932 | 155 | 77 | 3401 | 219 | 6707 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2367 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1508 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 10582 |  |
| Ж000 507 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 654. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.144 | 7.31 | К1=1.2 |  |  |  | 7.31 |
| 655. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01584 |  |  |  |  |  |  |
| 656. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.144 | 12.29 | 4.10 К1=1.1 |  |  |  | 16.39 |
| 657. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.05904 |  |  |  | 1.59 | 0.11 | 1.70 |
| 658. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.108 | 43.06 | 1.79 К1=2 К2=1.2 | 1.21 | К1=2 |  | 44.85 |
| 659. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.10152 |  |  |  |  |  |  |
| 660. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.108 | 227.29 | 19.81 К1=1.2 | 10.60 |  |  | 247.10 |
| 661. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.972 |  |  |  |  |  |  |
| 662. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.108 | 6.12 | К1=1.2 |  |  |  | 6.12 |
| 663. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.08 |  |  |  | 2.92 | 0.21 | 3.13 |
| 664. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.108 | 129.47 | 6.89 К1=1.2 | 4.67 |  |  | 136.36 |
| 665. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.108 | 7.15 | 1.51 К1=6 К2=1.2 | 1.02 | К1=6 |  | 8.66 |
| 666. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 0.972 |  |  |  | 249.88 | 17.59 | 267.47 |
| 667. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 9.72 | 323.19 | 3.50 К1=1.2 |  |  |  | 326.69 |
| 668. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.108 | 378.58 | 3.91 К1=1.2 |  | 1.92 | 0.14 | 384.55 |
| 669. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.08 |  |  |  | 2.92 | 0.21 | 3.13 |
| 670. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00283 |  |  |  | 10.89 | 0.77 | 11.66 |
| 671. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0756 |  |  |  | 63.14 | 4.45 | 67.59 |
| 672. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 11.07 |  |  |  | 441.14 | 31.11 | 472.25 |
| 673. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0144 | 24.89 | 0.61 К1=1.2 |  |  |  | 25.50 |
| 674. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0144 | 11.19 | К1=1.2 |  |  |  | 11.19 |
| 675. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0144 | 1.27 | К1=1.2 |  |  |  | 1.27 |
| 676. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.756 |  |  |  | 2.04 | 0.14 | 2.18 |
| 677. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.144 | 89.71 | 1.67 К1=1.2 | 0.78 | 0.02 |  | 91.40 |
| 678. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00144 |  |  |  | 5.54 | 0.39 | 5.93 |
| 679. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00576 |  |  |  | 4.81 | 0.34 | 5.15 |
| 680. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.47 |  |  |  | 58.58 | 4.13 | 62.71 |
| 681. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 682. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.108 | 8.30 | К1=1.2 |  |  |  | 8.30 |
| 683. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003456 |  |  |  |  |  |  |
| 684. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.108 | 11.42 | К1=1.2 |  |  |  | 11.42 |
| 685. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.67 |  |  |  | 15.31 | 1.08 | 16.39 |
| 686. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.05 | 200.13 | 1.32 К1=1.2 | 0.89 | 26.60 | 1.87 | 229.92 |
| 687. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.169 |  |  |  |  |  |  |
| 688. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.05 | 43.21 | К1=1.2 |  | 3.34 | 0.24 | 46.79 |
| 689. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.005 | 3.08 | К1=1.2 |  |  |  | 3.08 |
| 690. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.525 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 691. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.000185 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 692. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.108 | 92.89 | 0.10 К1=1.2 | 0.06 | 7.62 | 0.55 | 101.16 |
| 693. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.108 | 115.58 | 0.10 К1=1.2 | 0.06 | 1.61 | 0.11 | 117.40 |
| 694. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 3.78 |  |  |  | 67.47 | 4.76 | 72.23 |
| 695. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 1.944 |  |  |  | 11.26 | 0.80 | 12.06 |
| 696. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01188 |  |  |  | 13.19 | 0.93 | 14.12 |
| 697. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 698. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.401 | 30.81 | К1=1.2 |  |  |  | 30.81 |
| 699. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.012832 |  |  |  |  |  |  |
| 700. | Е10-200-5 (83.83 / 51.0893) | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7190.57 | 372.97 |  | 1 672.42 | 119.09 | 9 355.05 |
|  |  |  | 0.005 | 35.95 | 1.86 К1=1.2 |  | 8.36 | 0.60 | 46.77 |
| 701. | 1/10-230-55-20/70 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм | м |  |  |  | 3.17 | 0.22 | 3.39 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.71 | 0.40 | 6.11 |
| 702. | 1/10-230-55-20/100 | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм | м |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 2.17 | 0.15 | 2.32 |
| 703. | 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.10 | 0.01 | 0.11 |
| 704. | 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. |  |  |  | 18.00 | 1.27 | 19.27 |
|  |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.40 | 0.03 | 0.43 |
| 705. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 706. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 707. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 708. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 709. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 710. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 711. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 712. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 713. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 714. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 715. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 716. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.371 | 241.32 | 0.33 К1=1.2 | 0.19 | 24.24 | 1.76 | 267.65 |
| 717. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.371 | 280.83 | 0.25 К1=1.2 | 0.13 | 5.52 | 0.39 | 286.99 |
| 718. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 12.985 |  |  |  | 231.78 | 16.36 | 248.14 |
| 719. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 6.678 |  |  |  | 38.67 | 2.74 | 41.41 |
| 720. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.04081 |  |  |  | 45.31 | 3.19 | 48.50 |
| 721. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.025 | 31.20 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 31.21 |
| 722. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.628 |  |  |  | 5.11 | 0.36 | 5.47 |
| 723. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 724. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 725. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 726. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 727. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 728. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 729. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 730. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |
| 731. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 732. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 733. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 734. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.015 | 11.43 | 0.36 К1=1.2 | 0.24 | 0.50 | 0.04 | 12.33 |
| 735. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 140.00 | 9.90 | 149.90 |
| 736. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 737. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,8 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 359.28 | 1.84 |  |  |  | 361.12 |
|  |  |  | 0.107 | 38.44 | 0.20 К1=1.2 К2=0.8 |  |  |  | 38.64 |
| 738. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1954.34 | 57.35 |  |  |  | 2 011.69 |
|  |  |  | 0.0189 | 36.94 | 1.08 К1=0.8 К2=1.2 |  |  |  | 38.02 |
| 739. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 740. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 741. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 742. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  |  |  |  |
| 743. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 744. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 745. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 746. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.03 | 18.90 | 29.77 К1=1.1 | 14.00 |  |  | 48.67 |
| 747. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 748. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 749. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 750. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.03 | 41.32 | К1=1.2 |  | 0.70 | 0.03 | 42.05 |
| 751. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 752. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
| 753. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 754. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 755. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 756. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 757. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 758. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 759. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 760. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 761. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.01 | 16.96 | 0.31 К1=1.2 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 17.43 |
| 762. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
| 763. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.1 | 35.93 | 0.06 К1=1.2 | 0.02 | 2.69 | 0.15 | 38.83 |
| 764. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 20.10 | 1.00 | 21.10 |
| 765. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 766. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 767. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 768. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 769. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 770. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 771. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 772. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 773. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.1 | 62.63 | 0.43 К1=1.2 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 63.28 |
| 774. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 775. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
| 776. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 777. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.1 | 253.36 | 5.98 К1=1.2 | 0.02 | 30.40 | 1.31 | 291.05 |
| 778. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.18 | 0.01 | 0.19 |
| 779. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 780. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 31.20 | 1.28 | 32.48 |
| 781. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 782. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 783. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 784. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.03 | 47.25 | 0.31 К1=1.2 | 0.21 |  |  | 47.56 |
| 785. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 786. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0105 |  |  |  |  |  |  |
| 787. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0018 |  |  |  |  |  |  |
| 788. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.03 | 65.74 | 0.14 К1=1.2 | 0.02 | 29.07 | 1.30 | 96.25 |
| 789. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 6.27 | 0.27 | 6.54 |
| 790. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.52 К1=1.2 | 0.34 | 166.04 | 7.96 | 497.16 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4800 | 308 | 137 | 2974 | 188 | 8271 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3849 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2431 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14551 |  |
| Ж000 508 - МИНИ ПРАЧЕЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 792. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.111 | 146.78 | 3.21 К1=1.2 | 2.18 |  |  | 149.99 |
| 793. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4218 |  |  |  |  |  |  |
| 794. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.111 | 233.60 | 20.36 К1=1.2 | 10.89 |  |  | 253.96 |
| 795. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.999 |  |  |  |  |  |  |
| 796. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.111 | 6.29 | К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 797. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.11 |  |  |  | 3.00 | 0.21 | 3.21 |
| 798. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.111 | 133.06 | 7.09 К1=1.2 | 4.80 |  |  | 140.15 |
| 799. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.111 | 7.34 | 1.55 К1=6 К2=1.2 | 1.05 | К1=6 |  | 8.89 |
| 800. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 0.999 |  |  |  | 256.82 | 18.08 | 274.90 |
| 801. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 9.99 | 332.17 | 3.60 К1=1.2 |  |  |  | 335.77 |
| 802. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.111 | 389.09 | 4.02 К1=1.2 |  | 1.98 | 0.15 | 395.24 |
| 803. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.11 |  |  |  | 3.00 | 0.21 | 3.21 |
| 804. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0029 |  |  |  | 11.16 | 0.79 | 11.95 |
| 805. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0777 |  |  |  | 64.90 | 4.57 | 69.47 |
| 806. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 11.38 |  |  |  | 453.49 | 31.98 | 485.47 |
| 807. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 808. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.111 | 8.53 | К1=1.2 |  |  |  | 8.53 |
| 809. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003552 |  |  |  |  |  |  |
| 810. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.111 | 11.73 | К1=1.2 |  |  |  | 11.73 |
| 811. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.365 |  |  |  | 3.69 | 0.26 | 3.95 |
| 812. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.05 | 200.13 | 1.32 К1=1.2 | 0.89 | 26.60 | 1.87 | 229.92 |
| 813. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.169 |  |  |  |  |  |  |
| 814. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 815. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 816. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.43 | 0.03 | 0.46 |
| 817. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.000105 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 818. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.111 | 95.47 | 0.10 К1=1.2 | 0.06 | 7.83 | 0.57 | 103.97 |
| 819. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.111 | 118.79 | 0.10 К1=1.2 | 0.06 | 1.65 | 0.12 | 120.66 |
| 820. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 3.885 |  |  |  | 69.35 | 4.90 | 74.25 |
| 821. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 1.998 |  |  |  | 11.57 | 0.82 | 12.39 |
| 822. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01221 |  |  |  | 13.56 | 0.95 | 14.51 |
| 823. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 824. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.401 | 190.18 | 3.04 К1=1.2 | 2.31 |  |  | 193.22 |
| 825. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.83658 |  |  |  |  |  |  |
| 826. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.401 | 35.37 | К1=1.2 |  |  |  | 35.37 |
| 827. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 21.053 |  |  |  | 56.84 | 4.00 | 60.84 |
| 828. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.401 | 1131.47 | 9.74 К1=1.2 | 6.60 | 204.41 | 14.39 | 1360.01 |
| 829. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.35538 |  |  |  |  |  |  |
| 830. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.401 | 35.37 | К1=1.2 |  |  |  | 35.37 |
| 831. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 21.053 |  |  |  | 56.84 | 4.00 | 60.84 |
| 832. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.401 | 1564.98 | 2.89 К1=1.2 | 2.11 | 1525.12 | 107.18 | 3200.17 |
| 833. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.01604 |  |  |  | 61.73 | 4.35 | 66.08 |
| 834. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.2807 |  |  |  | 234.44 | 16.51 | 250.95 |
| 835. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 6.015 |  |  |  | 31.40 | 2.23 | 33.63 |
| 836. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.16 |  |  |  | 1.18 | 0.08 | 1.26 |
| 837. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.05 | 62.40 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 62.43 |
| 838. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 1.255 |  |  |  | 10.22 | 0.72 | 10.94 |
| 839. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 840. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 841. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 842. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 843. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 844. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 845. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 846. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 5.508 |  |  |  | 1.98 | 0.17 | 2.15 |
| 847. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 848. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 849. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 850. | Е10-237-8 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2032.35 | 49.04 |  | 120.18 | 8.39 | 2 209.96 |
|  |  |  | 0.024 | 48.78 | 1.18 К1=1.2 |  | 2.88 | 0.20 | 53.04 |
| 851. | 2/40-20-1/10 | ПЕРЕГОРОДКА ПВХ 1200*1000 | м2 |  |  |  | 230.00 | 16.19 | 246.19 |
|  |  |  | 2.4 |  |  |  | 552.00 | 38.86 | 590.86 |
| 852. | Е56-14-3 (83.83 / 51.0893) | Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ | 5669.44 | 91.50 | 61.94 | 184.50 | 13.00 | 5 958.44 |
|  |  |  | 0.0084 | 47.62 | 0.77 К1=1.2 | 0.52 | 1.55 | 0.11 | 50.05 |
| 853. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0156 |  |  |  |  |  |  |
| 854. | 2/40-25-5/30 | Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый | м |  |  |  | 15.01 | 1.06 | 16.07 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 31.52 | 2.23 | 33.75 |
| 855. | 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л |  |  |  | 14.54 | 1.02 | 15.56 |
|  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.27 | 0.51 | 7.78 |
| 856. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 857. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,8 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 359.28 | 1.84 |  |  |  | 361.12 |
|  |  |  | 0.107 | 38.44 | 0.20 К1=1.2 К2=0.8 |  |  |  | 38.64 |
| 858. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1954.34 | 57.35 |  |  |  | 2 011.69 |
|  |  |  | 0.0189 | 36.94 | 1.08 К1=0.8 К2=1.2 |  |  |  | 38.02 |
| 859. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 860. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 861. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 862. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  |  |  |  |
| 863. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 864. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 865. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 866. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 867. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 868. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 869. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 870. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 871. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 872. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 873. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 874. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.2 | 50.18 | 70.86 К1=1.1 | 33.32 |  |  | 121.04 |
| 875. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 876. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 877. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 878. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 879. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 10.14 | 0.48 | 10.62 |
| 880. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 881. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.2 | 174.19 | 7.91 К1=1.2 | 1.43 | 22.88 | 1.14 | 206.12 |
| 882. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0204 |  |  |  | 35.80 | 1.72 | 37.52 |
| 883. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1.49 | 0.07 | 1.56 |
| 884. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.56 | 0.03 | 0.59 |
| 885. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 886. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.02 | 39.18 | 33.65 К1=1.2 | 25.36 | 7.58 | 0.41 | 80.82 |
| 887. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 75.00 | 3.60 | 78.60 |
| 888. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.08 | 28.75 | 0.05 К1=1.2 | 0.02 | 2.15 | 0.12 | 31.07 |
| 889. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 16.08 | 0.80 | 16.88 |
| 890. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 891. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 892. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 893. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 894. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 895. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 896. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 897. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 898. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.2 | 125.26 | 0.86 К1=1.2 | 0.42 | 0.41 | 0.03 | 126.56 |
| 899. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 900. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 901. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 902. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.2 | 506.71 | 11.95 К1=1.2 | 0.03 | 60.79 | 2.62 | 582.07 |
| 903. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.021 |  |  |  | 0.37 | 0.03 | 0.40 |
| 904. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 905. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 62.40 | 2.56 | 64.96 |
| 906. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 15.48 | 0.86 | 16.34 |
| 907. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 908. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 909. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 910. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 911. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 912. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 913. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 914. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 915. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.52 К1=1.2 | 0.34 | 166.04 | 7.96 | 497.16 |
| 916. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.02 | 8.06 | 0.18 К1=1.2 | 0.05 | 2.98 | 0.21 | 11.43 |
| 917. | 2/20-20-15-35/75 | Люки 300*300 | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 66.40 | 3.26 | 69.66 |
| 918. | Е65-13-20 (68.61 / 48.5917) | Смена полотенцесушителей Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 2160.77 | 17.58 | 11.90 | 191.36 | 13.46 | 2 383.17 |
|  |  |  | 0.01 | 21.61 | 0.18 К1=1.2 | 0.12 | 1.91 | 0.13 | 23.83 |
| 919. | 3/2-100-30-20-20/30 | Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, П-образные, диаметром 32 мм, размером 500х500 мм (модифицированные) | шт. |  |  |  | 198.21 | 11.00 | 209.21 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 198.21 | 11.00 | 209.21 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 6828 | 192 | 94 | 5054 | 330 | 12404 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 5532 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3469 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 21405 |  |
| Ж000 509 - СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 921. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.026 | 34.38 | 0.75 К1=1.2 | 0.51 |  |  | 35.13 |
| 922. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0988 |  |  |  |  |  |  |
| 923. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.026 | 54.72 | 4.77 К1=1.2 | 2.55 |  |  | 59.49 |
| 924. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.234 |  |  |  |  |  |  |
| 925. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.026 | 1.47 | К1=1.2 |  |  |  | 1.47 |
| 926. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.70 | 0.05 | 0.75 |
| 927. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.026 | 31.17 | 1.66 К1=1.2 | 1.12 |  |  | 32.83 |
| 928. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.026 | 1.72 | 0.36 К1=6 К2=1.2 | 0.25 | К1=6 |  | 2.08 |
| 929. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 0.234 |  |  |  | 60.16 | 4.24 | 64.40 |
| 930. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 2.34 | 77.81 | 0.84 К1=1.2 |  |  |  | 78.65 |
| 931. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.026 | 91.14 | 0.94 К1=1.2 |  | 0.46 | 0.03 | 92.57 |
| 932. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.70 | 0.05 | 0.75 |
| 933. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00067 |  |  |  | 2.58 | 0.18 | 2.76 |
| 934. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0182 |  |  |  | 15.20 | 1.07 | 16.27 |
| 935. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.67 |  |  |  | 106.40 | 7.50 | 113.90 |
| 936. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 937. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.026 | 2.00 | К1=1.2 |  |  |  | 2.00 |
| 938. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000832 |  |  |  |  |  |  |
| 939. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.026 | 2.75 | К1=1.2 |  |  |  | 2.75 |
| 940. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.365 |  |  |  | 3.69 | 0.26 | 3.95 |
| 941. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.01 | 40.03 | 0.26 К1=1.2 | 0.18 | 5.32 | 0.37 | 45.98 |
| 942. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0338 |  |  |  |  |  |  |
| 943. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.05 | 43.21 | К1=1.2 |  | 3.34 | 0.24 | 46.79 |
| 944. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.005 | 3.08 | К1=1.2 |  |  |  | 3.08 |
| 945. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.62 | 0.04 | 0.66 |
| 946. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00019 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 947. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.026 | 22.36 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 1.83 | 0.13 | 24.34 |
| 948. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.026 | 27.82 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 28.26 |
| 949. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.91 |  |  |  | 16.24 | 1.15 | 17.39 |
| 950. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.468 |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
| 951. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00286 |  |  |  | 3.18 | 0.22 | 3.40 |
| 952. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 953. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.166 | 78.73 | 1.26 К1=1.2 | 0.96 |  |  | 79.99 |
| 954. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.76028 |  |  |  |  |  |  |
| 955. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.166 | 14.64 | К1=1.2 |  |  |  | 14.64 |
| 956. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.715 |  |  |  | 23.53 | 1.66 | 25.19 |
| 957. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.166 | 468.39 | 4.03 К1=1.2 | 2.73 | 84.62 | 5.96 | 563.00 |
| 958. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.56108 |  |  |  |  |  |  |
| 959. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.166 | 14.64 | К1=1.2 |  |  |  | 14.64 |
| 960. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.715 |  |  |  | 23.53 | 1.66 | 25.19 |
| 961. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.166 | 647.85 | 1.20 К1=1.2 | 0.87 | 631.34 | 44.37 | 1324.76 |
| 962. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00664 |  |  |  | 25.55 | 1.80 | 27.35 |
| 963. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1162 |  |  |  | 97.05 | 6.83 | 103.88 |
| 964. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 2.49 |  |  |  | 13.00 | 0.92 | 13.92 |
| 965. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 966. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 967. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 968. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 969. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 970. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 971. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 972. | Е46-44-3 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2ПРОЕМОВ | 1666.95 | 132.69 | 89.81 |  |  | 1 799.64 |
|  |  |  | 0.0189 | 31.51 | 2.51 К1=1.1 | 1.70 |  |  | 34.02 |
| 973. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 974. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ | ШТ |  |  |  | 1 216.41 | 85.64 | 1 302.05 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1216.41 | 85.64 | 1302.05 |
| 975. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 976. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм | м |  |  |  | 1.76 | 0.12 | 1.88 |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  | 19.21 | 1.31 | 20.52 |
| 977. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 978. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 979. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.2 | 50.18 | 70.86 К1=1.1 | 33.32 |  |  | 121.04 |
| 980. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.02 | 12.60 | 19.85 К1=1.1 | 9.33 |  |  | 32.45 |
| 981. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 982. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 983. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 984. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 985. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
| 986. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
| 987. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 988. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.2 | 174.19 | 7.91 К1=1.2 | 1.43 | 22.88 | 1.14 | 206.12 |
| 989. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0204 |  |  |  | 35.80 | 1.72 | 37.52 |
| 990. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1.49 | 0.07 | 1.56 |
| 991. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.56 | 0.03 | 0.59 |
| 992. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
| 993. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 994. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 995. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.06 | 21.56 | 0.03 К1=1.2 | 0.01 | 1.62 | 0.09 | 23.30 |
| 996. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 12.06 | 0.60 | 12.66 |
| 997. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 998. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 999. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1000. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1001. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1002. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1003. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1004. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1005. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.03 | 18.79 | 0.13 К1=1.2 | 0.06 | 0.06 |  | 18.98 |
| 1006. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 1007. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 1008. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |  |  |
| 1009. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.03 | 76.01 | 1.79 К1=1.2 | 0.01 | 9.12 | 0.39 | 87.31 |
| 1010. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 1011. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1012. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.75 | 0.40 | 10.15 |
| 1013. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 1014. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 1015. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 1016. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 1017. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 1018. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 1019. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 1020. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 1021. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 1022. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.52 К1=1.2 | 0.34 | 166.04 | 7.96 | 497.16 |
| 1023. | Е65-13-12 (68.61 / 48.5917) | Смена унитазов типа компакт Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 8399.27 | 48.08 | 32.54 | 69.40 | 4.88 | 8 521.63 |
|  |  |  | 0.01 | 83.99 | 0.48 К1=1.2 | 0.33 | 0.69 | 0.05 | 85.21 |
| 1024. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 1025. | 3/4-90-10-30/20 | Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт | компл. |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
| 1026. | Е65-13-28 (68.61 / 48.5917) | Смена гибких подводок к смывным бачкам Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 810.42 | 4.14 | 2.80 |  |  | 814.56 |
|  |  |  | 0.01 | 8.10 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 8.14 |
| 1027. | 3/4-90-40/30 | Отвод гофрированный к унитазу | шт. |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2971 | 141 | 69 | 3180 | 209 | 6501 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2359 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 10363 |  |
| Ж000 510 - ТУАЛЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.181 | 239.34 | 5.24 К1=1.2 | 3.55 |  |  | 244.58 |
| 1030. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.6878 |  |  |  |  |  |  |
| 1031. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.181 | 380.91 | 33.20 К1=1.2 | 17.77 |  |  | 414.11 |
| 1032. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.629 |  |  |  |  |  |  |
| 1033. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.181 | 10.26 | К1=1.2 |  |  |  | 10.26 |
| 1034. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.81 |  |  |  | 4.89 | 0.34 | 5.23 |
| 1035. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.181 | 216.97 | 11.56 К1=1.2 | 7.82 |  |  | 228.53 |
| 1036. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.181 | 11.97 | 2.53 К1=6 К2=1.2 | 1.71 | К1=6 |  | 14.50 |
| 1037. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 1.629 |  |  |  | 418.78 | 29.48 | 448.26 |
| 1038. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 16.29 | 541.64 | 5.86 К1=1.2 |  |  |  | 547.50 |
| 1039. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.181 | 634.47 | 6.55 К1=1.2 |  | 3.22 | 0.24 | 644.48 |
| 1040. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.81 |  |  |  | 4.89 | 0.34 | 5.23 |
| 1041. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 19.24 | 1.35 | 20.59 |
| 1042. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1267 |  |  |  | 105.82 | 7.45 | 113.27 |
| 1043. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 18.55 |  |  |  | 739.22 | 52.13 | 791.35 |
| 1044. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1045. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.181 | 13.91 | К1=1.2 |  |  |  | 13.91 |
| 1046. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.005792 |  |  |  |  |  |  |
| 1047. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.181 | 19.13 | К1=1.2 |  |  |  | 19.13 |
| 1048. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 9.5 |  |  |  | 25.65 | 1.81 | 27.46 |
| 1049. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.09 | 360.23 | 2.37 К1=1.2 | 1.61 | 47.87 | 3.37 | 413.84 |
| 1050. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3042 |  |  |  |  |  |  |
| 1051. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 1052. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 1053. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.23 | 0.08 | 1.31 |
| 1054. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00037 |  |  |  | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
| 1055. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.181 | 155.67 | 0.16 К1=1.2 | 0.09 | 12.76 | 0.93 | 169.52 |
| 1056. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.181 | 193.70 | 0.17 К1=1.2 | 0.09 | 2.69 | 0.19 | 196.75 |
| 1057. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 6.335 |  |  |  | 113.08 | 7.98 | 121.06 |
| 1058. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 3.258 |  |  |  | 18.86 | 1.34 | 20.20 |
| 1059. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01991 |  |  |  | 22.11 | 1.56 | 23.67 |
| 1060. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.75 | 355.70 | 5.69 К1=1.2 | 4.33 |  |  | 361.39 |
| 1062. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.435 |  |  |  |  |  |  |
| 1063. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.75 | 66.15 | К1=1.2 |  |  |  | 66.15 |
| 1064. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.715 |  |  |  | 23.53 | 1.66 | 25.19 |
| 1065. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.75 | 2116.22 | 18.23 К1=1.2 | 12.34 | 382.31 | 26.91 | 2543.67 |
| 1066. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.535 |  |  |  |  |  |  |
| 1067. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.75 | 66.15 | К1=1.2 |  |  |  | 66.15 |
| 1068. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 39.375 |  |  |  | 106.31 | 7.48 | 113.79 |
| 1069. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.75 | 2927.03 | 5.41 К1=1.2 | 3.94 | 2852.46 | 200.46 | 5985.36 |
| 1070. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 115.45 | 8.13 | 123.58 |
| 1071. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.525 |  |  |  | 438.48 | 30.87 | 469.35 |
| 1072. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 11.25 |  |  |  | 58.73 | 4.16 | 62.89 |
| 1073. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 2.22 | 0.16 | 2.38 |
| 1074. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.017 | 21.21 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 21.22 |
| 1075. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.427 |  |  |  | 3.48 | 0.24 | 3.72 |
| 1076. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.03 | 0.25 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.26 |
| 1077. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.03 | 0.82 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 0.05 |  | 0.92 |
| 1078. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 79.89 | 4.44 | 84.33 |
| 1079. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00081 |  |  |  | 0.18 | 0.01 | 0.19 |
| 1080. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0081 | 0.27 | К1=1.2 |  |  |  | 0.27 |
| 1081. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 1082. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 1083. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 5.508 |  |  |  | 1.98 | 0.17 | 2.15 |
| 1084. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.034 | 32.56 | 1.14 К1=1.2 | 0.77 |  |  | 33.70 |
| 1085. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.0051 |  |  |  | 2.77 | 0.20 | 2.97 |
| 1086. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 3.4 |  |  |  | 578.00 | 28.42 | 606.42 |
| 1087. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.3 | 75.27 | 106.29 К1=1.1 | 49.98 |  |  | 181.56 |
| 1089. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.06 | 37.81 | 59.54 К1=1.1 | 28.00 |  |  | 97.35 |
| 1090. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.05 | 69.70 | 0.78 К1=1.1 | 0.52 |  |  | 70.48 |
| 1091. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.0936 |  |  |  | 61.96 | 4.36 | 66.32 |
| 1092. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.936 | 31.12 | 0.34 К1=1.2 |  |  |  | 31.46 |
| 1093. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.06 | 82.64 | К1=1.2 |  | 1.40 | 0.07 | 84.11 |
| 1094. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 22.32 | 1.08 | 23.40 |
| 1095. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 11.52 | 0.54 | 12.06 |
| 1096. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.3 | 261.28 | 11.87 К1=1.2 | 2.14 | 34.32 | 1.71 | 309.18 |
| 1097. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0306 |  |  |  | 53.70 | 2.58 | 56.28 |
| 1098. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.19 |  |  |  | 2.17 | 0.10 | 2.27 |
| 1099. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.83 | 0.04 | 0.87 |
| 1100. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.60 | 0.45 | 10.05 |
| 1101. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.05 | 97.96 | 84.12 К1=1.2 | 63.39 | 18.94 | 1.03 | 202.05 |
| 1102. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 106.80 | 5.12 | 111.92 |
| 1103. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
| 1104. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.22 | 79.05 | 0.13 К1=1.2 | 0.04 | 5.92 | 0.33 | 85.43 |
| 1105. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 22 |  |  |  | 44.22 | 2.20 | 46.42 |
| 1106. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.02 | 96.75 | 1.26 К1=1.2 | 0.85 | 1.02 | 0.07 | 99.10 |
| 1108. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00016 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 1109. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.98 | 0.07 | 1.05 |
| 1110. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 197.58 | 10.96 | 208.54 |
| 1111. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 17.10 | 0.94 | 18.04 |
| 1112. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.02 | 85.48 | 0.04 К1=1.2 | 0.02 | 88.56 | 4.94 | 179.02 |
| 1113. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0046 |  |  |  |  |  |  |
| 1114. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.15 | 93.95 | 0.65 К1=1.2 | 0.32 | 0.31 | 0.02 | 94.93 |
| 1115. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
| 1116. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0075 |  |  |  |  |  |  |
| 1117. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
| 1118. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.15 | 380.03 | 8.96 К1=1.2 | 0.03 | 45.60 | 1.97 | 436.56 |
| 1119. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.28 | 0.02 | 0.30 |
| 1120. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1121. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 24 |  |  |  | 46.80 | 1.92 | 48.72 |
| 1122. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 15.48 | 0.86 | 16.34 |
| 1123. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 4 | 435.44 | 3.36 К1=1.2 | 0.68 | 11.52 | 0.52 | 450.84 |
| 1124. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 62.68 | 3.48 | 66.16 |
| 1125. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.03 | 47.25 | 0.31 К1=1.2 | 0.21 |  |  | 47.56 |
| 1126. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 1127. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0105 |  |  |  |  |  |  |
| 1128. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0018 |  |  |  |  |  |  |
| 1129. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.03 | 65.74 | 0.14 К1=1.2 | 0.02 | 29.07 | 1.30 | 96.25 |
| 1130. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 6.27 | 0.27 | 6.54 |
| 1131. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.52 К1=1.2 | 0.34 | 166.04 | 7.96 | 497.16 |
| 1132. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1133. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1134. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 1135. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 1136. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 1137. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 1138. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1139. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 1140. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1141. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1142. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1143. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1144. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| 1145. | Е65-13-12 (68.61 / 48.5917) | Смена унитазов типа компакт Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 8399.27 | 48.08 | 32.54 | 69.40 | 4.88 | 8 521.63 |
|  |  |  | 0.02 | 167.99 | 0.96 К1=1.2 | 0.65 | 1.39 | 0.10 | 170.44 |
| 1146. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.0004 |  |  |  | 0.22 | 0.02 | 0.24 |
| 1147. | 3/4-90-10-30/20 | Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт | компл. |  |  |  | 218.04 | 12.10 | 230.14 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 436.08 | 24.20 | 460.28 |
| 1148. | Е65-13-28 (68.61 / 48.5917) | Смена гибких подводок к смывным бачкам Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 810.42 | 4.14 | 2.80 |  |  | 814.56 |
|  |  |  | 0.02 | 16.21 | 0.08 К1=1.2 | 0.06 |  |  | 16.29 |
| 1149. | 3/4-90-40/30 | Отвод гофрированный к унитазу | шт. |  |  |  | 7.21 | 0.40 | 7.61 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 14.42 | 0.80 | 15.22 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 11228 | 490 | 253 | 7867 | 512 | 20098 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9230 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5756 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 35083 |  |
| Ж000 511 - ПАЛАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА (ПРИЕМА ПИЩИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.12 | 6.09 | К1=1.2 |  |  |  | 6.09 |
| 1152. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0132 |  |  |  |  |  |  |
| 1153. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.12 | 10.24 | 3.42 К1=1.1 |  |  |  | 13.66 |
| 1154. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.0492 |  |  |  | 1.32 | 0.09 | 1.41 |
| 1155. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.082 | 32.69 | 1.36 К1=2 К2=1.2 | 0.92 | К1=2 |  | 34.05 |
| 1156. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.07708 |  |  |  |  |  |  |
| 1157. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 8.2 | 60.52 | К1=1.2 |  |  |  | 60.52 |
| 1158. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.082 | 287.44 | 2.97 К1=1.2 |  | 1.46 | 0.11 | 291.98 |
| 1159. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 4.305 |  |  |  | 11.62 | 0.82 | 12.44 |
| 1160. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00213 |  |  |  | 8.20 | 0.58 | 8.78 |
| 1161. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0574 |  |  |  | 47.94 | 3.38 | 51.32 |
| 1162. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 8.405 |  |  |  | 334.94 | 23.62 | 358.56 |
| 1163. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.012 | 20.74 | 0.51 К1=1.2 |  |  |  | 21.25 |
| 1164. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.012 | 9.32 | К1=1.2 |  |  |  | 9.32 |
| 1165. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.012 | 1.06 | К1=1.2 |  |  |  | 1.06 |
| 1166. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 1167. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.12 | 74.76 | 1.40 К1=1.2 | 0.65 | 0.01 |  | 76.17 |
| 1168. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 1169. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0048 |  |  |  | 4.01 | 0.28 | 4.29 |
| 1170. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.224 |  |  |  | 48.78 | 3.44 | 52.22 |
| 1171. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1172. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.082 | 6.30 | К1=1.2 |  |  |  | 6.30 |
| 1173. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002624 |  |  |  |  |  |  |
| 1174. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.082 | 8.67 | К1=1.2 |  |  |  | 8.67 |
| 1175. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.93 |  |  |  | 18.71 | 1.32 | 20.03 |
| 1176. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.04 | 160.10 | 1.05 К1=1.2 | 0.71 | 21.28 | 1.50 | 183.93 |
| 1177. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.1352 |  |  |  |  |  |  |
| 1178. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.05 | 43.21 | К1=1.2 |  | 3.34 | 0.24 | 46.79 |
| 1179. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.005 | 3.08 | К1=1.2 |  |  |  | 3.08 |
| 1180. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 0.525 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 1181. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.000185 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1182. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.082 | 70.53 | 0.07 К1=1.2 | 0.04 | 5.78 | 0.42 | 76.80 |
| 1183. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.082 | 87.75 | 0.08 К1=1.2 | 0.04 | 1.22 | 0.09 | 89.14 |
| 1184. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 2.87 |  |  |  | 51.23 | 3.62 | 54.85 |
| 1185. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 1.476 |  |  |  | 8.55 | 0.61 | 9.16 |
| 1186. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00902 |  |  |  | 10.02 | 0.71 | 10.73 |
| 1187. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1188. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.24 | 18.44 | К1=1.2 |  |  |  | 18.44 |
| 1189. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00768 |  |  |  |  |  |  |
| 1190. | Е10-200-5 (83.83 / 51.0893) | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7190.57 | 372.97 |  | 1 672.42 | 119.09 | 9 355.05 |
|  |  |  | 0.015 | 107.86 | 5.59 К1=1.2 |  | 25.09 | 1.79 | 140.33 |
| 1191. | 1/10-230-55-20/70 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм | м |  |  |  | 3.17 | 0.22 | 3.39 |
|  |  |  | 5.4 |  |  |  | 17.12 | 1.19 | 18.31 |
| 1192. | 1/10-230-55-20/100 | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм | м |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
|  |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.50 | 0.46 | 6.96 |
| 1193. | 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|  |  |  | 2.55 |  |  |  | 0.31 | 0.03 | 0.34 |
| 1194. | 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. |  |  |  | 18.00 | 1.27 | 19.27 |
|  |  |  | 0.066 |  |  |  | 1.19 | 0.08 | 1.27 |
| 1195. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 1196. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 1197. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 1198. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 1199. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 1200. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 1201. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 1202. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 1203. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 1204. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 1205. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 1206. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.21 | 136.59 | 0.19 К1=1.2 | 0.11 | 13.72 | 1.00 | 151.50 |
| 1207. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.21 | 158.96 | 0.14 К1=1.2 | 0.07 | 3.12 | 0.22 | 162.44 |
| 1208. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 7.35 |  |  |  | 131.20 | 9.26 | 140.46 |
| 1209. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 3.78 |  |  |  | 21.89 | 1.55 | 23.44 |
| 1210. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.0231 |  |  |  | 25.65 | 1.81 | 27.46 |
| 1211. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.019 | 23.71 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 23.72 |
| 1212. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.477 |  |  |  | 3.88 | 0.27 | 4.15 |
| 1213. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 1214. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 1215. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 1216. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 1217. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 1218. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 1219. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 1220. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |
| 1221. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 1222. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 1223. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 1224. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 6М * H=0,15М = 0,9М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.009 | 6.86 | 0.21 К1=1.2 | 0.14 | 0.30 | 0.02 | 7.39 |
| 1225. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 84.00 | 5.94 | 89.94 |
| 1226. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1227. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.3 | 75.27 | 106.29 К1=1.1 | 49.98 |  |  | 181.56 |
| 1228. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.03 | 18.90 | 29.77 К1=1.1 | 14.00 |  |  | 48.67 |
| 1229. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 1230. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 1231. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 1232. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.03 | 41.32 | К1=1.2 |  | 0.70 | 0.03 | 42.05 |
| 1233. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 1234. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
| 1235. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 1236. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.3 | 261.28 | 11.87 К1=1.2 | 2.14 | 34.32 | 1.71 | 309.18 |
| 1237. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0306 |  |  |  | 53.70 | 2.58 | 56.28 |
| 1238. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.19 |  |  |  | 2.17 | 0.10 | 2.27 |
| 1239. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.83 | 0.04 | 0.87 |
| 1240. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 1241. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 1242. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 1243. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.01 | 16.96 | 0.31 К1=1.2 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 17.43 |
| 1244. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
| 1245. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.1 | 35.93 | 0.06 К1=1.2 | 0.02 | 2.69 | 0.15 | 38.83 |
| 1246. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 20.10 | 1.00 | 21.10 |
| 1247. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1248. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 1249. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1250. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1251. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1252. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1253. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1254. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1255. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.03 | 18.79 | 0.13 К1=1.2 | 0.06 | 0.06 |  | 18.98 |
| 1256. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 1257. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 1258. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |  |  |
| 1259. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.03 | 76.01 | 1.79 К1=1.2 | 0.01 | 9.12 | 0.39 | 87.31 |
| 1260. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 1261. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1262. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.75 | 0.40 | 10.15 |
| 1263. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 1264. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 1265. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 1266. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.03 | 47.25 | 0.31 К1=1.2 | 0.21 |  |  | 47.56 |
| 1267. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 1268. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0105 |  |  |  |  |  |  |
| 1269. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0018 |  |  |  |  |  |  |
| 1270. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.03 | 65.74 | 0.14 К1=1.2 | 0.02 | 29.07 | 1.30 | 96.25 |
| 1271. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 6.27 | 0.27 | 6.54 |
| 1272. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 1273. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1274. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1275. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.065 | 197.52 | 1.98 К1=1.2 |  | 36.97 | 2.59 | 239.06 |
| 1276. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 6.5 |  |  |  | 10.73 | 0.78 | 11.51 |
| 1277. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 6.69 | 0.48 | 7.17 |
| 1278. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.37 | 0.03 | 0.40 |
| 1279. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 1280. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 9.5 |  |  |  | 1.05 | 0.10 | 1.15 |
| 1281. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1282. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1283. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1284. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1285. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3329 | 304 | 137 | 2296 | 144 | 6073 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2713 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 10495 |  |
| Ж000 512 - ПЛАТНАЯ ПАЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1286. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.142 | 7.21 | К1=1.2 |  |  |  | 7.21 |
| 1288. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01562 |  |  |  |  |  |  |
| 1289. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.142 | 12.12 | 4.05 К1=1.1 |  |  |  | 16.17 |
| 1290. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.05822 |  |  |  | 1.57 | 0.11 | 1.68 |
| 1291. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.153 | 61.00 | 2.53 К1=2 К2=1.2 | 1.71 | К1=2 |  | 63.53 |
| 1292. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.14382 |  |  |  |  |  |  |
| 1293. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 15.3 | 112.91 | К1=1.2 |  |  |  | 112.91 |
| 1294. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.153 | 536.32 | 5.54 К1=1.2 |  | 2.72 | 0.20 | 544.78 |
| 1295. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.0325 |  |  |  | 21.69 | 1.53 | 23.22 |
| 1296. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.004 |  |  |  | 15.39 | 1.08 | 16.47 |
| 1297. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1071 |  |  |  | 89.45 | 6.30 | 95.75 |
| 1298. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 15.63 |  |  |  | 622.86 | 43.92 | 666.78 |
| 1299. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0142 | 24.54 | 0.61 К1=1.2 |  |  |  | 25.15 |
| 1300. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0142 | 11.03 | К1=1.2 |  |  |  | 11.03 |
| 1301. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0142 | 1.25 | К1=1.2 |  |  |  | 1.25 |
| 1302. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.7455 |  |  |  | 2.01 | 0.14 | 2.15 |
| 1303. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.142 | 88.46 | 1.65 К1=1.2 | 0.77 | 0.02 |  | 90.13 |
| 1304. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00142 |  |  |  | 5.46 | 0.38 | 5.84 |
| 1305. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00568 |  |  |  | 4.74 | 0.33 | 5.07 |
| 1306. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 1.45 |  |  |  | 57.78 | 4.07 | 61.85 |
| 1307. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1308. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.153 | 11.75 | К1=1.2 |  |  |  | 11.75 |
| 1309. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.004896 |  |  |  |  |  |  |
| 1310. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.153 | 16.17 | К1=1.2 |  |  |  | 16.17 |
| 1311. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.0325 |  |  |  | 21.69 | 1.53 | 23.22 |
| 1312. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.08 | 320.21 | 2.11 К1=1.2 | 1.43 | 42.55 | 3.00 | 367.87 |
| 1313. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.2704 |  |  |  |  |  |  |
| 1314. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 1315. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 1316. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.23 | 0.08 | 1.31 |
| 1317. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00037 |  |  |  | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
| 1318. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.153 | 131.59 | 0.14 К1=1.2 | 0.08 | 10.79 | 0.78 | 143.30 |
| 1319. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.153 | 163.73 | 0.14 К1=1.2 | 0.08 | 2.28 | 0.16 | 166.31 |
| 1320. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 5.355 |  |  |  | 95.59 | 6.75 | 102.34 |
| 1321. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 2.754 |  |  |  | 15.95 | 1.13 | 17.08 |
| 1322. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01683 |  |  |  | 18.69 | 1.32 | 20.01 |
| 1323. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1324. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.401 | 30.81 | К1=1.2 |  |  |  | 30.81 |
| 1325. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.012832 |  |  |  |  |  |  |
| 1326. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 1327. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 1328. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 1329. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 1330. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 1331. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 1332. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 1333. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 1334. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 1335. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 1336. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 1337. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.371 | 241.32 | 0.33 К1=1.2 | 0.19 | 24.24 | 1.76 | 267.65 |
| 1338. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.371 | 280.83 | 0.25 К1=1.2 | 0.13 | 5.52 | 0.39 | 286.99 |
| 1339. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 12.985 |  |  |  | 231.78 | 16.36 | 248.14 |
| 1340. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 6.678 |  |  |  | 38.67 | 2.74 | 41.41 |
| 1341. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.04081 |  |  |  | 45.31 | 3.19 | 48.50 |
| 1342. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.021 | 26.21 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 26.22 |
| 1343. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.527 |  |  |  | 4.29 | 0.30 | 4.59 |
| 1344. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 1345. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.02 | 0.55 | 0.03 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 0.61 |
| 1346. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 53.26 | 2.96 | 56.22 |
| 1347. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 1348. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 1349. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 1350. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 1351. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1352. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1353. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 1354. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.06 | 37.81 | 59.54 К1=1.1 | 28.00 |  |  | 97.35 |
| 1355. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.02 | 27.88 | 0.31 К1=1.1 | 0.21 |  |  | 28.19 |
| 1356. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.03744 |  |  |  | 24.79 | 1.74 | 26.53 |
| 1357. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.3744 | 12.45 | 0.13 К1=1.2 |  |  |  | 12.58 |
| 1358. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.06 | 82.64 | К1=1.2 |  | 1.40 | 0.07 | 84.11 |
| 1359. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
| 1360. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 25.35 | 1.20 | 26.55 |
| 1361. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 11.52 | 0.54 | 12.06 |
| 1362. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 1363. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 1364. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 1365. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 1366. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 1367. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.02 | 39.18 | 33.65 К1=1.2 | 25.36 | 7.58 | 0.41 | 80.82 |
| 1368. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 75.00 | 3.60 | 78.60 |
| 1369. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.16 | 57.49 | 0.09 К1=1.2 | 0.03 | 4.31 | 0.24 | 62.13 |
| 1370. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 32.16 | 1.60 | 33.76 |
| 1371. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1372. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 1373. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1374. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1375. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1376. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1377. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1378. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1379. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.05 | 31.32 | 0.22 К1=1.2 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 31.65 |
| 1380. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
| 1381. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 1382. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 1383. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.05 | 126.68 | 2.99 К1=1.2 | 0.01 | 15.20 | 0.66 | 145.53 |
| 1384. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 1385. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1386. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 15.60 | 0.64 | 16.24 |
| 1387. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 1388. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 1389. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 1390. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 1391. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 1392. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 1393. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 1394. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 1395. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 1396. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 1397. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1398. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| 1399. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1400. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1401. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 1402. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 1403. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 1404. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 1405. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1406. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 1407. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1408. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1409. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1410. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1411. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4423 | 430 | 200 | 2467 | 158 | 7478 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3626 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2271 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 13376 |  |
| Ж000 513 - КОМНАТА ГИГИЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1412. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1413. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.125 | 165.29 | 3.62 К1=1.2 | 2.45 |  |  | 168.91 |
| 1414. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.475 |  |  |  |  |  |  |
| 1415. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.125 | 263.06 | 22.93 К1=1.2 | 12.27 |  |  | 285.99 |
| 1416. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.125 |  |  |  |  |  |  |
| 1417. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.125 | 7.09 | К1=1.2 |  |  |  | 7.09 |
| 1418. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.25 |  |  |  | 3.38 | 0.24 | 3.62 |
| 1419. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.125 | 149.84 | 7.98 К1=1.2 | 5.40 |  |  | 157.82 |
| 1420. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.125 | 8.27 | 1.75 К1=6 К2=1.2 | 1.18 | К1=6 |  | 10.02 |
| 1421. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 1.125 |  |  |  | 289.22 | 20.36 | 309.58 |
| 1422. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 11.25 | 374.06 | 4.05 К1=1.2 |  |  |  | 378.11 |
| 1423. | Е13-75-2 (83.83 / 51.0893) | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 456.77 | 1.58 |  |  |  | 458.35 |
|  |  |  | 0.16 | 73.08 | 0.25 К1=1.2 |  |  |  | 73.33 |
| 1424. | 1/10-230-60-5/90 | Гидроизоляционная смесь / ILMAX 4600 / 4,8КГ/М2 НА 3ММ | т |  |  |  | 2 651.50 | 186.67 | 2 838.17 |
|  |  |  | 0.0768 |  |  |  | 203.64 | 14.34 | 217.98 |
| 1425. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.125 | 438.17 | 4.52 К1=1.2 |  | 2.23 | 0.17 | 445.09 |
| 1426. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.25 |  |  |  | 3.38 | 0.24 | 3.62 |
| 1427. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 19.24 | 1.35 | 20.59 |
| 1428. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0875 |  |  |  | 73.08 | 5.15 | 78.23 |
| 1429. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 12.81 |  |  |  | 510.48 | 36.00 | 546.48 |
| 1430. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1431. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.125 | 9.60 | К1=1.2 |  |  |  | 9.60 |
| 1432. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 1433. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.125 | 13.21 | К1=1.2 |  |  |  | 13.21 |
| 1434. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.563 |  |  |  | 17.72 | 1.25 | 18.97 |
| 1435. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.06 | 240.15 | 1.58 К1=1.2 | 1.07 | 31.91 | 2.25 | 275.89 |
| 1436. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1437. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 1438. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 1439. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.23 | 0.08 | 1.31 |
| 1440. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00037 |  |  |  | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
| 1441. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.125 | 107.51 | 0.11 К1=1.2 | 0.07 | 8.82 | 0.64 | 117.08 |
| 1442. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.125 | 133.77 | 0.12 К1=1.2 | 0.07 | 1.86 | 0.13 | 135.88 |
| 1443. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 4.375 |  |  |  | 78.09 | 5.51 | 83.60 |
| 1444. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 2.25 |  |  |  | 13.03 | 0.92 | 13.95 |
| 1445. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01375 |  |  |  | 15.27 | 1.07 | 16.34 |
| 1446. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.12 | 9.22 | К1=1.2 |  |  |  | 9.22 |
| 1448. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00384 |  |  |  |  |  |  |
| 1449. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.24 | 113.82 | 1.82 К1=1.2 | 1.38 |  |  | 115.64 |
| 1450. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.0992 |  |  |  |  |  |  |
| 1451. | Е46-34-4 (83.83 / 51.0893) | Разборка стен кирпичных Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 132.19 | 99.59 | 46.83 |  |  | 231.78 |
|  |  |  | 1 | 132.19 | 99.59 К1=1.1 | 46.83 |  |  | 231.78 |
| 1452. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1453. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.24 | 21.17 | К1=1.2 |  |  |  | 21.17 |
| 1454. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 12.6 |  |  |  | 34.02 | 2.39 | 36.41 |
| 1455. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.24 | 677.19 | 5.83 К1=1.2 | 3.95 | 122.34 | 8.61 | 813.97 |
| 1456. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.8112 |  |  |  |  |  |  |
| 1457. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.06 | 5.29 | К1=1.2 |  |  |  | 5.29 |
| 1458. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 3.15 |  |  |  | 8.51 | 0.60 | 9.11 |
| 1459. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.06 | 186.45 | 1.55 К1=1.2 | 1.05 | 30.59 | 2.15 | 220.74 |
| 1460. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1461. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.36 | 31.75 | К1=1.2 |  |  |  | 31.75 |
| 1462. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 18.9 |  |  |  | 51.03 | 3.59 | 54.62 |
| 1463. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.36 | 1404.97 | 2.60 К1=1.2 | 1.89 | 1369.18 | 96.22 | 2872.97 |
| 1464. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0144 |  |  |  | 55.41 | 3.90 | 59.31 |
| 1465. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.252 |  |  |  | 210.47 | 14.82 | 225.29 |
| 1466. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 5.4 |  |  |  | 28.19 | 2.00 | 30.19 |
| 1467. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.144 |  |  |  | 1.07 | 0.07 | 1.14 |
| 1468. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.027 | 33.69 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 33.70 |
| 1469. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.678 |  |  |  | 5.52 | 0.39 | 5.91 |
| 1470. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 1471. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 1472. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 1473. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.0027 |  |  |  | 0.60 | 0.04 | 0.64 |
| 1474. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.027 | 0.90 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 0.91 |
| 1475. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 1476. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 1477. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.508 |  |  |  |  |  |  |
| 1478. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 1479. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 1480. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 1481. | Е8-6-702 (83.83 / 51.0893) | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-20-10/20 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | М3 КЛАДКИ | 106.03 | 0.52 | 0.35 | 108.43 | 10.69 | 225.67 |
|  |  |  | 0.5 | 53.02 | 0.26 К1=1.2 | 0.18 | 54.22 | 5.35 | 112.85 |
| 1482. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.198 |  |  |  | 131.08 | 9.23 | 140.31 |
| 1483. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 1.98 | 65.84 | 0.71 К1=1.2 |  |  |  | 66.55 |
| 1484. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1485. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.1 | 25.09 | 35.43 К1=1.1 | 16.66 |  |  | 60.52 |
| 1486. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.01 | 6.30 | 9.92 К1=1.1 | 4.67 |  |  | 16.22 |
| 1487. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 1488. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01248 |  |  |  | 8.26 | 0.58 | 8.84 |
| 1489. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1248 | 4.15 | 0.04 К1=1.2 |  |  |  | 4.19 |
| 1490. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.01 | 13.77 | К1=1.2 |  | 0.23 | 0.01 | 14.01 |
| 1491. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
| 1492. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
| 1493. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.1 | 87.09 | 3.96 К1=1.2 | 0.71 | 11.44 | 0.57 | 103.06 |
| 1494. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0102 |  |  |  | 17.90 | 0.86 | 18.76 |
| 1495. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.69 | 0.03 | 0.72 |
| 1496. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.28 | 0.01 | 0.29 |
| 1497. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 1498. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.02 | 39.18 | 33.65 К1=1.2 | 25.36 | 7.58 | 0.41 | 80.82 |
| 1499. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 75.00 | 3.60 | 78.60 |
| 1500. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.06 | 21.56 | 0.03 К1=1.2 | 0.01 | 1.62 | 0.09 | 23.30 |
| 1501. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 12.06 | 0.60 | 12.66 |
| 1502. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1503. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 1504. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1505. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1506. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1507. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1508. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1509. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1510. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.2 | 125.26 | 0.86 К1=1.2 | 0.42 | 0.41 | 0.03 | 126.56 |
| 1511. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 1512. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 1513. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 1514. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.2 | 506.71 | 11.95 К1=1.2 | 0.03 | 60.79 | 2.62 | 582.07 |
| 1515. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.021 |  |  |  | 0.37 | 0.03 | 0.40 |
| 1516. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1517. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 62.40 | 2.56 | 64.96 |
| 1518. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 15.48 | 0.86 | 16.34 |
| 1519. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 1520. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 1521. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.07 | 110.26 | 0.72 К1=1.2 | 0.49 |  |  | 110.98 |
| 1522. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
| 1523. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0245 |  |  |  |  |  |  |
| 1524. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0042 |  |  |  |  |  |  |
| 1525. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.07 | 153.39 | 0.33 К1=1.2 | 0.05 | 67.83 | 3.04 | 224.59 |
| 1526. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 14.63 | 0.63 | 15.26 |
| 1527. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 3 | 483.96 | 0.78 К1=1.2 | 0.51 | 249.06 | 11.94 | 745.74 |
| 1528. | Е65-13-17 (68.61 / 48.5917) | Смена ванн чугунных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 11954.76 | 324.13 | 219.40 | 280.25 | 19.71 | 12 578.85 |
|  |  |  | 0.01 | 119.55 | 3.24 К1=1.2 | 2.19 | 2.80 | 0.20 | 125.79 |
| 1529. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 1530. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.122 |  |  |  |  |  |  |
| 1531. | 3/4-10-20-10/20 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1700 | компл. |  |  |  | 1 072.12 | 59.50 | 1 131.62 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1072.12 | 59.50 | 1131.62 |
| 1532. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1533. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1534. | Е17-2-312 (68.61 / 48.5917) | Установка стоек для душа Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 16.78 |  |  | 85.14 | 4.73 | 106.65 |
|  |  |  | 1 | 16.78 | К1=1.2 |  | 85.14 | 4.73 | 106.65 |
| 1535. | 3/4-140-40/10 | СТОЙКА ДЛЯ ДУША | компл. |  |  |  | 84.22 | 4.67 | 88.89 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 84.22 | 4.67 | 88.89 |
| 1536. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.02 | 85.48 | 0.04 К1=1.2 | 0.02 | 88.56 | 4.94 | 179.02 |
| 1537. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0046 |  |  |  |  |  |  |
| 1538. | Е65-13-20 (68.61 / 48.5917) | Смена полотенцесушителей Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 2160.77 | 17.58 | 11.90 | 191.36 | 13.46 | 2 383.17 |
|  |  |  | 0.01 | 21.61 | 0.18 К1=1.2 | 0.12 | 1.91 | 0.13 | 23.83 |
| 1539. | 3/2-100-30-20-20/30 | Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, П-образные, диаметром 32 мм, размером 500х500 мм (модифицированные) | шт. |  |  |  | 198.21 | 11.00 | 209.21 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 198.21 | 11.00 | 209.21 |
| 1540. | Е65-13-2 (68.61 / 48.5917) | Смена трапов диаметром до 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 3647.28 | 141.39 | 95.70 | 11 292.00 | 627.00 | 15 707.67 |
|  |  |  | 0.01 | 36.47 | 1.41 К1=1.2 | 0.96 | 112.92 | 6.27 | 157.07 |
| 1541. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
| 1542. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1543. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1544. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 1545. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 1546. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 1547. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 1548. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1549. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 1550. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1551. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1552. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1553. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1554. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 7375 | 378 | 183 | 6316 | 396 | 14465 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 5986 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3789 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 24240 |  |
| Ж000 542 - БУФЕТНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1556. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из керамических плиток Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.95 | 19.60 |  |  | 1 351.26 |
|  |  |  | 0.223 | 294.88 | 6.46 К1=1.2 | 4.37 |  |  | 301.34 |
| 1557. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.8474 |  |  |  |  |  |  |
| 1558. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.223 | 469.30 | 40.90 К1=1.2 | 21.89 |  |  | 510.20 |
| 1559. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.007 |  |  |  |  |  |  |
| 1560. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.223 | 12.64 | К1=1.2 |  |  |  | 12.64 |
| 1561. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 2.23 |  |  |  | 6.02 | 0.42 | 6.44 |
| 1562. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.223 | 267.32 | 14.24 К1=1.2 | 9.64 |  |  | 281.56 |
| 1563. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Кратность К=6 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.223 | 14.75 | 3.11 К1=6 К2=1.2 | 2.11 | К1=6 |  | 17.86 |
| 1564. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 2.007 |  |  |  | 515.96 | 36.33 | 552.29 |
| 1565. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 20.07 | 667.33 | 7.23 К1=1.2 |  |  |  | 674.56 |
| 1566. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.223 | 781.69 | 8.07 К1=1.2 |  | 3.97 | 0.29 | 794.02 |
| 1567. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 2.23 |  |  |  | 6.02 | 0.42 | 6.44 |
| 1568. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00578 |  |  |  | 22.24 | 1.57 | 23.81 |
| 1569. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1561 |  |  |  | 130.37 | 9.18 | 139.55 |
| 1570. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 22.86 |  |  |  | 910.97 | 64.24 | 975.21 |
| 1571. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1572. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.223 | 17.13 | К1=1.2 |  |  |  | 17.13 |
| 1573. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.007136 |  |  |  |  |  |  |
| 1574. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.223 | 23.57 | К1=1.2 |  |  |  | 23.57 |
| 1575. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 11.71 |  |  |  | 31.62 | 2.22 | 33.84 |
| 1576. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.11 | 440.28 | 2.90 К1=1.2 | 1.96 | 58.51 | 4.12 | 505.81 |
| 1577. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3718 |  |  |  |  |  |  |
| 1578. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.2 | 172.85 | К1=1.2 |  | 13.38 | 0.94 | 187.17 |
| 1579. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.02 | 12.33 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 12.34 |
| 1580. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.46 | 0.17 | 2.63 |
| 1581. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00074 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 1582. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.223 | 191.80 | 0.20 К1=1.2 | 0.12 | 15.73 | 1.14 | 208.87 |
| 1583. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.223 | 238.64 | 0.21 К1=1.2 | 0.12 | 3.32 | 0.23 | 242.40 |
| 1584. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 7.805 |  |  |  | 139.32 | 9.83 | 149.15 |
| 1585. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 4.014 |  |  |  | 23.24 | 1.65 | 24.89 |
| 1586. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.02453 |  |  |  | 27.24 | 1.92 | 29.16 |
| 1587. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1588. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.18 | 13.83 | К1=1.2 |  |  |  | 13.83 |
| 1589. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00576 |  |  |  |  |  |  |
| 1590. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.37 | 175.48 | 2.80 К1=1.2 | 2.13 |  |  | 178.28 |
| 1591. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6946 |  |  |  |  |  |  |
| 1592. | Е10-200-5 (83.83 / 51.0893) | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7190.57 | 372.97 |  | 1 672.42 | 119.09 | 9 355.05 |
|  |  |  | 0.005 | 35.95 | 1.86 К1=1.2 |  | 8.36 | 0.60 | 46.77 |
| 1593. | 1/10-230-55-20/70 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм | м |  |  |  | 3.17 | 0.22 | 3.39 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.71 | 0.40 | 6.11 |
| 1594. | 1/10-230-55-20/100 | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм | м |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 2.17 | 0.15 | 2.32 |
| 1595. | 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.10 | 0.01 | 0.11 |
| 1596. | 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. |  |  |  | 18.00 | 1.27 | 19.27 |
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | 19.80 | 1.40 | 21.20 |
| 1597. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.09 | 7.94 | К1=1.2 |  |  |  | 7.94 |
| 1598. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 4.725 |  |  |  | 12.76 | 0.90 | 13.66 |
| 1599. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.09 | 279.67 | 2.33 К1=1.2 | 1.58 | 45.88 | 3.23 | 331.11 |
| 1600. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3042 |  |  |  |  |  |  |
| 1601. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.37 | 32.63 | К1=1.2 |  |  |  | 32.63 |
| 1602. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 19.425 |  |  |  | 52.45 | 3.69 | 56.14 |
| 1603. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.37 | 1044.00 | 8.99 К1=1.2 | 6.09 | 188.61 | 13.28 | 1254.88 |
| 1604. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2506 |  |  |  |  |  |  |
| 1605. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.37 | 32.63 | К1=1.2 |  |  |  | 32.63 |
| 1606. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 19.425 |  |  |  | 52.45 | 3.69 | 56.14 |
| 1607. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.37 | 1444.00 | 2.67 К1=1.2 | 1.94 | 1407.21 | 98.89 | 2952.77 |
| 1608. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0148 |  |  |  | 56.95 | 4.01 | 60.96 |
| 1609. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.259 |  |  |  | 216.32 | 15.23 | 231.55 |
| 1610. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 5.55 |  |  |  | 28.97 | 2.05 | 31.02 |
| 1611. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.148 |  |  |  | 1.10 | 0.08 | 1.18 |
| 1612. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.18 | 117.08 | 0.16 К1=1.2 | 0.09 | 11.76 | 0.86 | 129.86 |
| 1613. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.18 | 136.25 | 0.12 К1=1.2 | 0.06 | 2.68 | 0.19 | 139.24 |
| 1614. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 6.3 |  |  |  | 112.46 | 7.94 | 120.40 |
| 1615. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 3.24 |  |  |  | 18.76 | 1.33 | 20.09 |
| 1616. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.0198 |  |  |  | 21.98 | 1.55 | 23.53 |
| 1617. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.019 | 23.71 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 23.72 |
| 1618. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.477 |  |  |  | 3.88 | 0.27 | 4.15 |
| 1619. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 1620. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 1621. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 1622. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.0054 |  |  |  | 1.20 | 0.08 | 1.28 |
| 1623. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.054 | 1.80 | 0.02 К1=1.2 |  |  |  | 1.82 |
| 1624. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.06 | 4.42 | К1=1.2 |  |  |  | 4.42 |
| 1625. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.06 | 26.95 | 0.14 К1=1.2 |  | 2.49 | 0.18 | 29.76 |
| 1626. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 2.20 | 0.18 | 2.38 |
| 1627. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1628. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 1629. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.1 | 63.01 | 99.23 К1=1.1 | 46.66 |  |  | 162.24 |
| 1630. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.06 | 83.64 | 0.94 К1=1.1 | 0.63 |  |  | 84.58 |
| 1631. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.07488 |  |  |  | 49.57 | 3.49 | 53.06 |
| 1632. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.7488 | 24.90 | 0.27 К1=1.2 |  |  |  | 25.17 |
| 1633. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.1 | 137.74 | К1=1.2 |  | 2.33 | 0.11 | 140.18 |
| 1634. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 40.56 | 1.92 | 42.48 |
| 1635. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 1636. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 19.20 | 0.90 | 20.10 |
| 1637. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 1638. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 1639. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 1640. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 1641. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.60 | 0.45 | 10.05 |
| 1642. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.05 | 97.96 | 84.12 К1=1.2 | 63.39 | 18.94 | 1.03 | 202.05 |
| 1643. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 187.50 | 9.00 | 196.50 |
| 1644. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.3 | 107.80 | 0.17 К1=1.2 | 0.06 | 8.08 | 0.45 | 116.50 |
| 1645. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 60.30 | 3.00 | 63.30 |
| 1646. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1647. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 1648. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1649. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1650. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1651. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1652. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1653. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1654. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.15 | 93.95 | 0.65 К1=1.2 | 0.32 | 0.31 | 0.02 | 94.93 |
| 1655. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
| 1656. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0075 |  |  |  |  |  |  |
| 1657. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0045 |  |  |  |  |  |  |
| 1658. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.15 | 380.03 | 8.96 К1=1.2 | 0.03 | 45.60 | 1.97 | 436.56 |
| 1659. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.28 | 0.02 | 0.30 |
| 1660. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 52.56 | 2.92 | 55.48 |
| 1661. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 24 |  |  |  | 46.80 | 1.92 | 48.72 |
| 1662. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 30.96 | 1.72 | 32.68 |
| 1663. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 4 | 435.44 | 3.36 К1=1.2 | 0.68 | 11.52 | 0.52 | 450.84 |
| 1664. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 62.68 | 3.48 | 66.16 |
| 1665. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.04 | 63.00 | 0.41 К1=1.2 | 0.28 |  |  | 63.41 |
| 1666. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
| 1667. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
| 1668. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |
| 1669. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.04 | 87.65 | 0.19 К1=1.2 | 0.03 | 38.76 | 1.74 | 128.34 |
| 1670. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 8.36 | 0.36 | 8.72 |
| 1671. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 4 | 645.28 | 1.04 К1=1.2 | 0.68 | 332.08 | 15.92 | 994.32 |
| 1672. | Е65-13-15 (68.61 / 48.5917) | Смена моек на одно отделение Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 6663.24 | 44.46 | 30.09 | 99.64 | 7.02 | 6 814.36 |
|  |  |  | 0.03 | 199.90 | 1.33 К1=1.2 | 0.90 | 2.99 | 0.21 | 204.43 |
| 1673. | 3/4-40-10-20/200 | Мойки из стали на три отделения | шт. |  |  |  | 1 048.00 | 58.16 | 1 106.16 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1048.00 | 58.16 | 1106.16 |
| 1674. | 3/4-140-20/30 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. |  |  |  | 43.28 | 2.40 | 45.68 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 129.84 | 7.20 | 137.04 |
| 1675. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 25.65 | 1.41 | 27.06 |
| 1676. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00024 |  |  |  | 0.13 | 0.01 | 0.14 |
| 1677. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1678. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1679. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 1680. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 1681. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 1682. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 1683. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1684. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 1685. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1686. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1687. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1688. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1689. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 10350 | 613 | 305 | 6851 | 436 | 18251 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 8435 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5296 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 31982 |  |
| Ж000 543 - ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1690. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1691. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.213 | 10.81 | К1=1.2 |  |  |  | 10.81 |
| 1692. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02343 |  |  |  |  |  |  |
| 1693. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.213 | 18.18 | 6.07 К1=1.1 |  |  |  | 24.25 |
| 1694. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.08733 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 1695. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.283 | 112.82 | 4.68 К1=2 К2=1.2 | 3.17 | К1=2 |  | 117.50 |
| 1696. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.26602 |  |  |  |  |  |  |
| 1697. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 28.3 | 208.85 | К1=1.2 |  |  |  | 208.85 |
| 1698. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.283 | 992.01 | 10.24 К1=1.2 |  | 5.04 | 0.37 | 1007.66 |
| 1699. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.8575 |  |  |  | 40.12 | 2.82 | 42.94 |
| 1700. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00734 |  |  |  | 28.25 | 1.99 | 30.24 |
| 1701. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1981 |  |  |  | 165.45 | 11.65 | 177.10 |
| 1702. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 29.01 |  |  |  | 1156.05 | 81.52 | 1237.57 |
| 1703. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0213 | 36.82 | 0.91 К1=1.2 |  |  |  | 37.73 |
| 1704. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0213 | 16.55 | К1=1.2 |  |  |  | 16.55 |
| 1705. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0213 | 1.88 | К1=1.2 |  |  |  | 1.88 |
| 1706. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.118 |  |  |  | 3.02 | 0.21 | 3.23 |
| 1707. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.213 | 132.69 | 2.48 К1=1.2 | 1.15 | 0.02 |  | 135.19 |
| 1708. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00213 |  |  |  | 8.20 | 0.58 | 8.78 |
| 1709. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00852 |  |  |  | 7.12 | 0.50 | 7.62 |
| 1710. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.17 |  |  |  | 86.47 | 6.10 | 92.57 |
| 1711. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1712. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.283 | 21.74 | К1=1.2 |  |  |  | 21.74 |
| 1713. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.009056 |  |  |  |  |  |  |
| 1714. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.283 | 29.91 | К1=1.2 |  |  |  | 29.91 |
| 1715. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.86 |  |  |  | 40.12 | 2.82 | 42.94 |
| 1716. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.14 | 560.36 | 3.69 К1=1.2 | 2.50 | 74.47 | 5.24 | 643.76 |
| 1717. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4732 |  |  |  |  |  |  |
| 1718. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.2 | 172.85 | К1=1.2 |  | 13.38 | 0.94 | 187.17 |
| 1719. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.02 | 12.33 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 12.34 |
| 1720. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.46 | 0.17 | 2.63 |
| 1721. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00074 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 1722. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.283 | 243.40 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 19.96 | 1.45 | 265.07 |
| 1723. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.283 | 302.85 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 4.21 | 0.30 | 307.62 |
| 1724. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 9.905 |  |  |  | 176.80 | 12.48 | 189.28 |
| 1725. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 5.094 |  |  |  | 29.49 | 2.09 | 31.58 |
| 1726. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.03113 |  |  |  | 34.56 | 2.43 | 36.99 |
| 1727. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.502 | 38.57 | К1=1.2 |  |  |  | 38.57 |
| 1729. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.016064 |  |  |  |  |  |  |
| 1730. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 |
|  |  |  | 0.152 | 72.09 | 1.15 К1=1.2 | 0.88 |  |  | 73.24 |
| 1731. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.69616 |  |  |  |  |  |  |
| 1732. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.152 | 13.41 | К1=1.2 |  |  |  | 13.41 |
| 1733. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 7.98 |  |  |  | 21.55 | 1.52 | 23.07 |
| 1734. | Е61-2-11 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2821.63 | 24.30 | 16.45 | 509.75 | 35.88 | 3 391.56 |
|  |  |  | 0.152 | 428.89 | 3.69 К1=1.2 | 2.50 | 77.48 | 5.45 | 515.51 |
| 1735. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.51376 |  |  |  |  |  |  |
| 1736. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 1737. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 1738. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 1739. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 1740. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.654 | 57.68 | К1=1.2 |  |  |  | 57.68 |
| 1741. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 34.335 |  |  |  | 92.70 | 6.52 | 99.22 |
| 1742. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.654 | 2552.37 | 4.72 К1=1.2 | 3.43 | 2487.35 | 174.80 | 5219.24 |
| 1743. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.02616 |  |  |  | 100.67 | 7.09 | 107.76 |
| 1744. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.4578 |  |  |  | 382.35 | 26.92 | 409.27 |
| 1745. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 9.81 |  |  |  | 51.21 | 3.63 | 54.84 |
| 1746. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.262 |  |  |  | 1.94 | 0.14 | 2.08 |
| 1747. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.046 | 57.41 | 0.02 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 57.43 |
| 1748. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 1.155 |  |  |  | 9.40 | 0.66 | 10.06 |
| 1749. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.04 | 0.33 | 0.02 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.35 |
| 1750. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.04 | 1.10 | 0.06 К1=1.2 | 0.01 | 0.06 |  | 1.22 |
| 1751. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 106.52 | 5.92 | 112.44 |
| 1752. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00108 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26 |
| 1753. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0108 | 0.36 | К1=1.2 |  |  |  | 0.36 |
| 1754. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.08 | 5.89 | К1=1.2 |  |  |  | 5.89 |
| 1755. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.08 | 35.93 | 0.18 К1=1.2 |  | 3.32 | 0.23 | 39.66 |
| 1756. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  | 2.94 | 0.24 | 3.18 |
| 1757. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1758. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 1759. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.04 | 25.21 | 39.69 К1=1.1 | 18.66 |  |  | 64.90 |
| 1760. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.03 | 41.82 | 0.47 К1=1.1 | 0.31 |  |  | 42.29 |
| 1761. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.03744 |  |  |  | 24.79 | 1.74 | 26.53 |
| 1762. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.3744 | 12.45 | 0.13 К1=1.2 |  |  |  | 12.58 |
| 1763. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.04 | 55.10 | К1=1.2 |  | 0.93 | 0.04 | 56.07 |
| 1764. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 20.28 | 0.96 | 21.24 |
| 1765. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.68 | 0.36 | 8.04 |
| 1766. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 1767. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 13.44 | 0.63 | 14.07 |
| 1768. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 1769. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.07 | 137.14 | 117.77 К1=1.2 | 88.75 | 26.52 | 1.45 | 282.88 |
| 1770. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 1771. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 1772. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 225.00 | 10.80 | 235.80 |
| 1773. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 1774. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.22 | 79.05 | 0.13 К1=1.2 | 0.04 | 5.92 | 0.33 | 85.43 |
| 1775. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 22 |  |  |  | 44.22 | 2.20 | 46.42 |
| 1776. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1777. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 1778. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1779. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1780. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1781. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1782. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1783. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1784. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.03 | 18.79 | 0.13 К1=1.2 | 0.06 | 0.06 |  | 18.98 |
| 1785. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 1786. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 1787. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |  |  |
| 1788. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 4 | 435.44 | 3.36 К1=1.2 | 0.68 | 11.52 | 0.52 | 450.84 |
| 1789. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 62.68 | 3.48 | 66.16 |
| 1790. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.03 | 76.01 | 1.79 К1=1.2 | 0.01 | 9.12 | 0.39 | 87.31 |
| 1791. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 15.48 | 0.86 | 16.34 |
| 1792. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.75 | 0.40 | 10.15 |
| 1793. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 1794. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1795. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 1796. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 1797. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 1798. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 1799. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 1800. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 1801. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 1802. | Е65-13-15 (68.61 / 48.5917) | Смена моек на одно отделение Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 6663.24 | 44.46 | 30.09 | 99.64 | 7.02 | 6 814.36 |
|  |  |  | 0.01 | 66.63 | 0.44 К1=1.2 | 0.30 | 1.00 | 0.07 | 68.14 |
| 1803. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1804. | 3/4-40-10-10/10 | Мойки из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, со смесителем, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. |  |  |  | 348.00 | 19.31 | 367.31 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 348.00 | 19.31 | 367.31 |
| 1805. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1806. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1807. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 1808. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 1809. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 1810. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 1811. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1812. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 1813. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1814. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1815. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1816. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1817. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 8553 | 516 | 264 | 6673 | 444 | 16185 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 7073 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 4390 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 27649 |  |
| Ж000 544 - ПАЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1818. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1819. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.201 | 10.20 | К1=1.2 |  |  |  | 10.20 |
| 1820. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02211 |  |  |  |  |  |  |
| 1821. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.201 | 17.16 | 5.73 К1=1.1 |  |  |  | 22.89 |
| 1822. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.08241 |  |  |  | 2.22 | 0.16 | 2.38 |
| 1823. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.284 | 113.22 | 4.70 К1=2 К2=1.2 | 3.18 | К1=2 |  | 117.92 |
| 1824. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.26696 |  |  |  |  |  |  |
| 1825. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 28.4 | 209.59 | К1=1.2 |  |  |  | 209.59 |
| 1826. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.284 | 995.52 | 10.28 К1=1.2 |  | 5.06 | 0.37 | 1011.23 |
| 1827. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 1828. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00736 |  |  |  | 28.32 | 1.99 | 30.31 |
| 1829. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1988 |  |  |  | 166.04 | 11.69 | 177.73 |
| 1830. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 29.11 |  |  |  | 1160.03 | 81.80 | 1241.83 |
| 1831. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 34.74 | 0.86 К1=1.2 |  |  |  | 35.60 |
| 1832. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0201 | 15.62 | К1=1.2 |  |  |  | 15.62 |
| 1833. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 1.77 | К1=1.2 |  |  |  | 1.77 |
| 1834. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.06 |  |  |  | 2.86 | 0.20 | 3.06 |
| 1835. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.201 | 125.22 | 2.34 К1=1.2 | 1.09 | 0.02 |  | 127.58 |
| 1836. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00201 |  |  |  | 7.73 | 0.54 | 8.27 |
| 1837. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00804 |  |  |  | 6.72 | 0.47 | 7.19 |
| 1838. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.05 |  |  |  | 81.69 | 5.76 | 87.45 |
| 1839. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1840. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.284 | 21.82 | К1=1.2 |  |  |  | 21.82 |
| 1841. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.009088 |  |  |  |  |  |  |
| 1842. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.284 | 30.02 | К1=1.2 |  |  |  | 30.02 |
| 1843. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 1844. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.14 | 560.36 | 3.69 К1=1.2 | 2.50 | 74.47 | 5.24 | 643.76 |
| 1845. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4732 |  |  |  |  |  |  |
| 1846. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.2 | 172.85 | К1=1.2 |  | 13.38 | 0.94 | 187.17 |
| 1847. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.02 | 12.33 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 12.34 |
| 1848. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.46 | 0.17 | 2.63 |
| 1849. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00074 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 1850. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.284 | 244.26 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 20.03 | 1.45 | 266.00 |
| 1851. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.284 | 303.92 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 4.23 | 0.30 | 308.71 |
| 1852. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 9.94 |  |  |  | 177.43 | 12.52 | 189.95 |
| 1853. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 5.112 |  |  |  | 29.60 | 2.10 | 31.70 |
| 1854. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.03124 |  |  |  | 34.69 | 2.44 | 37.13 |
| 1855. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1856. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.502 | 38.57 | К1=1.2 |  |  |  | 38.57 |
| 1857. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.016064 |  |  |  |  |  |  |
| 1858. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 1859. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 1860. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 1861. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 1862. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 1863. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 1864. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 1865. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 1866. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 1867. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 1868. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 1869. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.472 | 307.01 | 0.42 К1=1.2 | 0.25 | 30.84 | 2.24 | 340.51 |
| 1870. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.472 | 357.29 | 0.32 К1=1.2 | 0.17 | 7.02 | 0.50 | 365.13 |
| 1871. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 16.52 |  |  |  | 294.88 | 20.82 | 315.70 |
| 1872. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 8.496 |  |  |  | 49.19 | 3.48 | 52.67 |
| 1873. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.05192 |  |  |  | 57.65 | 4.06 | 61.71 |
| 1874. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.05 | 62.40 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 62.43 |
| 1875. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 1.255 |  |  |  | 10.22 | 0.72 | 10.94 |
| 1876. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 1877. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.02 | 0.55 | 0.03 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 0.61 |
| 1878. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 53.26 | 2.96 | 56.22 |
| 1879. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 1880. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 1881. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.08 | 5.89 | К1=1.2 |  |  |  | 5.89 |
| 1882. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.08 | 35.93 | 0.18 К1=1.2 |  | 3.32 | 0.23 | 39.66 |
| 1883. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  | 2.94 | 0.24 | 3.18 |
| 1884. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 1885. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 1886. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 1887. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0165 | 12.58 | 0.39 К1=1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.04 | 13.56 |
| 1888. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 154.00 | 10.89 | 164.89 |
| 1889. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ Стесненность К=1,2 Демонтаж К=0,8 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 359.28 | 1.84 |  |  |  | 361.12 |
|  |  |  | 0.107 | 38.44 | 0.20 К1=1.2 К2=0.8 |  |  |  | 38.64 |
| 1891. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1954.34 | 57.35 |  |  |  | 2 011.69 |
|  |  |  | 0.0189 | 36.94 | 1.08 К1=0.8 К2=1.2 |  |  |  | 38.02 |
| 1892. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0189 | 46.17 | 1.35 К1=1.2 |  | 3.06 | 0.21 | 50.79 |
| 1893. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1894. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.107 | 48.05 | 0.25 К1=1.2 |  | 4.44 | 0.31 | 53.05 |
| 1895. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.914 |  |  |  |  |  |  |
| 1896. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0189 | 4.66 | К1=1.2 |  | 8.38 | 0.59 | 13.63 |
| 1897. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 1898. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 1899. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 1900. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 1901. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 1902. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 1903. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 1904. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 1905. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 1906. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1907. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 1908. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.02 | 12.60 | 19.85 К1=1.1 | 9.33 |  |  | 32.45 |
| 1909. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 1910. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 1911. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 1912. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 1913. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 1914. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 1915. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 1916. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 1917. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 1918. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 1919. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 11.52 | 0.54 | 12.06 |
| 1920. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 1921. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 1922. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.05 | 84.81 | 1.54 К1=1.2 | 0.23 | 0.73 | 0.05 | 87.13 |
| 1923. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1039.60 | 73.20 | 1112.80 |
| 1924. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.16 | 57.49 | 0.09 К1=1.2 | 0.03 | 4.31 | 0.24 | 62.13 |
| 1925. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 32.16 | 1.60 | 33.76 |
| 1926. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1927. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 1928. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 1929. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 1930. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 1931. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 1932. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 1933. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 1934. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.025 | 15.66 | 0.11 К1=1.2 | 0.05 | 0.05 |  | 15.82 |
| 1935. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 1936. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00125 |  |  |  |  |  |  |
| 1937. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00075 |  |  |  |  |  |  |
| 1938. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.025 | 63.34 | 1.49 К1=1.2 |  | 7.60 | 0.33 | 72.76 |
| 1939. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 1940. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 1941. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.80 | 0.32 | 8.12 |
| 1942. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 1943. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 1944. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 1945. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 1946. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 1947. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 1948. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 1949. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 1950. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 1951. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 1952. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 1953. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1954. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 1955. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 1956. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 1957. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 1958. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 1959. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 1960. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 1961. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 1962. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 1963. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 1964. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 6032 | 388 | 173 | 4802 | 320 | 11542 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4965 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3081 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 19588 |  |
| Ж000 545 - ПАЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.201 | 10.20 | К1=1.2 |  |  |  | 10.20 |
| 1967. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02211 |  |  |  |  |  |  |
| 1968. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.201 | 17.16 | 5.73 К1=1.1 |  |  |  | 22.89 |
| 1969. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.08241 |  |  |  | 2.22 | 0.16 | 2.38 |
| 1970. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.284 | 113.22 | 4.70 К1=2 К2=1.2 | 3.18 | К1=2 |  | 117.92 |
| 1971. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.26696 |  |  |  |  |  |  |
| 1972. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 28.4 | 209.59 | К1=1.2 |  |  |  | 209.59 |
| 1973. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.284 | 995.52 | 10.28 К1=1.2 |  | 5.06 | 0.37 | 1011.23 |
| 1974. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 1975. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00736 |  |  |  | 28.32 | 1.99 | 30.31 |
| 1976. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1988 |  |  |  | 166.04 | 11.69 | 177.73 |
| 1977. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 29.11 |  |  |  | 1160.03 | 81.80 | 1241.83 |
| 1978. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 34.74 | 0.86 К1=1.2 |  |  |  | 35.60 |
| 1979. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0201 | 15.62 | К1=1.2 |  |  |  | 15.62 |
| 1980. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 1.77 | К1=1.2 |  |  |  | 1.77 |
| 1981. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.06 |  |  |  | 2.86 | 0.20 | 3.06 |
| 1982. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.201 | 125.22 | 2.34 К1=1.2 | 1.09 | 0.02 |  | 127.58 |
| 1983. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00201 |  |  |  | 7.73 | 0.54 | 8.27 |
| 1984. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00804 |  |  |  | 6.72 | 0.47 | 7.19 |
| 1985. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.05 |  |  |  | 81.69 | 5.76 | 87.45 |
| 1986. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.284 | 21.82 | К1=1.2 |  |  |  | 21.82 |
| 1988. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.009088 |  |  |  |  |  |  |
| 1989. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.284 | 30.02 | К1=1.2 |  |  |  | 30.02 |
| 1990. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 1991. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.14 | 560.36 | 3.69 К1=1.2 | 2.50 | 74.47 | 5.24 | 643.76 |
| 1992. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4732 |  |  |  |  |  |  |
| 1993. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.2 | 172.85 | К1=1.2 |  | 13.38 | 0.94 | 187.17 |
| 1994. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.02 | 12.33 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 12.34 |
| 1995. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.46 | 0.17 | 2.63 |
| 1996. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00074 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 1997. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.284 | 244.26 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 20.03 | 1.45 | 266.00 |
| 1998. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.284 | 303.92 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 4.23 | 0.30 | 308.71 |
| 1999. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 9.94 |  |  |  | 177.43 | 12.52 | 189.95 |
| 2000. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 5.112 |  |  |  | 29.60 | 2.10 | 31.70 |
| 2001. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.03124 |  |  |  | 34.69 | 2.44 | 37.13 |
| 2002. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.502 | 38.57 | К1=1.2 |  |  |  | 38.57 |
| 2004. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.016064 |  |  |  |  |  |  |
| 2005. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 2006. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 2007. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 2008. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 2009. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 2010. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 2011. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 2012. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 2013. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 2014. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 2015. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 2016. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.472 | 307.01 | 0.42 К1=1.2 | 0.25 | 30.84 | 2.24 | 340.51 |
| 2017. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.472 | 357.29 | 0.32 К1=1.2 | 0.17 | 7.02 | 0.50 | 365.13 |
| 2018. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 16.52 |  |  |  | 294.88 | 20.82 | 315.70 |
| 2019. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 8.496 |  |  |  | 49.19 | 3.48 | 52.67 |
| 2020. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.05192 |  |  |  | 57.65 | 4.06 | 61.71 |
| 2021. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.05 | 62.40 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 62.43 |
| 2022. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 1.255 |  |  |  | 10.22 | 0.72 | 10.94 |
| 2023. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2024. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.02 | 0.55 | 0.03 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 0.61 |
| 2025. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 53.26 | 2.96 | 56.22 |
| 2026. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 2027. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2028. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.08 | 5.89 | К1=1.2 |  |  |  | 5.89 |
| 2029. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.08 | 35.93 | 0.18 К1=1.2 |  | 3.32 | 0.23 | 39.66 |
| 2030. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  | 2.94 | 0.24 | 3.18 |
| 2031. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 2032. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 2033. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 2034. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0165 | 12.58 | 0.39 К1=1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.04 | 13.56 |
| 2035. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 154.00 | 10.89 | 164.89 |
| 2036. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2037. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 2038. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.02 | 12.60 | 19.85 К1=1.1 | 9.33 |  |  | 32.45 |
| 2039. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 2040. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 2041. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 2042. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 2043. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 2044. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 2045. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 2046. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 2047. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 2048. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 2049. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 11.52 | 0.54 | 12.06 |
| 2050. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 2051. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 2052. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.05 | 84.81 | 1.54 К1=1.2 | 0.23 | 0.73 | 0.05 | 87.13 |
| 2053. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1039.60 | 73.20 | 1112.80 |
| 2054. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.16 | 57.49 | 0.09 К1=1.2 | 0.03 | 4.31 | 0.24 | 62.13 |
| 2055. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 32.16 | 1.60 | 33.76 |
| 2056. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 2058. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 2059. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 2060. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 2061. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 2062. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 2063. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 2064. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.025 | 15.66 | 0.11 К1=1.2 | 0.05 | 0.05 |  | 15.82 |
| 2065. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 2066. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00125 |  |  |  |  |  |  |
| 2067. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00075 |  |  |  |  |  |  |
| 2068. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.025 | 63.34 | 1.49 К1=1.2 |  | 7.60 | 0.33 | 72.76 |
| 2069. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 2070. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 2071. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.80 | 0.32 | 8.12 |
| 2072. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 2073. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 2074. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 2075. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 2076. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 2077. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 2078. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 2079. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 2080. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 2081. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 2082. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 2083. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 2084. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 2085. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 2086. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 2087. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 2088. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 2089. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2090. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 2091. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 2092. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 2093. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 2094. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 5811 | 385 | 173 | 4777 | 318 | 11292 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4780 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2969 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 19040 |  |
| Ж000 546 - ПАЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2096. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.201 | 10.20 | К1=1.2 |  |  |  | 10.20 |
| 2097. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02211 |  |  |  |  |  |  |
| 2098. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.201 | 17.16 | 5.73 К1=1.1 |  |  |  | 22.89 |
| 2099. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.08241 |  |  |  | 2.22 | 0.16 | 2.38 |
| 2100. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.284 | 113.22 | 4.70 К1=2 К2=1.2 | 3.18 | К1=2 |  | 117.92 |
| 2101. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.26696 |  |  |  |  |  |  |
| 2102. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 28.4 | 209.59 | К1=1.2 |  |  |  | 209.59 |
| 2103. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.284 | 995.52 | 10.28 К1=1.2 |  | 5.06 | 0.37 | 1011.23 |
| 2104. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 2105. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00736 |  |  |  | 28.32 | 1.99 | 30.31 |
| 2106. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1988 |  |  |  | 166.04 | 11.69 | 177.73 |
| 2107. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 29.11 |  |  |  | 1160.03 | 81.80 | 1241.83 |
| 2108. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 34.74 | 0.86 К1=1.2 |  |  |  | 35.60 |
| 2109. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0201 | 15.62 | К1=1.2 |  |  |  | 15.62 |
| 2110. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 1.77 | К1=1.2 |  |  |  | 1.77 |
| 2111. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.06 |  |  |  | 2.86 | 0.20 | 3.06 |
| 2112. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.201 | 125.22 | 2.34 К1=1.2 | 1.09 | 0.02 |  | 127.58 |
| 2113. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00201 |  |  |  | 7.73 | 0.54 | 8.27 |
| 2114. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00804 |  |  |  | 6.72 | 0.47 | 7.19 |
| 2115. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.05 |  |  |  | 81.69 | 5.76 | 87.45 |
| 2116. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2117. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.284 | 21.82 | К1=1.2 |  |  |  | 21.82 |
| 2118. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.009088 |  |  |  |  |  |  |
| 2119. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.284 | 30.02 | К1=1.2 |  |  |  | 30.02 |
| 2120. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 2121. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.14 | 560.36 | 3.69 К1=1.2 | 2.50 | 74.47 | 5.24 | 643.76 |
| 2122. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4732 |  |  |  |  |  |  |
| 2123. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.2 | 172.85 | К1=1.2 |  | 13.38 | 0.94 | 187.17 |
| 2124. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.02 | 12.33 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 12.34 |
| 2125. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.46 | 0.17 | 2.63 |
| 2126. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00074 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 2127. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.284 | 244.26 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 20.03 | 1.45 | 266.00 |
| 2128. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.284 | 303.92 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 4.23 | 0.30 | 308.71 |
| 2129. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 9.94 |  |  |  | 177.43 | 12.52 | 189.95 |
| 2130. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 5.112 |  |  |  | 29.60 | 2.10 | 31.70 |
| 2131. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.03124 |  |  |  | 34.69 | 2.44 | 37.13 |
| 2132. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2133. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.502 | 38.57 | К1=1.2 |  |  |  | 38.57 |
| 2134. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.016064 |  |  |  |  |  |  |
| 2135. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 2136. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 2137. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 2138. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 2139. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 2140. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 2141. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 2142. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 2143. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 2144. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 2145. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 2146. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.472 | 307.01 | 0.42 К1=1.2 | 0.25 | 30.84 | 2.24 | 340.51 |
| 2147. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.472 | 357.29 | 0.32 К1=1.2 | 0.17 | 7.02 | 0.50 | 365.13 |
| 2148. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 16.52 |  |  |  | 294.88 | 20.82 | 315.70 |
| 2149. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 8.496 |  |  |  | 49.19 | 3.48 | 52.67 |
| 2150. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.05192 |  |  |  | 57.65 | 4.06 | 61.71 |
| 2151. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.05 | 62.40 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 62.43 |
| 2152. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 1.255 |  |  |  | 10.22 | 0.72 | 10.94 |
| 2153. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2154. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.02 | 0.55 | 0.03 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 0.61 |
| 2155. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 53.26 | 2.96 | 56.22 |
| 2156. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 2157. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2158. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.08 | 5.89 | К1=1.2 |  |  |  | 5.89 |
| 2159. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.08 | 35.93 | 0.18 К1=1.2 |  | 3.32 | 0.23 | 39.66 |
| 2160. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  | 2.94 | 0.24 | 3.18 |
| 2161. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 2162. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 2163. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 2164. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0165 | 12.58 | 0.39 К1=1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.04 | 13.56 |
| 2165. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 154.00 | 10.89 | 164.89 |
| 2166. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2167. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 2168. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.02 | 12.60 | 19.85 К1=1.1 | 9.33 |  |  | 32.45 |
| 2169. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 2170. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 2171. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 2172. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 2173. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 2174. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 2175. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 2176. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 2177. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 2178. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 2179. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 11.52 | 0.54 | 12.06 |
| 2180. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 2181. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 2182. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.05 | 84.81 | 1.54 К1=1.2 | 0.23 | 0.73 | 0.05 | 87.13 |
| 2183. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1039.60 | 73.20 | 1112.80 |
| 2184. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.16 | 57.49 | 0.09 К1=1.2 | 0.03 | 4.31 | 0.24 | 62.13 |
| 2185. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 32.16 | 1.60 | 33.76 |
| 2186. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 2188. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 2189. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 2190. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 2191. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 2192. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 2193. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 2194. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.025 | 15.66 | 0.11 К1=1.2 | 0.05 | 0.05 |  | 15.82 |
| 2195. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 2196. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00125 |  |  |  |  |  |  |
| 2197. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00075 |  |  |  |  |  |  |
| 2198. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.025 | 63.34 | 1.49 К1=1.2 |  | 7.60 | 0.33 | 72.76 |
| 2199. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 2200. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 2201. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.80 | 0.32 | 8.12 |
| 2202. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 2203. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 2204. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 2205. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 2206. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 2207. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 2208. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 2209. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 2210. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 2211. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 2212. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 2213. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2214. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 2215. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 2216. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 2217. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 2218. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 2219. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 2220. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 2221. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 2222. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 2223. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 2224. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 5811 | 385 | 173 | 4777 | 318 | 11292 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4780 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2969 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 19040 |  |
| Ж000 547 - ПАЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2225. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2226. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.201 | 10.20 | К1=1.2 |  |  |  | 10.20 |
| 2227. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02211 |  |  |  |  |  |  |
| 2228. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.201 | 17.16 | 5.73 К1=1.1 |  |  |  | 22.89 |
| 2229. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.08241 |  |  |  | 2.22 | 0.16 | 2.38 |
| 2230. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.284 | 113.22 | 4.70 К1=2 К2=1.2 | 3.18 | К1=2 |  | 117.92 |
| 2231. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.26696 |  |  |  |  |  |  |
| 2232. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 28.4 | 209.59 | К1=1.2 |  |  |  | 209.59 |
| 2233. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.284 | 995.52 | 10.28 К1=1.2 |  | 5.06 | 0.37 | 1011.23 |
| 2234. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 2235. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00736 |  |  |  | 28.32 | 1.99 | 30.31 |
| 2236. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.1988 |  |  |  | 166.04 | 11.69 | 177.73 |
| 2237. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 29.11 |  |  |  | 1160.03 | 81.80 | 1241.83 |
| 2238. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 34.74 | 0.86 К1=1.2 |  |  |  | 35.60 |
| 2239. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0201 | 15.62 | К1=1.2 |  |  |  | 15.62 |
| 2240. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0201 | 1.77 | К1=1.2 |  |  |  | 1.77 |
| 2241. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.06 |  |  |  | 2.86 | 0.20 | 3.06 |
| 2242. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.201 | 125.22 | 2.34 К1=1.2 | 1.09 | 0.02 |  | 127.58 |
| 2243. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00201 |  |  |  | 7.73 | 0.54 | 8.27 |
| 2244. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00804 |  |  |  | 6.72 | 0.47 | 7.19 |
| 2245. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.05 |  |  |  | 81.69 | 5.76 | 87.45 |
| 2246. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2247. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.284 | 21.82 | К1=1.2 |  |  |  | 21.82 |
| 2248. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.009088 |  |  |  |  |  |  |
| 2249. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.284 | 30.02 | К1=1.2 |  |  |  | 30.02 |
| 2250. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 14.91 |  |  |  | 40.26 | 2.83 | 43.09 |
| 2251. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.14 | 560.36 | 3.69 К1=1.2 | 2.50 | 74.47 | 5.24 | 643.76 |
| 2252. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4732 |  |  |  |  |  |  |
| 2253. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.2 | 172.85 | К1=1.2 |  | 13.38 | 0.94 | 187.17 |
| 2254. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.02 | 12.33 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 12.34 |
| 2255. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.46 | 0.17 | 2.63 |
| 2256. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00074 |  |  |  | 0.32 | 0.02 | 0.34 |
| 2257. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.284 | 244.26 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 20.03 | 1.45 | 266.00 |
| 2258. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.284 | 303.92 | 0.26 К1=1.2 | 0.15 | 4.23 | 0.30 | 308.71 |
| 2259. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 9.94 |  |  |  | 177.43 | 12.52 | 189.95 |
| 2260. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 5.112 |  |  |  | 29.60 | 2.10 | 31.70 |
| 2261. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.03124 |  |  |  | 34.69 | 2.44 | 37.13 |
| 2262. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2263. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.502 | 38.57 | К1=1.2 |  |  |  | 38.57 |
| 2264. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.016064 |  |  |  |  |  |  |
| 2265. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 2266. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 2267. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 2268. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 2269. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 2270. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 2271. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 2272. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 2273. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 2274. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 2275. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 2276. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.472 | 307.01 | 0.42 К1=1.2 | 0.25 | 30.84 | 2.24 | 340.51 |
| 2277. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.472 | 357.29 | 0.32 К1=1.2 | 0.17 | 7.02 | 0.50 | 365.13 |
| 2278. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 16.52 |  |  |  | 294.88 | 20.82 | 315.70 |
| 2279. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 8.496 |  |  |  | 49.19 | 3.48 | 52.67 |
| 2280. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.05192 |  |  |  | 57.65 | 4.06 | 61.71 |
| 2281. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2282. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.02 | 0.55 | 0.03 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 0.61 |
| 2283. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 53.26 | 2.96 | 56.22 |
| 2284. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| 2285. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2286. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.05 | 62.40 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 62.43 |
| 2287. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 1.255 |  |  |  | 10.22 | 0.72 | 10.94 |
| 2288. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.08 | 5.89 | К1=1.2 |  |  |  | 5.89 |
| 2289. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.08 | 35.93 | 0.18 К1=1.2 |  | 3.32 | 0.23 | 39.66 |
| 2290. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  | 2.94 | 0.24 | 3.18 |
| 2291. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 2292. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 2293. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 2294. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0165 | 12.58 | 0.39 К1=1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.04 | 13.56 |
| 2295. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 11 |  |  |  | 154.00 | 10.89 | 164.89 |
| 2296. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2297. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.5 | 125.45 | 177.16 К1=1.1 | 83.30 |  |  | 302.61 |
| 2298. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.02 | 12.60 | 19.85 К1=1.1 | 9.33 |  |  | 32.45 |
| 2299. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.01 | 13.94 | 0.16 К1=1.1 | 0.10 |  |  | 14.10 |
| 2300. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.01872 |  |  |  | 12.39 | 0.87 | 13.26 |
| 2301. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.1872 | 6.22 | 0.07 К1=1.2 |  |  |  | 6.29 |
| 2302. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.02 | 27.55 | К1=1.2 |  | 0.47 | 0.02 | 28.04 |
| 2303. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.44 | 0.36 | 7.80 |
| 2304. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3.84 | 0.18 | 4.02 |
| 2305. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.5 | 435.47 | 19.78 К1=1.2 | 3.57 | 57.20 | 2.85 | 515.30 |
| 2306. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.051 |  |  |  | 89.51 | 4.31 | 93.82 |
| 2307. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 3.66 | 0.18 | 3.84 |
| 2308. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
| 2309. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 11.52 | 0.54 | 12.06 |
| 2310. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.01 | 19.59 | 16.82 К1=1.2 | 12.68 | 3.79 | 0.21 | 40.41 |
| 2311. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.70 | 1.28 | 27.98 |
| 2312. | Ц8-593-1002 (61.01 / 39.5714) | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1696.28 | 30.75 | 4.68 | 14.53 | 0.92 | 1 742.48 |
|  |  |  | 0.05 | 84.81 | 1.54 К1=1.2 | 0.23 | 0.73 | 0.05 | 87.13 |
| 2313. | 5/30-30-4-4 | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА | шт. |  |  |  | 207.92 | 14.64 | 222.56 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1039.60 | 73.20 | 1112.80 |
| 2314. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.16 | 57.49 | 0.09 К1=1.2 | 0.03 | 4.31 | 0.24 | 62.13 |
| 2315. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 32.16 | 1.60 | 33.76 |
| 2316. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 2318. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 2319. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 2320. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 2321. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 2322. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 2323. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 2324. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.025 | 15.66 | 0.11 К1=1.2 | 0.05 | 0.05 |  | 15.82 |
| 2325. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |
| 2326. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00125 |  |  |  |  |  |  |
| 2327. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00075 |  |  |  |  |  |  |
| 2328. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.025 | 63.34 | 1.49 К1=1.2 |  | 7.60 | 0.33 | 72.76 |
| 2329. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 2330. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 2331. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 7.80 | 0.32 | 8.12 |
| 2332. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 2333. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 2334. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 2335. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 2336. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 2337. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 2338. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 2339. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 2340. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 2341. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| 2342. | Е46-27-3 (83.83 / 51.0893) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Стесненность К=1,1 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 213.38 | 221.79 | 104.29 |  |  | 435.17 |
|  |  |  | 0.5 | 106.69 | 110.90 К1=1.1 | 52.15 |  |  | 217.59 |
| 2343. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2344. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100М2.ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.52 |  | 568.70 | 39.82 | 3 677.79 |
|  |  |  | 0.05 | 151.94 | 1.53 К1=1.2 |  | 28.44 | 1.99 | 183.90 |
| 2345. | 1/10-230-55-20/117 | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм | м |  |  |  | 1.65 | 0.12 | 1.77 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 8.25 | 0.60 | 8.85 |
| 2346. | 1/10-230-55-20/135 | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм | м |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4.46 | 0.32 | 4.78 |
| 2347. | 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм | 100 шт. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 2348. | 1/10-240-55-20/238 | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм | 1000 шт. |  |  |  | 10.06 | 0.71 | 10.77 |
|  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| 2349. | 1/10-235-20/797 | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) | м |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 |
| 2350. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 569.08 | 0.69 | 0.52 |  |  | 569.77 |
|  |  |  | 0.06 | 34.14 | 0.04 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 34.18 |
| 2351. | 1/10-230-55-20/166 | Уголок перфорированный алюминиевый | м |  |  |  | 2.12 | 0.15 | 2.27 |
|  |  |  | 6.12 |  |  |  | 12.97 | 0.92 | 13.89 |
| 2352. | 1/10-130-15/999132 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. |  |  |  | 10.63 | 0.75 | 11.38 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.19 | 0.23 | 3.42 |
| 2353. | Е17-17-1 (68.61 / 48.5917) | Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.21 | 2.45 | 148.89 | 10.45 | 571.74 |
|  |  |  | 0.01 | 4.03 | 0.09 К1=1.2 | 0.02 | 1.49 | 0.10 | 5.71 |
| 2354. | 2/20-20-15-35/75 | Люки ревизионные 30х30 см | шт. |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 33.20 | 1.63 | 34.83 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 5811 | 385 | 173 | 4777 | 318 | 11292 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4780 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2969 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 19040 |  |
| Ж000 548 - КАБИНЕТ ЭРГОТЕРАПИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2355. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2356. | Е57-3-1 (83.83 / 51.0893) | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 |
|  |  |  | 0.211 | 10.71 | К1=1.2 |  |  |  | 10.71 |
| 2357. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02321 |  |  |  |  |  |  |
| 2358. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.211 | 18.01 | 6.01 К1=1.1 |  |  |  | 24.02 |
| 2359. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.08651 |  |  |  | 2.33 | 0.16 | 2.49 |
| 2360. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.289 | 115.22 | 4.78 К1=2 К2=1.2 | 3.24 | К1=2 |  | 120.00 |
| 2361. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.27166 |  |  |  |  |  |  |
| 2362. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 28.9 | 213.28 | К1=1.2 |  |  |  | 213.28 |
| 2363. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.289 | 1013.04 | 10.46 К1=1.2 |  | 5.15 | 0.38 | 1029.03 |
| 2364. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 15.1725 |  |  |  | 40.97 | 2.88 | 43.85 |
| 2365. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0075 |  |  |  | 28.86 | 2.03 | 30.89 |
| 2366. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.2023 |  |  |  | 168.96 | 11.90 | 180.86 |
| 2367. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.009248 |  |  |  |  |  |  |
| 2368. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 29.63 |  |  |  | 1180.76 | 83.26 | 1264.02 |
| 2369. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.0211 | 36.47 | 0.90 К1=1.2 |  |  |  | 37.37 |
| 2370. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.0211 | 16.39 | К1=1.2 |  |  |  | 16.39 |
| 2371. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.0211 | 1.86 | К1=1.2 |  |  |  | 1.86 |
| 2372. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.108 |  |  |  | 2.99 | 0.21 | 3.20 |
| 2373. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 0.211 | 131.45 | 2.45 К1=1.2 | 1.14 | 0.02 |  | 133.92 |
| 2374. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.00211 |  |  |  | 8.12 | 0.57 | 8.69 |
| 2375. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.00844 |  |  |  | 7.05 | 0.50 | 7.55 |
| 2376. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 2.15 |  |  |  | 85.68 | 6.04 | 91.72 |
| 2377. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2378. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 2379. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 2380. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 2381. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 2382. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 2383. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 2384. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 2385. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2386. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 2387. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 2388. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 2389. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 2390. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 2391. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 2392. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 2393. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.03 | 18.79 | 0.13 К1=1.2 | 0.06 | 0.06 |  | 18.98 |
| 2394. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 2395. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 2396. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |  |  |
| 2397. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.03 | 76.01 | 1.79 К1=1.2 | 0.01 | 9.12 | 0.39 | 87.31 |
| 2398. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 2399. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 2400. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.75 | 0.40 | 10.15 |
| 2401. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 2402. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 2403. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 2404. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 2405. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 2406. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 2407. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 2408. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 2409. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 2410. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2279 | 29 | 6 | 2006 | 135 | 4450 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1823 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 7425 |  |
| Ж000 КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2411. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2412. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 1.5 | 128.06 | 42.75 К1=1.1 |  |  |  | 170.81 |
| 2413. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.615 |  |  |  | 16.56 | 1.17 | 17.73 |
| 2414. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 199.33 | 8.27 | 5.60 |  |  | 207.60 |
|  |  |  | 1.62 | 322.91 | 13.40 К1=1.2 | 9.07 |  |  | 336.31 |
| 2415. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.7614 |  |  |  |  |  |  |
| 2416. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.15 | 315.68 | 27.51 К1=1.2 | 14.72 |  |  | 343.19 |
| 2417. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2418. | Е13-73-4 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 56.7 |  |  |  |  | 56.70 |
|  |  |  | 0.15 | 8.51 | К1=1.2 |  |  |  | 8.51 |
| 2419. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.05 | 0.29 | 4.34 |
| 2420. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.84 | 43.22 |  |  | 1 262.59 |
|  |  |  | 0.15 | 179.81 | 9.58 К1=1.2 | 6.48 |  |  | 189.39 |
| 2421. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ Стесненность К=1,2 Кратность К=6 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 13.96 | 9.45 |  |  | 80.12 |
|  |  |  | 0.15 | 9.92 | 2.09 К1=1.2 К2=6 | 1.42 | К2=6 |  | 12.01 |
| 2422. | 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т |  |  |  | 257.08 | 18.10 | 275.18 |
|  |  |  | 1.35 |  |  |  | 347.06 | 24.44 | 371.50 |
| 2423. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 13.5 | 448.88 | 4.86 К1=1.2 |  |  |  | 453.74 |
| 2424. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 1.62 | 5678.65 | 58.63 К1=1.2 |  | 28.85 | 2.14 | 5768.27 |
| 2425. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 16.2 |  |  |  | 43.74 | 3.08 | 46.82 |
| 2426. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.042 |  |  |  | 161.62 | 11.38 | 173.00 |
| 2427. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 1.134 |  |  |  | 947.12 | 66.68 | 1013.80 |
| 2428. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 166.05 |  |  |  | 6617.09 | 466.60 | 7083.69 |
| 2429. | Е11-15-7 (83.83 / 51.0893) | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1728.5 | 42.70 |  |  |  | 1 771.20 |
|  |  |  | 0.15 | 259.28 | 6.41 К1=1.2 |  |  |  | 265.69 |
| 2430. | Е15-65-8 (83.83 / 51.0893) | Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС | 776.88 |  |  |  |  | 776.88 |
|  |  |  | 0.15 | 116.53 | К1=1.2 |  |  |  | 116.53 |
| 2431. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.15 | 13.23 | К1=1.2 |  |  |  | 13.23 |
| 2432. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 7.875 |  |  |  | 21.26 | 1.50 | 22.76 |
| 2433. | Е11-39-6 (83.83 / 51.0893) | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 622.97 | 11.63 | 5.42 | 0.11 | 0.01 | 634.72 |
|  |  |  | 1.5 | 934.46 | 17.45 К1=1.2 | 8.13 | 0.17 | 0.02 | 952.10 |
| 2434. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 57.72 | 4.06 | 61.78 |
| 2435. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.06 |  |  |  | 50.11 | 3.53 | 53.64 |
| 2436. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 15.3 |  |  |  | 609.71 | 42.99 | 652.70 |
| 2437. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2438. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 1.62 | 124.46 | К1=1.2 |  |  |  | 124.46 |
| 2439. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.05184 |  |  |  |  |  |  |
| 2440. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.5 | 52.85 | К1=1.2 |  |  |  | 52.85 |
| 2441. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 26.25 |  |  |  | 70.88 | 4.99 | 75.87 |
| 2442. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.5 | 2001.29 | 13.18 К1=1.2 | 8.93 | 265.96 | 18.72 | 2299.15 |
| 2443. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2444. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.66 | 570.40 | К1=1.2 |  | 44.15 | 3.11 | 617.66 |
| 2445. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.066 | 40.70 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 40.73 |
| 2446. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 6.93 |  |  |  | 8.11 | 0.55 | 8.66 |
| 2447. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00225 |  |  |  | 0.97 | 0.07 | 1.04 |
| 2448. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 1.62 | 1393.33 | 1.47 К1=1.2 | 0.84 | 114.24 | 8.29 | 1517.33 |
| 2449. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 1.62 | 1733.63 | 1.51 К1=1.2 | 0.84 | 24.11 | 1.70 | 1760.95 |
| 2450. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 56.7 |  |  |  | 1012.10 | 71.44 | 1083.54 |
| 2451. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 29.16 |  |  |  | 168.84 | 11.96 | 180.80 |
| 2452. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.1782 |  |  |  | 197.86 | 13.93 | 211.79 |
| 2453. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2454. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 2.6 | 199.76 | К1=1.2 |  |  |  | 199.76 |
| 2455. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0832 |  |  |  |  |  |  |
| 2456. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 1.4 | 123.48 | К1=1.2 |  |  |  | 123.48 |
| 2457. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 73.5 |  |  |  | 198.45 | 13.97 | 212.42 |
| 2458. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 1.4 | 4350.44 | 36.19 К1=1.2 | 24.50 | 713.65 | 50.23 | 5150.51 |
| 2459. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.732 |  |  |  |  |  |  |
| 2460. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 2.6 | 1691.17 | 2.34 К1=1.2 | 1.35 | 169.86 | 12.35 | 1875.72 |
| 2461. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 2.6 | 1968.10 | 1.74 К1=1.2 | 0.91 | 38.69 | 2.73 | 2011.26 |
| 2462. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 46.8 |  |  |  | 270.97 | 19.19 | 290.16 |
| 2463. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.286 |  |  |  | 317.56 | 22.36 | 339.92 |
| 2464. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 91 |  |  |  | 1624.35 | 114.66 | 1739.01 |
| 2465. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.09 | 112.31 | 0.05 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 112.36 |
| 2466. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 2.259 |  |  |  | 18.39 | 1.29 | 19.68 |
| 2467. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 |
|  |  |  | 0.01 | 0.08 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 0.08 |
| 2468. | Е20-11-1 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.17 | 1.51 | 0.10 | 30.67 |
|  |  |  | 0.01 | 0.27 | 0.02 К1=1.2 |  | 0.02 |  | 0.31 |
| 2469. | 3/1-150-10-110/120 | Решетки, размер 200х300 мм | шт. |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.63 | 1.48 | 28.11 |
| 2470. | 1/10-230-60-45-5/215 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 15.60 | 237.23 |
|  |  |  | 0.00027 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 2471. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0027 | 0.09 | К1=1.2 |  |  |  | 0.09 |
| 2472. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.6 | 574.50 | 20.16 К1=1.2 | 13.64 |  |  | 594.66 |
| 2473. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 48.92 | 3.44 | 52.36 |
| 2474. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 10200.00 | 501.60 | 10701.60 |
| 2475. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 60М * H=0,15М = 9М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.09 | 68.60 | 2.14 К1=1.2 | 1.45 | 3.01 | 0.21 | 73.96 |
| 2476. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 840.00 | 59.40 | 899.40 |
| 2477. | Е20-11-2 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 10.71 | 0.61 | 0.05 |  |  | 11.32 |
|  |  |  | 2 | 21.42 | 1.22 К1=0.3 К2=1.2 | 0.10 |  |  | 22.64 |
| 2478. | Е20-11-4 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 16.25 | 0.86 | 0.10 |  |  | 17.11 |
|  |  |  | 1 | 16.25 | 0.86 К1=0.3 К2=1.2 | 0.10 |  |  | 17.11 |
| 2479. | Е20-11-2 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 35.72 | 2.04 | 0.17 | 1.56 | 0.11 | 39.43 |
|  |  |  | 2 | 71.44 | 4.08 К1=1.2 | 0.34 | 3.12 | 0.22 | 78.86 |
| 2480. | 2/20-20-15-35/165 | ЛЮК МЕТ. 800*800 | шт. |  |  |  | 79.96 | 3.93 | 83.89 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 79.96 | 3.93 | 83.89 |
| 2481. | 2/20-20-15-35/185 | ЛЮК МЕТ. 1000*1000 | шт. |  |  |  | 99.63 | 4.90 | 104.53 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 99.63 | 4.90 | 104.53 |
| 2482. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
| 2483. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2484. | Е20-11-4 (68.61 / 48.5917) | Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10 Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 54.18 | 2.86 | 0.35 | 3.02 | 0.22 | 60.28 |
|  |  |  | 1 | 54.18 | 2.86 К1=1.2 | 0.35 | 3.02 | 0.22 | 60.28 |
| 2485. | 2/20-20-15-35/360 | ЛЮК МЕТ. 1300*1300 | шт. |  |  |  | 175.34 | 8.63 | 183.97 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 175.34 | 8.63 | 183.97 |
| 2486. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.00054 |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
| 2487. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.0054 | 0.18 | К1=1.2 |  |  |  | 0.18 |
| 2488. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2489. | Е46-29-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 630.14 | 992.32 | 466.59 |  |  | 1 622.46 |
|  |  |  | 0.45 | 283.56 | 446.54 К1=1.1 | 209.97 |  |  | 730.10 |
| 2490. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 2.5 | 627.25 | 885.78 К1=1.1 | 416.50 |  |  | 1513.03 |
| 2491. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.2 | 278.79 | 3.12 К1=1.1 | 2.08 |  |  | 281.91 |
| 2492. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.375 |  |  |  | 248.25 | 17.48 | 265.73 |
| 2493. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 3.75 | 124.69 | 1.35 К1=1.2 |  |  |  | 126.04 |
| 2494. | Е67-12-2 (61.01 / 39.5714) | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1377.38 |  |  | 23.32 | 1.12 | 1 401.82 |
|  |  |  | 0.45 | 619.82 | К1=1.2 |  | 10.49 | 0.50 | 630.81 |
| 2495. | 5/30-30-4-1-1/7 | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 | шт. |  |  |  | 3.72 | 0.18 | 3.90 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 148.80 | 7.20 | 156.00 |
| 2496. | 5/30-30-4-1-2-2/6 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 | шт. |  |  |  | 5.07 | 0.24 | 5.31 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 25.35 | 1.20 | 26.55 |
| 2497. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 45 |  |  |  | 86.40 | 4.05 | 90.45 |
| 2498. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 2.5 | 2177.35 | 98.90 К1=1.2 | 17.85 | 285.98 | 14.23 | 2576.46 |
| 2499. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.255 |  |  |  | 447.53 | 21.53 | 469.06 |
| 2500. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 1.6 |  |  |  | 18.29 | 0.88 | 19.17 |
| 2501. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 6.90 | 0.36 | 7.26 |
| 2502. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 26.88 | 1.26 | 28.14 |
| 2503. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.14 | 274.28 | 235.53 К1=1.2 | 177.49 | 53.04 | 2.90 | 565.75 |
| 2504. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 525.00 | 25.20 | 550.20 |
| 2505. | Ц8-526-2 (61.01 / 39.5714) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 14.74 | 0.40 | 0.04 |  |  | 15.14 |
|  |  |  | 20 | 294.80 | 8.00 К1=0.3 К2=1.2 | 0.80 |  |  | 302.80 |
| 2506. | Ц8-526-2 (61.01 / 39.5714) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 49.14 | 1.33 | 0.15 | 16.32 | 0.88 | 67.67 |
|  |  |  | 20 | 982.80 | 26.60 К1=1.2 | 3.00 | 326.40 | 17.60 | 1353.40 |
| 2507. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 122 |  |  |  | 245.22 | 12.20 | 257.42 |
| 2508. | 5/30-30-1-6-2/13 | Автоматический выключатель 1P 25А | шт. |  |  |  | 20.80 | 1.00 | 21.80 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 416.00 | 20.00 | 436.00 |
| 2509. | Ц8-423-3 (61.01 / 39.5714) | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 474.2 | 2.78 |  | 262.24 | 14.08 | 753.30 |
|  |  |  | 0.25 | 118.55 | 0.70 К1=1.2 |  | 65.56 | 3.52 | 188.33 |
| 2510. | Ц8-423-4 (61.01 / 39.5714) | Кабель-каналы ПВХ: добавлять при работе с подмостей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 22.4 |  |  |  |  | 22.40 |
|  |  |  | 0.25 | 5.60 | К1=1.2 |  |  |  | 5.60 |
| 2511. | 5/20-20-1/10 | Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм | м |  |  |  | 5.42 | 0.26 | 5.68 |
|  |  |  | 25.75 |  |  |  | 139.57 | 6.70 | 146.27 |
| 2512. | Ц8-147-10 (61.01 / 39.5714) | Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М КАБЕЛЯ | 343.99 | 28.22 | 7.14 | 2.45 | 0.16 | 374.82 |
|  |  |  | 0.25 | 86.00 | 7.06 К1=1.2 | 1.79 | 0.61 | 0.04 | 93.71 |
| 2513. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0255 |  |  |  | 44.75 | 2.15 | 46.90 |
| 2514. | Ц8-700-11 (61.01 / 39.5714) | Выправка кабеля, уложенного в каналах камер Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 24.75 |  |  |  |  | 24.75 |
|  |  |  | 0.25 | 6.19 | К1=1.2 |  |  |  | 6.19 |
| 2515. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 1.57 | 564.13 | 0.91 К1=1.2 | 0.31 | 42.26 | 2.36 | 609.66 |
| 2516. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 157 |  |  |  | 315.57 | 15.70 | 331.27 |
| 2517. | ПО | ДВЕРИ / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2518. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.107 | 7.88 | К1=1.2 |  |  |  | 7.88 |
| 2519. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ Демонтаж К=0,8 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1954.34 | 57.35 |  |  |  | 2 011.69 |
|  |  |  | 0.025 | 48.86 | 1.43 К1=0.8 К2=1.2 |  |  |  | 50.29 |
| 2520. | Е9-343-3 (58.54 / 65.8073) | Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2785.58 | 24.34 |  | 657.78 | 46.21 | 3 513.91 |
|  |  |  | 0.025 | 69.64 | 0.61 К1=1.2 |  | 16.44 | 1.16 | 87.85 |
| 2521. | 2/20-20-15-19-10/155 | Блок дверной стальной / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ | шт. |  |  |  | 1 385.71 | 68.18 | 1 453.89 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1385.71 | 68.18 | 1453.89 |
| 2522. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.005 | 0.44 | К1=1.2 |  |  |  | 0.44 |
| 2523. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.2625 |  |  |  | 0.71 | 0.05 | 0.76 |
| 2524. | Е61-7-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7686.11 | 51.70 | 34.99 | 731.38 | 51.48 | 8 520.67 |
|  |  |  | 0.005 | 38.43 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 3.66 | 0.26 | 42.61 |
| 2525. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |
| 2526. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.005 | 3.25 | К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 3.60 |
| 2527. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.005 | 3.78 | К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 3.86 |
| 2528. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 0.175 |  |  |  | 3.12 | 0.22 | 3.34 |
| 2529. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.52 | 0.04 | 0.56 |
| 2530. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.00055 |  |  |  | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 30201 | 1987 | 923 | 30535 | 1831 | 64554 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 24832 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 15293 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 104679 |  |
| Ж000 ПОСТ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2531. | ПО | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2532. | Е46-69-1 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм Стесненность К=1,1 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 85.37 | 28.50 |  |  |  | 113.87 |
|  |  |  | 0.142 | 12.12 | 4.05 К1=1.1 |  |  |  | 16.17 |
| 2533. | 1/10-170-2/20 | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм | диск |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.05822 |  |  |  | 1.57 | 0.11 | 1.68 |
| 2534. | Е57-2-5 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кратность К=2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 398.67 | 16.54 | 11.20 |  |  | 415.21 |
|  |  |  | 0.126 | 50.23 | 2.08 К1=2 К2=1.2 | 1.41 | К1=2 |  | 52.31 |
| 2535. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.11844 |  |  |  |  |  |  |
| 2536. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38 |
|  |  |  | 12.6 | 92.99 | К1=1.2 |  |  |  | 92.99 |
| 2537. | Е11-114-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5 Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3505.34 | 36.19 |  | 17.81 | 1.32 | 3 560.66 |
|  |  |  | 0.126 | 441.67 | 4.56 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.17 | 448.64 |
| 2538. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.615 |  |  |  | 17.86 | 1.26 | 19.12 |
| 2539. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0033 |  |  |  | 12.70 | 0.89 | 13.59 |
| 2540. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.0882 |  |  |  | 73.66 | 5.19 | 78.85 |
| 2541. | 1/10-230-65-20-5/15 | Керамогранит - 600х600 мм | м2 |  |  |  | 39.85 | 2.81 | 42.66 |
|  |  |  | 12.92 |  |  |  | 514.86 | 36.31 | 551.17 |
| 2542. | ПО | ПОТОЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2543. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.126 | 9.68 | К1=1.2 |  |  |  | 9.68 |
| 2544. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.004032 |  |  |  |  |  |  |
| 2545. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.70 |
|  |  |  | 0.126 | 13.32 | К1=1.2 |  |  |  | 13.32 |
| 2546. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 6.615 |  |  |  | 17.86 | 1.26 | 19.12 |
| 2547. | Е61-4-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4002.57 | 26.36 | 17.85 | 531.91 | 37.44 | 4 598.28 |
|  |  |  | 0.06 | 240.15 | 1.58 К1=1.2 | 1.07 | 31.91 | 2.25 | 275.89 |
| 2548. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2549. | Е61-41-1 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 864.24 |  |  | 66.89 | 4.71 | 935.84 |
|  |  |  | 0.1 | 86.42 | К1=1.2 |  | 6.69 | 0.47 | 93.58 |
| 2550. | Е34-58-1 (83.83 / 51.0893) | Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 616.63 | 0.52 | 0.35 |  |  | 617.15 |
|  |  |  | 0.01 | 6.17 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 6.18 |
| 2551. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 433.24 | 30.50 | 463.74 |
|  |  |  | 0.00037 |  |  |  | 0.16 | 0.01 | 0.17 |
| 2552. | 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 |  |  |  | 1.17 | 0.08 | 1.25 |
|  |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.23 | 0.08 | 1.31 |
| 2553. | Е15-311-3 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 860.08 | 0.91 | 0.52 | 70.52 | 5.12 | 936.63 |
|  |  |  | 0.126 | 108.37 | 0.11 К1=1.2 | 0.07 | 8.89 | 0.65 | 118.02 |
| 2554. | Е15-315-1 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.93 | 0.52 | 14.88 | 1.05 | 1 087.00 |
|  |  |  | 0.126 | 134.84 | 0.12 К1=1.2 | 0.07 | 1.87 | 0.13 | 136.96 |
| 2555. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 4.41 |  |  |  | 78.72 | 5.56 | 84.28 |
| 2556. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 2.268 |  |  |  | 13.13 | 0.93 | 14.06 |
| 2557. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.01386 |  |  |  | 15.39 | 1.08 | 16.47 |
| 2558. | ПО | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2559. | Е62-54-2 (83.83 / 51.0893) | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 76.83 |  |  |  |  | 76.83 |
|  |  |  | 0.33 | 25.35 | К1=1.2 |  |  |  | 25.35 |
| 2560. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.01056 |  |  |  |  |  |  |
| 2561. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.1 | 8.82 | К1=1.2 |  |  |  | 8.82 |
| 2562. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 5.25 |  |  |  | 14.18 | 1.00 | 15.18 |
| 2563. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.85 | 17.50 | 509.75 | 35.88 | 3 678.94 |
|  |  |  | 0.1 | 310.75 | 2.59 К1=1.2 | 1.75 | 50.98 | 3.59 | 367.91 |
| 2564. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 2565. | Е13-73-2 (83.83 / 51.0893) | Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.20 |
|  |  |  | 0.03 | 2.65 | К1=1.2 |  |  |  | 2.65 |
| 2566. | 1/10-230-15/200 | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 | кг |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 1.575 |  |  |  | 4.25 | 0.30 | 4.55 |
| 2567. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.21 | 5.25 | 3 803.28 | 267.28 | 7 980.47 |
|  |  |  | 0.03 | 117.08 | 0.22 К1=1.2 | 0.16 | 114.10 | 8.02 | 239.42 |
| 2568. | 1/10-230-60-15/40 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) | т |  |  |  | 3 848.21 | 270.91 | 4 119.12 |
|  |  |  | 0.0012 |  |  |  | 4.62 | 0.33 | 4.95 |
| 2569. | 1/10-230-60-35/56 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 | т |  |  |  | 835.20 | 58.80 | 894.00 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 12.53 | 0.88 | 13.41 |
| 2570. | 1/10-230-50-15/39 | Растворитель | кг |  |  |  | 5.22 | 0.37 | 5.59 |
|  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.35 | 0.17 | 2.52 |
| 2571. | 1/10-230-95/130 | Крестики для плитки | 1000 шт. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| 2572. | Е15-311-1 (83.83 / 51.0893) | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.90 | 0.52 | 65.33 | 4.75 | 721.43 |
|  |  |  | 0.4 | 260.18 | 0.36 К1=1.2 | 0.21 | 26.13 | 1.90 | 288.57 |
| 2573. | Е15-314-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 1.05 | 773.56 |
|  |  |  | 0.4 | 302.78 | 0.27 К1=1.2 | 0.14 | 5.95 | 0.42 | 309.42 |
| 2574. | 1/10-230-40-10/36 | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 | кг |  |  |  | 17.85 | 1.26 | 19.11 |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 249.90 | 17.64 | 267.54 |
| 2575. | 1/10-230-15/500 | Грунтовка / СТ17 | кг |  |  |  | 5.79 | 0.41 | 6.20 |
|  |  |  | 7.2 |  |  |  | 41.69 | 2.95 | 44.64 |
| 2576. | 1/10-230-60-40/35 | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т |  |  |  | 1 110.34 | 78.17 | 1 188.51 |
|  |  |  | 0.044 |  |  |  | 48.85 | 3.44 | 52.29 |
| 2577. | Е62-35-2 (83.83 / 51.0893) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29 Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1247.94 | 0.52 | 0.35 |  |  | 1 248.46 |
|  |  |  | 0.023 | 28.70 | 0.01 К1=1.2 | 0.01 |  |  | 28.71 |
| 2578. | 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг |  |  |  | 8.14 | 0.57 | 8.71 |
|  |  |  | 0.577 |  |  |  | 4.70 | 0.33 | 5.03 |
| 2579. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | Снятие наличников Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.054 | 3.98 | К1=1.2 |  |  |  | 3.98 |
| 2580. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.054 | 24.25 | 0.12 К1=1.2 |  | 2.24 | 0.16 | 26.77 |
| 2581. | 1/10-230-65-45-10/27 | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) | м |  |  |  | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
|  |  |  | 5.508 |  |  |  | 1.98 | 0.17 | 2.15 |
| 2582. | Е10-7-1 (83.83 / 51.0893) | Установка отбойных планок / 5М * H=0,15М = 0,75М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН | 762.26 | 23.78 | 16.10 | 33.44 | 2.35 | 821.83 |
|  |  |  | 0.0075 | 5.72 | 0.18 К1=1.2 | 0.12 | 0.25 | 0.02 | 6.17 |
| 2583. | 2/50-30-10/13 | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ | М |  |  |  | 14.00 | 0.99 | 14.99 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 70.00 | 4.95 | 74.95 |
| 2584. | Е7-60-4 (83.83 / 51.0893) | Установка металлических ограждений без поручня Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 957.5 | 33.60 | 22.74 |  |  | 991.10 |
|  |  |  | 0.017 | 16.28 | 0.57 К1=1.2 | 0.39 |  |  | 16.85 |
| 2585. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00255 |  |  |  | 1.39 | 0.10 | 1.49 |
| 2586. | 2/20-20-20-20/30 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | м |  |  |  | 170.00 | 8.36 | 178.36 |
|  |  |  | 1.7 |  |  |  | 289.00 | 14.21 | 303.21 |
| 2587. | Е10-200-5 (83.83 / 51.0893) | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 7190.57 | 372.97 |  | 1 672.42 | 119.09 | 9 355.05 |
|  |  |  | 0.1 | 719.06 | 37.30 К1=1.2 |  | 167.24 | 11.91 | 935.51 |
| 2588. | 1/10-230-55-20/70 | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм | м |  |  |  | 3.17 | 0.22 | 3.39 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 57.06 | 3.96 | 61.02 |
| 2589. | 1/10-230-55-20/100 | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм | м |  |  |  | 2.71 | 0.19 | 2.90 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 21.68 | 1.52 | 23.20 |
| 2590. | 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м |  |  |  | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
|  |  |  | 17 |  |  |  | 2.04 | 0.17 | 2.21 |
| 2591. | 1/10-235-20/46 | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 | шт. |  |  |  | 18.00 | 1.27 | 19.27 |
|  |  |  | 0.44 |  |  |  | 7.92 | 0.56 | 8.48 |
| 2592. | ПО | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2593. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 71.69 |  | 161.98 | 11.30 | 2 687.89 |
|  |  |  | 0.0186 | 45.44 | 1.33 К1=1.2 |  | 3.01 | 0.21 | 49.99 |
| 2594. | 2/40-20-10/170 | Блок дверной ПВХ | ШТ |  |  |  | 1 216.41 | 85.64 | 1 302.05 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1216.41 | 85.64 | 1302.05 |
| 2595. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | Установка наличника из ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.30 |  | 41.45 | 2.92 | 495.77 |
|  |  |  | 0.105 | 47.16 | 0.24 К1=1.2 |  | 4.35 | 0.31 | 52.06 |
| 2596. | 2/40-25-10/5 | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм | м |  |  |  | 1.76 | 0.12 | 1.88 |
|  |  |  | 10.71 |  |  |  | 18.85 | 1.29 | 20.14 |
| 2597. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 31.09 | 721.03 |
|  |  |  | 0.0186 | 4.59 | К1=1.2 |  | 8.24 | 0.58 | 13.41 |
| 2598. | ПО | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2599. | Е46-31-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 Стесненность К=1,1 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРОЗД | 250.9 | 354.31 | 166.60 |  |  | 605.21 |
|  |  |  | 0.3 | 75.27 | 106.29 К1=1.1 | 49.98 |  |  | 181.56 |
| 2600. | Е46-33-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765 Стесненность К=1,1 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛКИ | 1393.96 | 15.61 | 10.42 |  |  | 1 409.57 |
|  |  |  | 0.02 | 27.88 | 0.31 К1=1.1 | 0.21 |  |  | 28.19 |
| 2601. | 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т |  |  |  | 662.00 | 46.60 | 708.60 |
|  |  |  | 0.03744 |  |  |  | 24.79 | 1.74 | 26.53 |
| 2602. | Е69-40-8 (83.83 / 51.0893) | Приготовление раствора из сухих смесей Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 КГ СУХОЙ СМЕСИ | 33.25 | 0.36 |  |  |  | 33.61 |
|  |  |  | 0.3744 | 12.45 | 0.13 К1=1.2 |  |  |  | 12.58 |
| 2603. | Ц8-910-1 (61.01 / 39.5714) | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 39.56 | 7.14 | 114.39 | 5.69 | 1 030.58 |
|  |  |  | 0.3 | 261.28 | 11.87 К1=1.2 | 2.14 | 34.32 | 1.71 | 309.18 |
| 2604. | 5/10-10-10-2/10 | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 1 755.02 | 84.42 | 1 839.44 |
|  |  |  | 0.0306 |  |  |  | 53.70 | 2.58 | 56.28 |
| 2605. | 5/20-30-1-4/12 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 | 100 шт. |  |  |  | 11.43 | 0.55 | 11.98 |
|  |  |  | 0.2 |  |  |  | 2.29 | 0.11 | 2.40 |
| 2606. | 5/20-30-3/1 | Полоски | 100 шт. |  |  |  | 1.15 | 0.06 | 1.21 |
|  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.83 | 0.04 | 0.87 |
| 2607. | 5/20-40-4/2 | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 | шт. |  |  |  | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 5.76 | 0.27 | 6.03 |
| 2608. | Ц8-593-701 (61.01 / 39.5714) | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1959.13 | 1 682.38 | 1 267.80 | 378.86 | 20.69 | 4 041.06 |
|  |  |  | 0.03 | 58.77 | 50.47 К1=1.2 | 38.03 | 11.37 | 0.62 | 121.23 |
| 2609. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный потолочный | шт. |  |  |  | 37.50 | 1.80 | 39.30 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 75.00 | 3.60 | 78.60 |
| 2610. | 5/30-30-4-3-2/22 | Светильник светодиодный настенный | шт. |  |  |  | 26.50 | 1.27 | 27.77 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 26.50 | 1.27 | 27.77 |
| 2611. | Ц8-574-1 (61.01 / 39.5714) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.58 | 0.20 | 26.92 | 1.50 | 388.32 |
|  |  |  | 0.06 | 21.56 | 0.03 К1=1.2 | 0.01 | 1.62 | 0.09 | 23.30 |
| 2612. | 5/20-30-1-2/999120 | Наконечники кабельные | шт. |  |  |  | 2.01 | 0.10 | 2.11 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 12.06 | 0.60 | 12.66 |
| 2613. | ПО | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2614. | Е65-13-24 (68.61 / 48.5917) | Смена умывальников Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 4837.67 | 63.07 | 42.69 | 50.78 | 3.58 | 4 955.10 |
|  |  |  | 0.01 | 48.38 | 0.63 К1=1.2 | 0.43 | 0.51 | 0.04 | 49.56 |
| 2615. | 1/10-10-10/36 | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) | т |  |  |  | 543.58 | 38.27 | 581.85 |
|  |  |  | 0.00008 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 2616. | 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная | т |  |  |  | 4 900.00 | 344.96 | 5 244.96 |
|  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
| 2617. | 3/4-80-10-10/20 | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя | компл. |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 98.79 | 5.48 | 104.27 |
| 2618. | 3/4-130-10/10 | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику | шт. |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.55 | 0.47 | 9.02 |
| 2619. | Е65-12-7 (68.61 / 48.5917) | Смена смесителей без душевой сетки Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4273.92 | 1.81 | 1.22 | 4 427.75 | 247.01 | 8 950.49 |
|  |  |  | 0.01 | 42.74 | 0.02 К1=1.2 | 0.01 | 44.28 | 2.47 | 89.51 |
| 2620. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  |  |  |
| 2621. | Е65-1-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.30 | 2.10 | 2.06 | 0.14 | 632.82 |
|  |  |  | 0.03 | 18.79 | 0.13 К1=1.2 | 0.06 | 0.06 |  | 18.98 |
| 2622. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 2623. | 8/1/520 Возвр.мат. | Трубы водогазопроводные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
| 2624. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0009 |  |  |  |  |  |  |
| 2625. | Е16-41-5 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 59.75 | 0.17 | 303.97 | 13.12 | 2 910.40 |
|  |  |  | 0.03 | 76.01 | 1.79 К1=1.2 | 0.01 | 9.12 | 0.39 | 87.31 |
| 2626. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 17.58 | 1.24 | 18.82 |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 2627. | 3/3-50-80-10/10 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм | шт. |  |  |  | 13.14 | 0.73 | 13.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 26.28 | 1.46 | 27.74 |
| 2628. | 6/40-80-20-3/30 | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа | шт. |  |  |  | 1.95 | 0.08 | 2.03 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 9.75 | 0.40 | 10.15 |
| 2629. | 3/6-80-10/10 | Гибкие подводки | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
| 2630. | Е16-27-2 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 2.88 | 0.13 | 112.71 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 К1=1.2 | 0.34 | 5.76 | 0.26 | 225.42 |
| 2631. | 3/3-10-10-10/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм | шт. |  |  |  | 15.67 | 0.87 | 16.54 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 31.34 | 1.74 | 33.08 |
| 2632. | Е65-2-1 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1575.11 | 10.34 | 7.00 |  |  | 1 585.45 |
|  |  |  | 0.01 | 15.75 | 0.10 К1=1.2 | 0.07 |  |  | 15.85 |
| 2633. | 8/1/530 Возвр.мат. | Трубы чугунные канализационные | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 2634. | 8/1/580 Возвр.мат. | Металлолом | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 2635. | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
| 2636. | Е16-45-3 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 969.05 | 43.38 | 3 208.41 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 К1=1.2 | 0.01 | 9.69 | 0.43 | 32.08 |
| 2637. | 6/40-80-30-5/1 | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм | шт. |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.09 | 0.09 | 2.18 |
| 2638. | Е16-28-1 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 К1=1.2 | 0.17 | 83.02 | 3.98 | 248.58 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4179 | 229 | 97 | 3837 | 253 | 8498 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3405 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14028 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 138703 | 8323 | 3891 | 116406 | 7450 | 270881 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 113406 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 70714 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 455001 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 138703 | 8323 | 3891 | 116406 | 7450 | 270881 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 113406 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 70714 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 455001 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-1-6-2/13 |  | Автоматический выключатель 1P 25А 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 20 |  | 20.80 |  | 416.00 | 4.81% | 20.00 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.4725 |  | 7.76 |  | 3.76 | 4.81% | 0.19 |
|  | 5/20-30-5/3 |  | Бирка маркировочная У153 У3,5 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.04 |  | 62.32 |  | 2.40 | 4.81% | 0.20 |
|  | 5/20-30-5/1 |  | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 6.0486 |  | 10.60 |  | 64.11 | 4.81% | 3.03 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Блок дверной ПВХ 01.05.2026 ОРБ |  | ШТ | 5 |  | 1 216.41 |  | 6082.05 | 7.04% | 428.20 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ . . |  | ШТ | 5 |  |  |  |  | 7.04% |  |
|  | 2/20-20-15-19-10/155 |  | Блок дверной стальной / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 1 385.71 |  | 1385.71 | 4.92% | 68.18 |
|  | 1/10-240-10-10/131 |  | Болты строительные 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.00656 |  | 3 425.01 |  | 22.44 | 7.04% | 1.57 |
|  | 3/4-10-20-10/20 |  | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1700 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 1 072.12 |  | 1072.12 | 5.55% | 59.50 |
|  | 3/3-10-10-10/20 |  | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 44 |  | 15.67 |  | 689.48 | 5.55% | 38.28 |
|  | 1/10-240-15/36 |  | Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.15 |  | 4.29 |  | 0.66 | 7.04% | 0.04 |
|  | 1/10-240-15/160 |  | Винты самонарезающие 3,5х25 по металлу 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.093 |  | 6.65 |  | 0.62 | 7.04% | 0.04 |
|  | 5/30-30-4-1-1/7 |  | Выключатель установочный двухклавишный С56-124 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 68 |  | 3.72 |  | 252.96 | 4.81% | 12.24 |
|  | 1/10-230-55-5/23 |  | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.003336 |  | 577.14 |  | 1.93 | 7.04% | 0.16 |
|  | 1/10-240-20/1 |  | Гайки строительные 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.001874 |  | 4 430.03 |  | 8.40 | 7.04% | 0.48 |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 2.547375 |  | 3.69 |  | 9.39 | 7.04% | 0.66 |
|  | 1/10-240-25-50/15 |  | Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.5181 |  | 3.04 |  | 1.57 | 7.04% | 0.12 |
|  | 1/10-130-15/107 |  | Герметик силиконовый 280 мл 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 14.012 |  | 5.27 |  | 73.82 | 7.04% | 5.14 |
|  | 1/10-130-15/999132 |  | Герметик силиконовый 280 мл 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 3.6 |  | 10.63 |  | 38.28 | 7.04% | 2.76 |
|  | 3/6-80-10/10 |  | Гибкие подводки 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 26 |  | 7.74 |  | 201.24 | 5.55% | 11.18 |
|  | 1/10-230-60-5/90 |  | Гидроизоляционная смесь / ILMAX 4600 / 4,8КГ/М2 НА 3ММ 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.0768 |  | 2 651.50 |  | 203.64 | 7.04% | 14.34 |
|  | 1/10-230-15/200 |  | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 14.8575 |  | 2.70 |  | 40.12 | 7.04% | 2.82 |
|  | 1/10-230-15/200 |  | Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 739.7325 |  | 2.70 |  | 1997.33 | 7.04% | 140.63 |
|  | 1/10-230-15/500 |  | Грунтовка / СТ17 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 212.796 |  | 5.79 |  | 1232.10 | 7.04% | 87.29 |
|  | 1/10-230-15/200 |  | Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 34.02 |  | 2.70 |  | 91.89 | 7.04% | 6.47 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 9.225 |  | 2.11 |  | 19.44 | 7.04% | 1.36 |
|  | 1/10-170-2/20 |  | Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм 01.05.2026 ОРБ |  | диск | 1.60966 |  | 26.92 |  | 43.35 | 7.04% | 3.07 |
|  | 1/10-230-35/47 |  | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 9.9927 |  | 6.50 |  | 65.03 | 7.04% | 4.54 |
|  | 1/10-240-30-22/21 |  | Дюбели распорные 8х40 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.132 |  | 17.58 |  | 2.30 | 7.04% | 0.14 |
|  | 1/10-240-30-22/9 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 12х60 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.002 |  | 48.26 |  | 0.10 | 7.04% | 0.01 |
|  | 1/10-240-30-45/11 |  | Дюбель металлический рамный 10х112 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 8.96907 |  | 2.74 |  | 24.55 | 7.04% | 1.73 |
|  | 1/10-240-30-45/13 |  | Дюбель металлический рамный 10х152 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.030035 |  | 379.00 |  | 11.35 | 7.04% | 0.78 |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 256.9 |  | 4.10 |  | 1053.29 | 4.81% | 51.38 |
|  | 5/90-10/2 |  | Дюбель монтажный У661 У3 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 24.4 |  | 4.10 |  | 100.00 | 4.81% | 4.80 |
|  | 1/10-240-30-30/202 |  | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х100 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.015 |  | 198.80 |  | 2.99 | 7.04% | 0.23 |
|  | 1/10-240-30-50/20 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.465 |  | 4.93 |  | 2.28 | 7.04% | 0.19 |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.99 |  | 3.36 |  | 3.34 | 7.04% | 0.25 |
|  | 3/13-50-10/10 |  | Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.0506 |  | 135.19 |  | 6.83 | 5.55% | 0.38 |
|  | 6/10-20-50-40/10 |  | Заглушки чугунные диаметром 50 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 30 |  | 16.08 |  | 482.40 | 4.09% | 19.80 |
|  |  |  | Известь строительная воздушная негашеная комовая . . |  | т | 38.752752 |  |  |  |  | % |  |
|  | 1/10-235-20/681 |  | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 11.355 |  | 5.67 |  | 64.36 | 7.04% | 4.60 |
|  | 5/10-10-10-2/10 |  | Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 м | 0.9843 |  | 1 755.02 |  | 1727.49 | 4.81% | 83.13 |
|  | 1/10-230-65-20-5/15 |  | Керамогранит - 600х600 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 558.069 |  | 39.85 |  | 22239.05 | 7.04% | 1568.20 |
|  | 1/10-230-65-20-5/15 |  | Керамогранит - 600х600 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 4.47 |  | 39.85 |  | 178.13 | 7.04% | 12.56 |
|  | 4/1-6-20-10-10/30 |  | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250х120х88 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.152 |  | 356.67 |  | 54.22 | 9.86% | 5.35 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.05.2026 ОРБ |  | м3 | 13.105 |  | 0.75 |  | 10.03 | 7.04% | 0.58 |
|  | 1/10-230-60-15/40 |  | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.30619 |  | 3 848.21 |  | 1178.26 | 7.04% | 82.97 |
|  | 5/20-20-1/10 |  | Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 25.75 |  | 5.42 |  | 139.57 | 4.81% | 6.70 |
|  | 5/20-40-4/2 |  | Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 177 |  | 1.92 |  | 339.84 | 4.81% | 15.93 |
|  | 3/3-50-80-10/10 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 40 |  | 13.14 |  | 525.60 | 5.55% | 29.20 |
|  | 1/10-230-40-10/36 |  | Краска акриловая специальная Сплендор В-5000 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 413.77 |  | 17.85 |  | 7385.75 | 7.04% | 521.36 |
|  | 1/10-230-40-20/73 |  | Краска масляная 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.002 |  | 4 900.00 |  | 9.80 | 7.04% | 0.61 |
|  | 1/10-230-40-20/127 |  | Краска масляная МА-15, сурик железный 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.000299 |  | 5 006.00 |  | 1.64 | 7.04% | 0.04 |
|  | 3/10-10-20-10/20 |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 5.1875 |  | 3.98 |  | 20.66 | 5.55% | 1.15 |
|  | 1/10-230-95/130 |  | Крестики для плитки 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 1.336 |  | 7.40 |  | 9.91 | 7.04% | 0.73 |
|  | 1/10-170-2/30 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 3.24312 |  | 1.90 |  | 6.14 | 7.04% | 0.40 |
|  | 1/10-180-20/57 |  | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 3 |  | 3.02 |  | 9.00 | 7.04% | 0.60 |
|  | 1/10-235-20/797 |  | Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 01.05.2026 ОРБ |  | м | 137.3113 |  | 0.11 |  | 15.06 | 7.04% | 1.36 |
|  | 5/30-40-2/21 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.2511 |  | 15.48 |  | 3.93 | 4.81% | 0.13 |
|  | 5/20-30-3/42 |  | Лента ЛМ-5 УХЛ2 01.05.2026 ОРБ |  | 100 м | 0.679 |  | 70.00 |  | 47.53 | 4.81% | 2.25 |
|  | 1/10-235-20/770 |  | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений 01.05.2026 ОРБ |  | м | 26.35 |  | 0.12 |  | 3.16 | 7.04% | 0.27 |
|  | 1/10-235-20/46 |  | Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1.76 |  | 18.00 |  | 31.69 | 7.04% | 2.24 |
|  | 1/10-235-20/793 |  | Лента ФУМ шириной 20 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 10 м | 1.02375 |  | 0.91 |  | 0.94 | 7.04% | 0.05 |
|  | 1/10-230-55-7/15 |  | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 65.1 |  | 3.79 |  | 246.74 | 7.04% | 17.59 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | Льняная прядь 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 13.3365 |  | 47.50 |  | 633.56 | 7.04% | 44.42 |
|  | 2/20-20-15-35/185 |  | ЛЮК МЕТ. 1000*1000 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 99.63 |  | 99.63 | 4.92% | 4.90 |
|  | 2/20-20-15-35/360 |  | ЛЮК МЕТ. 1300*1300 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 175.34 |  | 175.34 | 4.92% | 8.63 |
|  | 2/20-20-15-35/165 |  | ЛЮК МЕТ. 800*800 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 79.96 |  | 79.96 | 4.92% | 3.93 |
|  | 2/20-20-15-35/75 |  | Люки 300*300 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 33.20 |  | 66.40 | 4.92% | 3.26 |
|  | 2/20-20-15-35/75 |  | Люки ревизионные 30х30 см 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 13 |  | 33.20 |  | 431.60 | 4.92% | 21.19 |
|  | 1/10-10-10/180 |  | Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.0012 |  | 1 151.60 |  | 1.38 | 7.04% | 0.10 |
|  | 3/4-40-10-10/10 |  | Мойки из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, со смесителем, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 348.00 |  | 348.00 | 5.55% | 19.31 |
|  | 3/4-40-10-20/200 |  | Мойки из стали на три отделения 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 1 048.00 |  | 1048.00 | 5.55% | 58.16 |
|  | 6/40-80-20-3/1 |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 2.125 |  | 1.46 |  | 3.06 | 4.09% | 0.12 |
|  | 6/40-80-20-3/30 |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 201 |  | 1.95 |  | 391.95 | 4.09% | 16.08 |
|  | 6/10-20-50-10/10 |  | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 50 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 30 |  | 14.42 |  | 432.60 | 4.09% | 17.70 |
|  | 6/10-20-10-40/10 |  | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 0.14 |  | 5.77 |  | 0.84 | 4.09% | 0.02 |
|  | 5/20-30-1-2/999120 |  | Наконечники кабельные 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 519 |  | 2.01 |  | 1043.19 | 4.81% | 51.90 |
|  | 2/40-25-10/5 |  | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ . . |  | м | 54.57 |  |  |  |  | 7.04% |  |
|  | 2/40-25-10/5 |  | Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 54.366 |  | 1.76 |  | 95.69 | 7.04% | 6.53 |
|  | 6/40-80-20-7/3 |  | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 10.5 |  | 0.89 |  | 9.34 | 4.09% | 0.44 |
|  | 2/50-30-10/13 |  | Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ 01.05.2026 ОРБ |  | М | 157 |  | 14.00 |  | 2198.00 | 7.04% | 155.43 |
|  | 5/20-30-1-4/6 |  | Ответвительный сжим У 739 М У3 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 1.0812 |  | 129.50 |  | 139.99 | 4.81% | 6.76 |
|  | 3/4-90-40/30 |  | Отвод гофрированный к унитазу 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 5 |  | 7.21 |  | 36.05 | 5.55% | 2.00 |
|  | 6/40-80-30-2/4 |  | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 50.4 |  | 0.67 |  | 33.79 | 4.09% | 1.49 |
|  | 6/40-80-30-2/5 |  | Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 11.88 |  | 2.53 |  | 29.98 | 4.09% | 1.16 |
|  | 1/10-135-30/61 |  | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" 01.05.2026 ОРБ |  | л | 0.532875 |  | 20.29 |  | 10.81 | 7.04% | 0.76 |
|  | 1/10-135-30/70 |  | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.05.2026 ОРБ |  | л | 6.751576 |  | 14.54 |  | 98.20 | 7.04% | 6.91 |
|  | 2/40-20-1/10 |  | ПЕРЕГОРОДКА ПВХ 1200*1000 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 2.4 |  | 230.00 |  | 552.00 | 7.04% | 38.86 |
|  | 5/20-30-2/1 |  | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 20 |  | 6.39 |  | 127.80 | 4.81% | 6.20 |
|  | 6/40-80-30-5/1 |  | Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 36 |  | 2.09 |  | 75.24 | 4.09% | 3.24 |
|  | 1/10-230-65-45-10/27 |  | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ . . |  | м | 41.218 |  |  |  |  | 7.04% |  |
|  | 1/10-230-65-45-10/27 |  | Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) 01.05.2026 ОРБ |  | м | 75.684 |  | 0.36 |  | 27.24 | 7.04% | 2.25 |
|  | 1/10-160-10/190 |  | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 105.3072 |  | 0.81 |  | 85.29 | 7.04% | 6.34 |
|  | 1/10-230-65-20-20/26 |  | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 347.464 |  | 36.57 |  | 12706.78 | 7.04% | 893.00 |
|  | 1/10-230-55-15/110 |  | Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 64.575 |  | 4.46 |  | 288.06 | 7.04% | 20.05 |
|  | 3/10-10-20-40/20 |  | Подвеска резьбовая ПР-10 01.05.2026 ОРБ |  | м | 4.374 |  | 2.75 |  | 11.98 | 5.55% | 0.67 |
|  | 2/40-25-5/30 |  | Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый 01.05.2026 ОРБ |  | м | 4.2 |  | 15.01 |  | 63.04 | 7.04% | 4.46 |
|  | 5/20-30-3/40 |  | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 1.591 |  | 1.15 |  | 1.83 | 4.81% | 0.04 |
|  | 5/20-30-3/1 |  | Полоски 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 22.58 |  | 1.15 |  | 25.97 | 4.81% | 1.32 |
|  | 3/2-100-30-20-20/30 |  | Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, П-образные, диаметром 32 мм, размером 500х500 мм (модифицированные) 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 2 |  | 198.21 |  | 396.42 | 5.55% | 22.00 |
|  | 1/10-10-10/36 |  | Портландцемент 400-Д0 (в упаковке) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.12882 |  | 543.58 |  | 70.01 | 7.04% | 4.92 |
|  | 2/20-20-20-20/30 |  | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 01.05.2026 ОРБ |  | м | 83.8 |  | 170.00 |  | 14246.00 | 4.92% | 700.54 |
|  | 1/10-230-55-20/70 |  | Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 37.8 |  | 3.17 |  | 119.84 | 7.04% | 8.33 |
|  | 1/10-230-55-20/100 |  | Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 16.8 |  | 2.71 |  | 45.53 | 7.04% | 3.19 |
|  | 1/10-230-55-20/117 |  | Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 61.5 |  | 1.65 |  | 101.48 | 7.04% | 7.38 |
|  | 1/10-230-55-20/135 |  | Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 25 |  | 2.23 |  | 55.75 | 7.04% | 4.00 |
|  | 1/10-230-50-15/39 |  | Растворитель 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 50.115 |  | 5.22 |  | 261.63 | 7.04% | 18.58 |
|  | 1/10-230-60-35/56 |  | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75 01.05.2026 ОРБ |  | т | 6.00246 |  | 835.20 |  | 5013.31 | 7.04% | 352.94 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.05.2026 ОРБ |  | т | 16.70259 |  | 221.63 |  | 3701.90 | 7.04% | 260.57 |
|  | 1/10-230-60-45-15/50 |  | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 01.05.2026 ОРБ |  | т | 1.35128 |  | 662.00 |  | 894.53 | 7.04% | 62.96 |
|  | 1/10-230-60-30/20 |  | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 01.05.2026 ОРБ |  | т | 8.694 |  | 257.08 |  | 2235.06 | 7.04% | 157.36 |
|  | 3/1-150-10-110/120 |  | Решетки, размер 200х300 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 29 |  | 26.63 |  | 772.27 | 5.55% | 42.92 |
|  | 5/30-30-4-1-2-2/6 |  | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 30 |  | 5.07 |  | 152.10 | 4.81% | 7.20 |
|  | 1/10-240-55-20/63 |  | Саморез с прессшайбой и сверлом оцинкованный 4,2х51 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 0.606 |  | 3.59 |  | 2.24 | 7.04% | 0.15 |
|  | 1/10-240-55-20/238 |  | Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.099 |  | 10.06 |  | 0.99 | 7.04% | 0.12 |
|  | 1/10-170-10/165 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 0.411375 |  | 3.23 |  | 1.29 | 7.04% | 0.04 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 14.4683 |  | 4.77 |  | 69.16 | 7.04% | 4.84 |
|  | 1/10-170-10/175 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 0.36 |  | 4.87 |  | 1.78 | 7.04% | 0.08 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 0.372 |  | 2.47 |  | 0.92 | 7.04% | 0.06 |
|  | 1/10-170-10/105 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 4.7355 |  | 2.17 |  | 10.33 | 7.04% | 0.74 |
|  | 1/10-170-10/25 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 4.028 |  | 12.92 |  | 52.01 | 7.04% | 3.69 |
|  | 1/10-170-10/411 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 0.55965 |  | 0.48 |  | 0.25 | 7.04% |  |
|  | 5/30-30-4-4 |  | СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 28 |  | 207.92 |  | 5821.76 | 7.04% | 409.92 |
|  | 5/30-30-4-3-2/22 |  | Светильник светодиодный настенный 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 15 |  | 26.70 |  | 400.50 | 4.81% | 19.20 |
|  | 5/30-30-4-3-2/22 |  | Светильник светодиодный настенный 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 1 |  | 26.50 |  | 26.50 | 4.81% | 1.27 |
|  | 5/30-30-4-3-2/22 |  | Светильник светодиодный потолочный 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 37 |  | 37.50 |  | 1387.50 | 4.81% | 66.60 |
|  | 3/4-130-10/10 |  | Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 23 |  | 8.55 |  | 196.65 | 5.55% | 10.81 |
|  | 3/4-140-40/10 |  | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 84.22 |  | 84.22 | 5.55% | 4.67 |
|  | 3/4-140-20/30 |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 26 |  | 43.28 |  | 1125.28 | 5.55% | 62.40 |
|  | 5/20-30-1-4/12 |  | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4 01.05.2026 ОРБ |  | 100 шт. | 6.02 |  | 11.43 |  | 68.85 | 4.81% | 3.34 |
|  | 1/10-230-60-35/61 |  | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.009834 |  | 433.24 |  | 4.26 | 7.04% | 0.29 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 28.515 |  | 1.17 |  | 33.37 | 7.04% | 2.26 |
|  | 3/4-140-40/10 |  | СТОЙКА ДЛЯ ДУША 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 84.22 |  | 84.22 | 5.55% | 4.67 |
|  | 8/2/1 |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор . . |  | т | 24.67236 |  |  |  |  | 7.04% |  |
|  | 8/2/1 |  | Строительные отходы и (или) строительный мусор 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.0312 |  |  |  |  | 7.04% |  |
|  | 3/4-120-10/20 |  | Трапы чугунные эмалированные Т-100М размером 355х200х142 мм с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 1 |  | 112.92 |  | 112.92 | 5.55% | 6.27 |
|  | 6/40-80-20-2/1 |  | Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 4.875 |  | 2.40 |  | 11.67 | 4.09% | 0.49 |
|  | 6/40-80-30-1/5 |  | Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 19.44 |  | 3.47 |  | 67.42 | 4.09% | 2.78 |
|  | 6/10-20-50-30/10 |  | Тройники косые 60 градусов диаметром 50х50 мм к чугунным канализационным трубам 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 30 |  | 32.57 |  | 977.10 | 4.09% | 39.90 |
|  | 6/40-25-1/4 |  | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 126.25 |  | 1.61 |  | 203.29 | 4.09% | 8.83 |
|  | 6/40-25-2/1 |  | Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 36 |  | 3.17 |  | 114.12 | 4.09% | 4.68 |
|  | 6/20-20-20/10 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 0.2625 |  | 2.73 |  | 0.71 | 4.09% |  |
|  | 6/20-30-20/11 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм 01.05.2026 ОРБ |  | м | 17.6 |  | 5.58 |  | 98.12 | 4.09% | 3.96 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.275 |  | 4.63 |  | 1.28 | 7.04% | 0.05 |
|  | 1/10-230-55-20/166 |  | Уголок перфорированный алюминиевый 01.05.2026 ОРБ |  | м | 73.44 |  | 2.12 |  | 155.64 | 7.04% | 11.04 |
|  | 6/40-80-20-1/7 |  | Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 7.625 |  | 1.57 |  | 12.01 | 4.09% | 0.47 |
|  | 6/40-80-20-1/1 |  | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | 10 шт. | 19.375 |  | 2.04 |  | 39.51 | 4.09% | 1.56 |
|  | 6/40-80-20-1/13 |  | Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 43.75 |  | 1.72 |  | 75.30 | 4.09% | 3.04 |
|  | 3/4-80-10-10/20 |  | Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 20 |  | 98.79 |  | 1975.80 | 5.55% | 109.60 |
|  | 3/4-90-10-30/20 |  | Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт" 01.05.2026 ОРБ |  | компл. | 5 |  | 218.04 |  | 1090.20 | 5.55% | 60.50 |
|  | 3/10-10-20-30/60 |  | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50 01.05.2026 ОРБ |  | шт. | 48.6 |  | 1.71 |  | 83.14 | 5.55% | 4.34 |
|  | 1/10-240-50-16/2 |  | Шайбы строительные 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.93768 |  | 5.37 |  | 4.97 | 7.04% | 0.26 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 40.4066 |  | 4.96 |  | 200.40 | 7.04% | 14.20 |
|  | 1/10-180-20/140 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне) 01.05.2026 ОРБ |  | м2 | 1.263825 |  | 11.04 |  | 13.90 | 7.04% | 0.98 |
|  | 1/10-230-60-40/35 |  | Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.05.2026 ОРБ |  | т | 1.30042 |  | 1 110.34 |  | 1443.93 | 7.04% | 101.64 |
|  | 1/10-230-60-40/15 |  | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.012213 |  | 998.58 |  | 12.18 | 7.04% | 0.86 |
|  | 1/10-230-60-40/10 |  | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 737.4646 |  | 0.96 |  | 707.96 | 7.04% | 51.64 |
|  | 1/10-230-60-40/25 |  | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.0038 |  | 853.84 |  | 3.22 | 7.04% | 0.24 |
|  | 1/10-240-55-10/75 |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.002135 |  | 4 540.00 |  | 9.75 | 7.04% | 0.63 |
|  | 1/10-240-55-10/65 |  | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм 01.05.0026 ОРБ |  | т | 0.00001 |  | 5 740.00 |  | 0.06 | 7.04% |  |
|  | 1/10-240-55-20/60 |  | Шурупы-саморезы 4,8х19 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 1.168392 |  | 33.20 |  | 38.84 | 7.04% | 2.74 |
|  | 1/10-240-55-20/20 |  | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм 01.05.2026 ОРБ |  | 1000 шт. | 0.5425 |  | 8.92 |  | 4.85 | 7.04% | 0.34 |
|  | 1/10-140-40/95 |  | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.000469 |  | 11 990.00 |  | 5.65 | 7.04% | 0.37 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.05.2026 ОРБ |  | т | 0.00316 |  | 11 990.00 |  | 37.92 | 7.04% | 2.52 |
|  | 5/30-40-2/23 |  | Электроизоляционная лента ПВХ 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 0.1078 |  | 15.48 |  | 1.64 | 4.81% | 0.05 |
|  | 1/10-230-45-10/75 |  | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 15.364 |  | 8.14 |  | 125.08 | 7.04% | 8.79 |
|  | 1/10-230-45-10/165 |  | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая 01.05.2026 ОРБ |  | кг | 1 |  | 8.70 |  | 8.80 | 7.04% | 0.60 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116406 |  | 7449 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116406 |  | 7449 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 13.269 |  | 0.40 |  | 5.46 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 190.7133744 |  | 0.33 |  | 63.23 |  |  |
|  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин |  | МАШ.-Ч | 3.408048 |  | 35.39 |  | 120.61 | 16.96 | 57.80 |
|  | М050102 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 158.40176 |  | 35.52 |  | 5626.39 | 16.96 | 2686.54 |
|  | М021104 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т |  | МАШ.-Ч | 4.900272 |  | 60.79 |  | 297.85 | 20.52 | 100.52 |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.1265 |  | 0.83 |  | 0.11 |  |  |
|  | М030402 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 3.33048 |  | 1.29 |  | 4.28 |  |  |
|  | М030405 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 3.6324288 |  | 4.82 |  | 17.51 |  |  |
|  | М330201 |  | Машины сверлильные электрические |  | МАШ.-Ч | 2.30688 |  | 0.57 |  | 1.31 |  |  |
|  | М330302 |  | Машины шлифовальные угловые |  | МАШ.-Ч | 63.908256 |  | 1.05 |  | 67.08 |  |  |
|  | М330301 |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.-Ч | 19.546764 |  | 0.91 |  | 17.89 |  |  |
|  | М330400 |  | Машины шлифовальные электрозачистные |  | МАШ.-Ч | 18.224492 |  | 6.14 |  | 111.89 |  |  |
|  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  | МАШ.-Ч | 161.809808 |  | 0.55 |  | 88.96 |  |  |
|  | М351307 |  | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена |  | МАШ.-Ч | 98.88 |  | 0.74 |  | 73.17 |  |  |
|  | М255048 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 2.34684 |  | 0.87 |  | 2.04 |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 187.0206 |  | 0.87 |  | 162.73 |  |  |
|  | М030902 |  | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м |  | МАШ.-Ч | 38.10276 |  | 21.05 |  | 802.07 | 16.96 | 646.22 |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 2.148804 |  | 19.15 |  | 41.13 | 14.58 | 31.32 |
|  | М010201 |  | Прицепы тракторные 2 т |  | МАШ.-Ч | 2.5944 |  | 1.35 |  | 3.48 |  |  |
|  | М331305 |  | Пылесос промышленный |  | МАШ.-Ч | 37.554336 |  | 3.32 |  | 124.68 |  |  |
|  | М110903 |  | Растворосмесители передвижные 150 л |  | МАШ.-Ч | 0.02592 |  | 19.25 |  | 0.50 | 14.58 | 0.37 |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 25.315948 |  | 21.54 |  | 545.52 | 14.58 | 368.66 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 10.763928 |  | 4.56 |  | 49.04 |  |  |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 100.03572048 |  | 0.96 |  | 95.98 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8323 |  | 3891 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8323 |  | 3891 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026 | в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1.05526065 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 8 604,77 |  |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 231,79 |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 8 836,56 |  |
|  | Заработная плата | 1 | 138 702,94 |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 8 323,03 |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 3 891,47 |  |
|  | Mатериалы |  | 116 405,87 |  |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 116 405,87 |  |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 7 449,61 |  |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 7 449,61 |  |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 270 881,45 |  |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 113 406,32 |  |
|  | . 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город) | 83.83 | 91969.84 |  |
|  | . 4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город) | 58.54 | 40.77 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (1.5. Текущий ремонт город) | 68.61 | 12416.73 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (1.5. Текущий ремонт город) | 61.01 | 8978.98 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 70 713,54 |  |
|  | . 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город) | 51.0893 | 56050.09 |  |
|  | . 4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город) | 65.8073 | 45.83 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (1.5. Текущий ремонт город) | 48.5917 | 8793.9 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (1.5. Текущий ремонт город) | 39.5714 | 5823.72 |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 455 001,31 |  |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 48 482,10 |  |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 48 482,10 |  |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 503 483,41 |  |
|  | Стоимость подрядных работ |  | 503 483,41 |  |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 503 483,41 |  |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
| 9 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации |  | 503 483,41 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 1,0181 |
| 10 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 9 113,05 |
| 11 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  | 512596,46 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 1,0553 |
| 12 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 18729,58 |
| 13 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  | 531326,04 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
|  | Стоимость работ для налогообложения |  | 503 483,41 | 531 326,04 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
|  | Сумма HДC | 20 | 100 696,68 | 106 265,21 |
| 14 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 604 180,09 | 637 591,25 |
|  | ***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта***** |  |  |  |
|  | Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  | 1 869,83 |  |
|  | Средства на содержание заказчика, застройщика |  |  |  |
|  | Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта |  |  |  |
| 15 | Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации |  | 1 869,83 |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  | 1,0239 |
| 16 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  | 44,69 |
| 17 | Стоимость прочих средств на дату начала строительства |  |  | 1914,52 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | 1,0735 |
| 18 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  | 92,74 |
| 19 | Стоимость прочих средств на дату окончания строительства |  |  | 2007,26 |
|  | Сумма HДC | 20 | 373,97 | 401,45 |
|  | Стоимость прочих средств c НДС |  | 2 243,80 | 2 408,71 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |
| 20 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ |  | 2 243,80 | 2 408,71 |
| 21 | ВСЕГО С ПРОЧИМИ |  | 606 423,89 | 639 999,96 |
| 20 | Сумма прописью Шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяноста девять руб. 96 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |