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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Марля медицинская хлопчатобумажная для УЗ г. Гродно и Гродненской области.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26                                                                                                           Приложение 1





                     

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Марля медицинская хлопчатобумажная
2.1 Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.

2.2* Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2.

2.3* Марля должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капилляр​ность не менее 10 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10 сек.

2.5 2.4* Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная.

2.6 Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.

2.7 Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.

2.8 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

2.9 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

2.10 Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.

2.11 Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки.

2.12 Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.

2.13 Влажность от 3 до 8,5%.

2.14 Зольность не более 0,3%.

2.15 Марля не должна содержать аппретирующих веществ.

2.16 Марля должна быть белизной не менее 80%.

2.17 Степень устойчивости белизны не более 10%.

2.18 Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.

2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

2.19 Ширина марли должна быть 90- 105см. 

	№ п/п
	Ширина марли, см
	Количество, м.п

	1.1.
	90-105
	682 000


1. Требования качества.

Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях республики Беларусь.

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.

Лот 2 - 4 Марля медицинская хлопчатобумажная в отрезах
1. Технические требования.

1. Марля в марлевом отрезе должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной.

2. * Марля в марлевом отрезе должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2 

3. * Марля в марлевом отрезе должна обеспечивать высокую гигроскопичность, капиллярность не менее 10 см/ч, и гидрофильность, смачиваемость не более 10сек. 

4. * Марля в марлевом отрезе должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная.

5. Марля в марлевом отрезе должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н.

6. Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %.

7. Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

8. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

9. Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин.

10. Содержание окрашивающих веществ – бесцветные вытяжки.

11. Массовая доля жировых веществ не более 0,3%.

12. Влажность от 3 до 8,5%.

13. Зольность не более 0,3%.

14. Марля в марлевом отрезе не должна содержать аппретирующих веществ.

15. Марля в марлевом отрезе должна быть белизной не менее 80%.

16. Степень устойчивости белизны не более 10%.

17. Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества. 

18. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

	№ лота
	Ширина марлевого отреза, см
	Количество, шт.

	
	
	Длина 3м (+/- 1м)
	Длина 5м (+/- 1м)
	Длина 10м (+/- 1м)

	2
	90-105 см.
	1 655 шт.
	
	

	3
	90-105 см.
	
	9 520 шт.
	

	4
	90-105 см.
	
	
	44 214 шт.


2. Требования качества:
Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях республики Беларусь.

