ГродМТ 248/26-ЗОИ                                                                                                                                                                        Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 
        
[bookmark: _Hlk192840071]Лот № 2 Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена
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Характеристики нити:
· Гладкая поверхность нитей должна обеспечивать улучшенное скольжение, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани; 
· Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
· Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
· Соответствие химического состава нитей.
Характеристики иглы:
·  Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы; 
·  Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения); 
·  Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления; 
· Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания». 
· Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).
Требования к упаковке:
1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
· Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
· Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
· Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
· Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы. 
Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 
Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
	 № п/п
	Химический состав, толщина нити
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы (±2 мм)
	Длина нити (см)
	Количество

	1
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 6/0
	 1/2
	Колющая
	13
	75
	100

	2
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 4/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	19
	75
	840

	3
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 3/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	19
	75
	280

	4
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 3/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	24
	75
	1 550

	5
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 2/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	26
	75
	1 072

	6
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 2/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	30
	75
	600

	7
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 0
	 1/2
	Режущая/Обратно режущая
	26
	75
	50

	8
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 0
	 1/2
	Режущая/Обратно режущая
	32
	75
	1 222

	9
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 0
	 1/2
	Режущая/Обратно режущая
	36
	75
	500
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Характеристики нити:
· Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
· Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
· Соответствие химического состава нитей.
Характеристики иглы:
·  Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы; 
·  Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения); 
·  Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления; 
· Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания». 
· Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).
Требования к упаковке:
1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
· Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
· Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
· Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
· Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.  
· Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
· 
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы (±2мм)
	Длина нити (см)
	Количество

	1
	Полифиламентная нить из капрона крученая USP 4/0
	1/2
	Колющая
	22
	75
	320

	2
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 3/0
	 1/2
	Колющая
	22
	75
	400

	3
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 3/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	26
	75
	1 650

	4
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 3/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	26
	75
	300

	5
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0
	 1/2
	Колющая
	22
	75
	1 150

	6
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0
	 1/2
	Колющая
	26
	75
	1 960

	7
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0
	 1/2
	Режущая/Обратно режущая
	26
	75
	600

	8
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	26
	75
	150

	9
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0
	 1/2
	Колющая
	30
	75
	800

	10
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2/0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	30
	75
	60

	11
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0
	 1/2
	Колющая
	30
	75
	1 485

	12
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0
	 1/2
	Колющая
	35
	75
	300

	13
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0
	 1/2
	Режущая/Обратно режущая
	35
	75
	800

	14
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	35
	75
	200

	15
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 0
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	37
	75
	200

	16
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1
	 1/2
	Колющая
	30
	75
	200

	17
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	30
	90
	300

	18
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1
	 1/2
	Колющая
	37
	75
	700

	19
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	37
	75
	800

	20
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1
	 1/2
	Колющая
	40
	75
	350

	21
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 1
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	40
	75
	1 300

	22
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2
	 1/2
	Колющая
	40
	75
	1 750

	23
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2
	 1/2
	Колющая
	45
	75
	100

	24
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	40
	100
	200

	25
	Полифиламентная нить из капрона плетеная USP 2
	 3/8
	Режущая/Обратно режущая
	45
	150
	100
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Характеристики нити:
· Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
· Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
·  Соответствие химического состава нитей;
· Плетеная нить.
Требования к упаковке:
1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
· Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы. 
· Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	Длина нити (см)
	Количество

	1
	Нить нерассасывающаяся капроновая USP 3/0
	1000
	1 000

	2
	Нить нерассасывающаяся капроновая USP 2/0
	1000
	1 486

	3
	Нить нерассасывающаяся капроновая USP 1
	1000
	1 336

	4
	Нить нерассасывающаяся капроновая USP 2
	1000
	1 786
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Характеристики нити:
· Гладкая поверхность, устранение «эффекта пиления»; 
· Минимальная тканевая реакция на материал;
· Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
Характеристики иглы:
·  Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы; 
· Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления; 
· Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания». 
Требования к упаковке:
1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
· Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
· Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
· Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
· Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы. 
· Срок стерильности материала не менее 3-х лет.  Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
· 
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы (±2 мм)
	Длина нити (см)
	Количество

	1
	кетгут USP 4/0
	 1/2
	Колющая
	18
	75
	100

	2
	кетгут USP 3/0
	 1/2
	Колющая
	24
	75
	50

	3
	кетгут USP 3/0
	 3/8
	Колющая
	19
	75
	240

	4
	кетгут USP 2/0
	 1/2
	Колющая
	26
	75
	104

	5
	кетгут USP 2/0
	 1/2
	Колющая
	30
	75
	445

	6
	кетгут USP 2/0
	 1/2
	Колющая
	37
	75
	475

	7
	кетгут USP 0
	 1/2
	Колющая
	36
	75
	915

	8
	кетгут USP 0
	 1/2
	Колющая
	40
	75
	50

	9
	кетгут USP 0
	 1/2
	Колющая
	45
	75
	75

	10
	кетгут USP 1
	 1/2
	Колющая
	32
	75
	75

	11
	кетгут USP 1
	 1/2
	Колющая
	37
	75
	50

	12
	кетгут USP 1
	 1/2
	Колющая
	40
	75
	625

	13
	кетгут USP 1
	 1/2
	Колющая
	45
	90
	905

	14
	кетгут USP 2
	 1/2
	Колющая
	45
	90
	1 110

	15
	кетгут USP 2
	 1/2
	Колющая
	48
	75
	175



