УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_12_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Реагенты для иммуноферментного анализа

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для качественного определения антинейтрофильных антител класса IgG против PR3 и MPO в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа (ANCA) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6800 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для качественного определения антинейтрофильных антител класса Ig G против PR3 и MPO в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа ( ANCA) | 576 иссл. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.*тест-система позволяет проводить измерение оптической плотности в лунках планшета в одно- или двухволновом режиме;

2.2.набор должен быть рассчитан на 96 тестов;

2.3. *в составе набора – планшет (иммуносорбент) разборный стриповый, должен содержать 12 стрипов по 8 лунок каждый;

2.4. в состав набора должны входить готовые к употреблению реактивы (калибраторы, контрольные сыворотки, конъюгат, раствор ТМБ, стоп-реагент);

2.5.инструкция по применению реагентов на русском языке;

2.6.наличие паспорта к набору реагентов, с описанием компонентов, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности;

2.7.реактив должен быть протестирован на ВИЧ и ПВГ;

2.8.специфичность и чувствительность не ниже 100%;

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для оценки функции щитовидной железы |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1830 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Кол-во исследований |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом ИФА (ТТГ) | 960 |
| 1.2 | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (Т4 свободный) в сыворотке крови человека методом ИФА | 576 |
| 1.3 | Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоперокси-дазе в сыворотке крови методом ИФА (АТ-ТПО) | 576 |

2.Показатели (характеристики):

2.1.*тест-система позволяет проводить измерение оптической плотности в лунках планшета в одно- или двухволновом режиме;

2.2.набор должен быть рассчитан на 96 тестов;

2.3. *в составе набора – планшет (иммуносорбент) разборный стриповый, должен содержать 12 стрипов по 8 лунок каждый;

2.4. в состав набора должны входить готовые к употреблению реактивы (калибраторы, контрольные сыворотки, конъюгат, раствор ТМБ, стоп-реагент);

2.5.инструкция по применению реагентов на русском языке;

2.6.наличие паспорта к набору реагентов, с описанием компонентов, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности;

2.7.реактив должен быть протестирован на ВИЧ и ПВГ;

2.8.специфичность и чувствительность не ниже 100%;

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для количественного определения концентрации паратиреоидного гормона в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа (ПТГ) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №9:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Кол-во исследований |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для количественного определения паратиреоидного гормона в сыворотке крови человека методом ИФА | 384 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                 Ю.В.Сергиенко