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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке        (п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Ремонт медицинской техники, 2 лота».
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 3 733,70 бел. руб. (BYN), в том числе по лоту 1 - 942,00 бел. руб. (BYN), по лоту 2 - 2 791,70 бел. руб. (BYN).
Срок выполнения работ, оказания услуг – 2026 г.
Место, условия выполнения работ, оказания услуг, порядок их оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).
Источник финансирования – республиканский бюджет.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных работ, услуг согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
2. копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 16.06.2026 до 17.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 17.06.2026 до 17.00.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 18.06.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение: на 5 листах.




Заместитель директора
по медицинской части                                                                           Ф.А.Витковский






























































Смородская  396-52-31
Борина  272-78-32

                                Приложение 1
Лот 1 

Технические характеристики (описание)

1.Состав (комплектация, количество, объем):

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во, шт.

	1.
	Ремонт Дефибриллятор-монитора (ремонт АКБ)
	Mindray BeneHeart D6 (з.н. DG-25005825)
	1

	2.
	Ремонт Дефибриллятор-монитора (ремонт защитного экрана дисплея)
	Mindray BeneHeart D6 (з.н. DG-25005824)
	1

	Запасные части:

	1.
	АКБ
	1

	2.
	Защитный экран дисплея
	1



2. Требования, предъявляемые к работам (услугам).
2.1. В стоимость предложения должны быть включены: ремонт, запасные части, материалы и комплектующие.
2.2. Оплата услуг по факту выполненных работ при предоставлении акта на проведенные работы.
2.3. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней.
3. Требования, предъявляемые к работам (услугам).
3.1. Работы по ремонту должны выполняться  специалистами, прошедшими обучение по видам работ, относящихся к предмету закупки (наличие заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного в соответствии с подпунктом 10.29.4 пункта 10.29 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.№156) *
*-не требуется заключение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, являющемуся производителем данной медицинской техники (согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 июня 2021 г. №92) 
4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
4.1. Гарантия на выполненные ремонтные работы не менее 6 месяцев.
4.2. Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 3 месяцев (возможно изменение гарантийного срока по соглашению сторон) с даты ввода товара (запасной части) в эксплуатацию.
Лот 2

Технические характеристики (описание) 

1. Состав (комплектация, количество, объем):

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Ремонт мойки двухгнездовой ультразвуковой ATOS STE-01
	1 шт.

	Запасные части:

	1.
	Трап для раковины 35х27х9
	1 шт.

	2.
	Смеситель
	1 шт.


1. Требования, предъявляемые к работам (услугам):
1.1. Работы по ремонту должны выполняться специалистами, прошедшими обучение по видам работ, относящихся к предмету закупки (наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548. Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:
уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;
работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык).
2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам).
2.1. Запасные части должны быть полностью совместимы с мойкой двухгнездовой ультразвуковой ATOS STE-01, производства компании «ATOS s.r.l.».,Италия.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
3.1. Гарантия на выполняемые ремонтные работы не менее 6 месяцев.
3.2. Гарантия на запасные части должна составлять не менее 3 месяцев  (возможно изменение гарантийного срока по соглашению сторон) с даты ввода товара (запасной части) в эксплуатацию.


Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                 	Стр._____ из 

                     	
	№ п/п
	Наименование медицинской техники
	Тип, марка
	Кол-во единиц техники
	Описание (вид) работ (услуг)
	Общая 
стоимость,
с НДС, 
бел. руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Расходные материалы / запасные части 
	

	№
	Наименование
	Кол-во
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Условия оплаты: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Сроки (условия) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Гарантийные обязательства: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).
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