ГродМТ 286/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Лента индикаторная

| № п/п | Наименование и типоразмер | Техническая характеристика | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента индикаторная наружная химическая для плазменной стерилизации перекисью водорода в рулоне | 2.1. Лента индикаторная для контроля плазменной стерилизации перекисью водорода. 2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками. 2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса. 2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м. | 25 |
| 2 | Лента индикаторная наружная химическая для газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена | 2.1. Лента индикаторная для контроля газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена. 2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками. 2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса. 2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м. | 20 |

Лот 5 Лента индикаторная

| № п/п | Наименование и типоразмер | Техническая характеристика | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента индикаторная наружная химическая для паровой стерилизации | 2.1. Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации. 2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками. 2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса. 2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м. | 75 |
| 2 | Лента индикаторная наружная химическая для воздушной стерилизации | 2.1. Лента индикаторная для контроля воздушной стерилизации. 2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками. 2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса. 2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м. | 17 |