УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_12_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора модели BC-5150, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Китай |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6278,26 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора модели BC-5150, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай | 72 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Контрольный материал предназначен для применения на автоматическом гематологическом анализаторе модели BC-5150, состоит из набора трех уровней (патология  низкая, патология высокая, норма), каждый уровень должен быть аттестован по параметрам: WBC, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT%, MCV, MCHC, MCH, RDW-CV%, RDW-SD, PLT, MPV, PCT% (для исследовательских целей),

P-LCC, P- LСR% , с предоставлением паспортных данных.

2.2. Контрольный материал должен быть совместим с реагентами, применяемыми для проведения исследований на анализаторе модели BC-5150.

2.3. Контрольный материал должен быть утвержден Государственным комитетом по стандартизации РБ для проведения поверки прибора, входящий в перечень средств  поверки, средства измерения - анализатора модели BC-5150, с предоставлением утверждающих технических нормативных правовых актов и/или технических документов

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для автоматического гематологического анализатора модели BC-5150, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Китай |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 36991,35 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дилюент Diluent M-52D либо аналог | 1.Для разбавления проб, количественного и качественного определения эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, измерения концентрации гемоглобина 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов/ | 720 л |
| 1.2 | Лизирующий раствор Lyse M-52Diff либо аналог | 1.Растворяет эритроциты и служит для дифференцировки лейкоцитов в канале Diff. 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 28 л |
| 1.3 | Лизирующий раствор Lyse M-52LH либо аналог | 1.Растворяет эритроциты и служит и используется при подсчете лейкоцитов, дифференцировке базофилов и измерения уровня гемоглобина. 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов | 5,2 л |
| 1.4 | Чистящий раствор Cleaning Solution либо аналог | 1.Очиститель зонда, гипохлоритный чистящий раствор. 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1550 мл |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 Ю.В.Сергиенко