

	УТВЕРЖДАЮ

	Главный врач 

	УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

	_________________ Д.В. Зайцев

	МП

	«_____» ___________________ 2026г.





Заявка на закупку ингаляторов (небулайзеров) для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» на 2026 год.
1.Сведения о государственной закупке:

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ингалятор (небулайзер)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик)предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	Согласно приложению 1

	Срок (график поставки) товаров 
	Июнь-июль 2026г.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	1484,34 бел.руб.


	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет




2. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: 
 – начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.

















Приложение 1
[bookmark: _Hlk207782976]
Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

ЛОТ 1. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1.
	Ингалятор (небулайзер) 
	10 шт.




2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

2.1 Вид компрессорный.
2.2 Непрерывный режим работы.
2.3 Высокая доля вдыхаемых частиц (эффективное ультразвуковое распыление).
2.4 Можно использовать многие лекарственные препараты, в том числе антибиотики и глюкокортикостероиды.
2.5 Низкий уровень шума во время работы.
2.6 Наличие маски для детей и маски взрослых.
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	Главный внештатный специалист по детской анестезиологии и реаниматологии главного управления по здравоохранению Миноблисполкома

	____________
(подпись)


	К.А.Судновская




