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ЗОИ
Заявка на закупку 
Клипсы эндоскопические 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника»

	Место наxождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клипсы титановые

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1. Материал – титан.
1.2. Для лапароскопических операций.
1.3. Средне-большие (9 мм после сжатия).
1.4. Количество стерильных клипс в картридже – 6 шт.
1.5. Для клипатора ППП

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	12 000 шт. (клипс)

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	39 600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченныx астериксом «*» предложение снимается с рассмотрения.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                          Ю.В.Сергиенко   
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