УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_12_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Клипсы эндоскопические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клипсы титановые |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Материал – титан. 1.2. Для лапароскопических операций. 1.3. Средне-большие (9 мм после сжатия). 1.4. Количество стерильных клипс в картридже – 6 шт. 1.5. Для клипатора ППП |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 12 000 шт. (клипс) |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 39 600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченныx астериксом «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                          Ю.В.Сергиенко