ГродМТ 300/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Набор для пункционной цистостомии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Размер | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для пункционной цистостомии стерильный | 14Fr/45 см | шт | 100 |
| 1.2. |  | 16Fr/45 см | шт | 70 |

2. Технические требования:

2.1. Набор предназначен для дренирования мочевого пузыря с помощью специального катетера, который вводится в полость мочевого пузыря через надлобковую пункцию.

2.2. Набор состоит:

2.2.1 Троакар состоит из:

-стилет с заостренной частью,

-тубус,

-или разламывающийся троакар.

2.2.2 Цистостомический (дренажный) катетер имеет:

-биосовместимый медицинский силикон, не вызывающий аллергических реакций,

-большие и малые петли,

-баллоны разного объема,

- или комбинация баллона и петли,

-надежное соединение катетера и мешка-мочеприемника без подтекания.

2.3. Мешок-мочеприемник с соединительной трубкой.

2.4. Скальпель.

2.5. Пластиковая заглушка.

2.6. Муфтва для фиксации катетера к коже или лейкопластырь.

2.7. Предназначен для однократного использования.

2.8. Стерильно, апирогенно, нетоксично.

2.9. Упаковка: индивидуальный герметичный пакет.