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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk152663586]Лот 3 Набор для пункционной цистостомии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор для пункционной цистостомии стерильный
	14Fr/45 см
	шт
	100

	1.2.
	
	16Fr/45 см
	шт
	70


2. Технические требования:
2.1. Набор предназначен для дренирования мочевого пузыря с помощью специального катетера, который вводится в полость мочевого пузыря через надлобковую пункцию.
2.2. Набор состоит:
2.2.1 Троакар состоит из:
-стилет с заостренной частью,
-тубус,
-или разламывающийся троакар.
2.2.2 Цистостомический (дренажный) катетер имеет:
-биосовместимый медицинский силикон, не вызывающий аллергических реакций,
-большие и малые петли,
-баллоны разного объема, 
- или комбинация баллона и петли,
-надежное соединение катетера и мешка-мочеприемника без подтекания.
2.3. Мешок-мочеприемник с соединительной трубкой.
2.4. Скальпель.
2.5. Пластиковая заглушка.
2.6. Муфтва для фиксации катетера к коже или лейкопластырь.
2.7. Предназначен для однократного использования.
2.8. Стерильно, апирогенно, нетоксично.
2.9. Упаковка: индивидуальный герметичный пакет.

 
