УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

______________К.В.Дроздовский

09.06.2026

Задание на закупку

на оказание услуг по техническому освидетельствованию сосудов под давлением (медицинских стерилизаторов (паровых))

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке услуг:

- Техническое освидетельствование сосудов под давлением (медицинских стерилизаторов (паровых)).

1.2. Объем (количество) закупаемых услуг:

- согласно приложению 1 к настоящему заданию.

1.3. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 71.20.19.990 «Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки»

1.4. Источник финансирования: республиканский бюджет.

1.5. Условия и срок оплаты: оплата оказанных услуг производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ путем размещения в органах государственного казначейства платежного поручения на перечисление денежных средств со счета органа государственного казначейства на расчетный счет Исполнителя.

1.6. К работам по техническому освидетельствованию стерилизаторов допускаются квалифицированные специалисты (технический персонал), имеющие допуск на выполнению данного вида услуг подтвержденный удостоверением или протоколом проверки знаний, выданным в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

При проведении работ по техническому освидетельствованию стерилизаторов необходимо соблюдать требования безопасности при работе с оборудованием, работающим под избыточным давлением, и требования по электробезопасности согласно, ТКП 181, ТКП 290, ТКП 427.

1.7. Цена предложения должна включать:

стоимость услуг по техническому освидетельствованию стерилизаторов;

все затраты и издержки, налоги, сборы (пошлины), другие обязательные платежи;

иные расходы, уплачиваемые исполнителем в связи с исполнением договора.

1.8. Срок оказания услуг – с даты подписания договора не позднее 18.08.2026 года.

2. Услуги оказываются по месту нахождения медицинской техники Заказчика, по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64А; пр-т Независимости, 64/1.

3. Оказанные услуги по техническому освидетельствование сосудов под давлением (медицинских стерилизаторов) оформляются актом выполненных работ и соответствующей записью в паспорте стерилизатора.

Разработал:

Инженер по ремонту

медицинского оборудования                                               М.И.Добровольская

Приложение 1

к заданию на закупку

на оказание услуг по техническому освидетельствование сосудов под давлением (медицинских стерилизаторов (паровых))

на 2026 год

| № п/п | Наименование медицинской техники | Тип, марка (модель) | Кол-во, (шт.) | Заводской номер | Инв. Номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стерилизаторы паровые | STERIVAP HP E (BMT 666-2) | 1 | 091039 | 01370854 | 2009 |
|  |  | Unisteri 336-1 ED | 1 | 091033 | 01370855 | 2009 |
|  |  | Sterivap НР Е 9612-1ЕD | 1 | 5170233 | 01371011 | 2017 |
|  |  | KSG-200-1-E | 1 | 7184 | 01370078 | 2004 |