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Заявка на закупку
Медицинское оборудование 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка (каталка) медицинская реанимационная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2



	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	69700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту№2:
1. Состав 1 комплекта:
	№п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Тележка (каталка) медицинская реанимационная:
	

	1.1.1
	Перекладчик    пациента    с    креплением    на каталку, 
	1 шт.

	1.1.2
	Инфузионная    стойка    с   держателями   для бутылок (мешков) 
	1 шт.

	1.1.3
	Корзина нижняя для принадлежностей 
	2 шт.

	1.1.4
	Держатель баллона кислорода 
	1 шт.

	1.1.5
	Матрац рентгенопрозрачный
	1 шт.

	1.1.6
	Ремень-фиксатор пациента не менее 
	1 шт.

	1.1.7
	Боковой          рельс          для           крепления дополнительного оборудования
	Не менее 1-го

	1.1.8
	Столик для дополнительного оборудования с 2 рельсами для крепления дополнительного оборудования 
	1 шт.

	1.1.9
	Складные боковые ограждения
	2 шт.

	1.1.10
	Торец-спинка:
-	головная
-	ножная
	
1 шт.
1 шт.

	1.1.11
	Подголовник
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Максимальная нагрузка на тележку (каталку) 
	не менее 170 кг

	2.2
	Трехсекционное                рентгенопрозрачное основание
	Наличие

	2.3
	Возможность          крепления          навесного оборудования:       транспортного       аппарата искусственной          вентиляции          лёгких, кислородного   баллона,   гемодинамического монитора
	Наличие

	2.4
	Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга
	Наличие

	2.5
	Регулировка  спинной   и   ножной   секций   при   помощи пневмопружин
	Наличие

	2.6
	Угол подъема головной секции 
	от 0° до не менее 70°

	2.7
	Угол подъема ножной секции 
	не менее 30°

	2.8
	Гидравлическая регулировка высоты каталки 
	Наличие

	2.9
	Минимальная   высота каталки  
Максимальная высота каталки  
	не   более   700   мм           не менее 900 мм

	2.10
	Колеса   диаметром   не   менее    190    мм    с бесшумным   полиуретановым   покрытием   и системой центральной блокировки
	Наличие

	2.11
	Система пятого колеса
	Наличие

	2.12
	Габаритные размеры:
длина
ширина 
	
2000-2200 см
70-80 см

	2.13
	Матрац рентгенопрозрачный с гигиеничным полиуретановым           покрытием,           очищаемый,   стойкий   к   дезинфицирующим веществам,       соответствующий       размерам каталки
	Наличие

	2.14
	Протекторы-бамперы    для    предотвращения ударов     о     стены      при     перемещениях, расположенные по углам каталки
	Наличие

	2.15
	Боковые       ограждения     
	Складывающиеся

	2.16
	Все      материалы,      должны       быть устойчивы к коррозии и дезинфицирующим веществам,    применяемым    в РБ.
	Наличие





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                 Ю.В.Сергиенко         
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