УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_12_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка (каталка) медицинская реанимационная |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 69700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту№2:

- Состав 1 комплекта:

| №п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тележка (каталка) медицинская реанимационная: |  |
| 1.1.1 | Перекладчик пациента с креплением на каталку, | 1 шт. |
| 1.1.2 | Инфузионная стойка с держателями для бутылок (мешков) | 1 шт. |
| 1.1.3 | Корзина нижняя для принадлежностей | 2 шт. |
| 1.1.4 | Держатель баллона кислорода | 1 шт. |
| 1.1.5 | Матрац рентгенопрозрачный | 1 шт. |
| 1.1.6 | Ремень-фиксатор пациента не менее | 1 шт. |
| 1.1.7 | Боковой рельс для крепления дополнительного оборудования | Не менее 1-го |
| 1.1.8 | Столик для дополнительного оборудования с 2 рельсами для крепления дополнительного оборудования | 1 шт. |
| 1.1.9 | Складные боковые ограждения | 2 шт. |
| 1.1.10 | Торец-спинка: - головная - ножная | 1 шт. 1 шт. |
| 1.1.11 | Подголовник | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Максимальная нагрузка на тележку (каталку) | не менее 170 кг |
| 2.2 | Трехсекционное рентгенопрозрачное основание | Наличие |
| 2.3 | Возможность крепления навесного оборудования: транспортного аппарата искусственной вентиляции лёгких, кислородного баллона, гемодинамического монитора | Наличие |
| 2.4 | Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга | Наличие |
| 2.5 | Регулировка спинной и ножной секций при помощи пневмопружин | Наличие |
| 2.6 | Угол подъема головной секции | от 0° до не менее 70° |
| 2.7 | Угол подъема ножной секции | не менее 30° |
| 2.8 | Гидравлическая регулировка высоты каталки | Наличие |
| 2.9 | Минимальная высота каталки Максимальная высота каталки | не более 700 мм не менее 900 мм |
| 2.10 | Колеса диаметром не менее 190 мм с бесшумным полиуретановым покрытием и системой центральной блокировки | Наличие |
| 2.11 | Система пятого колеса | Наличие |
| 2.12 | Габаритные размеры: длина ширина | 2000-2200 см 70-80 см |
| 2.13 | Матрац рентгенопрозрачный с гигиеничным полиуретановым покрытием, очищаемый, стойкий к дезинфицирующим веществам, соответствующий размерам каталки | Наличие |
| 2.14 | Протекторы-бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам каталки | Наличие |
| 2.15 | Боковые ограждения | Складывающиеся |
| 2.16 | Все материалы, должны быть устойчивы к коррозии и дезинфицирующим веществам, применяемым в РБ. | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                 Ю.В.Сергиенко