УТВЕРЖДАЮ

Управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска»

_____________Г.В.Меркуль

« » 2026 года

Техническое задание

на проведение проверки работоспособности систем АВР

(устройство автоматического включения резервного питания потребителей) в государственных учреждениях образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г.Минска

Технические характеристики предмета закупки: Согласно п.2.13.12 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ТКП 181-2009, необходимо проведение проверки работоспособности систем АВР (устройство автоматического включения резервного питания потребителей) в учреждениях образования согласно Приложению №1.

Цель испытаний

Испытания АВР проводятся с целью определения работоспособности АВР в соответствии с требованиями нормативных документов.

В рамках оказания услуг по проведению проверки работоспособности систем АВР (устройство автоматического включения резервного питания потребителей) в государственных учреждениях образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г.Минска:

проверка работоспособности систем;

проверка напряжения срабатывания;

проверка выдержки времени отключения основного ввода;

проверка времени переключения с основного питания на резервное.

Результаты проверки оформляются протоколом проверки работоспособности системы АВР.

Условия оплаты: в течение 15 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) со счетов органов государственного казначейства (или по согласованию с заказчиком).

Предложение участника:

- наличие свидетельства о государственной регистрации;

- в цену предложения включаются все расходы, налоги, сборы                   и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству;

- расчет стоимости необходимо представить на каждый объект                    в соответствии с приложением к техническому заданию.

Не учитывается информация о ценах (тарифах): от лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации индивидуальным предпринимателем или физическим лицом; не содержащая сведения, указанные в абзаце четвертом части четвертой пункта 6  Положения о порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки.

Код ОКРБ 2007-2012: 71.20.13.000 «Услуги по испытаниям и анализу комплексных механических и электрических систем».

Срок оказания услуг: с 17.06.2026 по 24.06.2026.

Предельная стоимость услуг: 5 250 руб. 00 коп. (пять тысяч двести пятьдесят белорусских рублей 00 копеек).

Источник финансирования: местный бюджет.

Согласовано:

Начальник управления ЦХО					И.С.Бугакова

Подготовил:

Заместитель начальника УЦХО				Ю.М.Заграбский