Приложение 4

к аукционным документам №АС661-06/261

Технические характеристики и описание

предмета государственной закупки

Электрооборудование наружное

Товар поставляется в собранном виде.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (предоставить письменное заявление).

Гарантийные обязательства: не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).

Оборудование должно быть изготовлено с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих в Республике Беларусь ТНПА.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации, включая принципиальные электрические схемы.

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку оборудования собственными силами.

В случае поставки аналогичного оборудования победитель процедуры закупки за счет собственных средств осуществляет внесение изменений в разработанную проектную документацию по объекту (разработчик – УП «Минскпроект») в течение                           20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения договора поставки.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Технические характеристики, комплектация | Стоимость (с НДС), руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф наружного освещения | 1 | Лист 6 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 6 раздела 23.015.2.00-ЭН, Лист 3 раздела 23.015.2.00-ЭН.СО | 20 451,22 | Наружное освещение |
| 2 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-1 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 3 992,63 | Видеонаблюдение |
| 3 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-2 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Листы 4, 5 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 4 015,60 | Видеонаблюдение |
| 4 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-3 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Листы 3, 4 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 4 015,85 | Видеонаблюдение |
| 5 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-4 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 4 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 4 015,60 | Видеонаблюдение |
| 6 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-5 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 3 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 4 356,32 | Видеонаблюдение |
| 7 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-6 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Листы 2, 3 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 4 697,01 | Видеонаблюдение |
| 8 | Шкаф электрический наружного исполнения ШРВД-7 | 1 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Листы 5, 6 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 4 005,69 | Видеонаблюдение |
| 9 | Выключатель автоматический ВА47-29-63/16-1Р | 11 | Лист 5 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 6 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО4 | 244,92 | Видеонаблюдение |
| 10 | Шкаф электрический наружного исполнения ШР-1 | 1 | Лист 7 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 3 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО9 | 7 127,63 | Экраны и дисплеи |
| 11 | Шкаф электрический наружного исполнения ШР-2 - ШР-7 | 6 | Лист 7 раздела 23.015.2.00-ЭС, Лист 3, 4 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО9 | 18 860,28 | Экраны и дисплеи |
| 12 | Шкаф электрический наружного исполнения ШР-8 | 1 | Лист 6 раздела 23.015.2.00-ЭС, Листы 2, 3 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО6 | 7 525,11 | Летнее кафе |
| 13 | Шкаф электрический наружного исполнения ШР-9 | 1 | Лист 7 раздела 23.015.2.00-ЭС, Листы 2, 3 раздела 23.015.2.00-ЭС.СО8 | 10 223,17 | Площадка торговли |
| 14 | Шкаф электрический наружной установки, с аппаратурой автоматического управления архитектурной подсветкой из антивандального композитного материала, IP54, ВхШхГЛ: 1600х700х500 мм, с установкой на фундамент, 380/220 | 1 | Листы 3, 5 раздела 23.015.2.0-ЭН1, Лист 2 раздела 23.015.2.0-ЭН1.СО1 | 12 585,55 | Декоративная подсветка |
| 15 | Шкаф электрический наружной установки, с аппаратурой автоматического управления архитектурной подсветкой из антивандального композитного материала, IP54, ВхШхГЛ: 1600х700х500 мм, с установкой на фундамент, 380/220 | 1 | Листы 3, 6 раздела 23.015.2.0-ЭН1, Лист 2 раздела 23.015.2.0-ЭН1.СО7 | 21 329,31 | Декоративная подсветка |
| 16 | Выключатель автоматический, Iн = 125А, 3Р, тип характеристики отключения - С | 1 | Лист 2 раздела 23.015.2.0-ЭН1.СО8 | 55,57 | Установка в ТП-288 |
|  | Итого | 31 |  | 127 501,46 |  |