ГродМТ 297/26-ЗОИ(П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 6 Электроды для резектоскопа

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | наименование комплектующих | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Электроды для резектоскопа | шт. | 60 |

- Технические требования:

| № п/п | наименование комплектующих | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Режущий электрод | -Режущий электрод -Длина 29 см -Для тубусов 24 Шр. -Скоба 0.3 мм -Совместимый с оборудованием RICHARD WOLF |