ГродМТ 297/26-ЗОИ(П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 6 Электроды для резектоскопа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	наименование комплектующих
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	 Электроды для резектоскопа 
	шт.
	60


2. Технические требования:
	№
п/п
	наименование комплектующих
	Требования, предъявляемые к товарам 
(работам, услугам)

	2.1.
	Режущий электрод

	-Режущий электрод
-Длина 29 см 
-Для тубусов 24 Шр.
-Скоба 0.3 мм
-Совместимый с оборудованием RICHARD WOLF



