Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260609379886 «"Автоматическая система дистилляции (анализатор по Кьельдалю)"» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260611422266
Общество с ограниченной ответственностью "ЛВС Лимитэд"
УНП 193842386
220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Карастояновой, д.32, пом.38 (ком.1)

Цена по лоту: 67 196,52 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - предложение не соответствует требованиям технического задания п. 4.6 (автоматическое определение конечной точки титрования).
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260611422337
Общество с дополнительной ответственностью "Бел-Аявр"
УНП 190634328
220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Лобанка, д.79, оф.38

Цена по лоту: 162 000,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - не соответствует требованиям технического задания п. 4.11 (место расположения автоматического потенциометрического титратора)
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
