Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260609379886 «"Автоматическая система дистилляции (анализатор по Кьельдалю)"» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260611422266

Общество с ограниченной ответственностью "ЛВС Лимитэд"

УНП 193842386

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Карастояновой, д.32, пом.38 (ком.1)

Цена по лоту: 67 196,52 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - предложение не соответствует требованиям технического задания п. 4.6 (автоматическое определение конечной точки титрования).

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260611422337

Общество с дополнительной ответственностью "Бел-Аявр"

УНП 190634328

220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Лобанка, д.79, оф.38

Цена по лоту: 162 000,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует требованиям технического задания п. 4.11 (место расположения автоматического потенциометрического титратора)

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).